## Sheet1
Viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso "Pakaitinės inkstų terapijos aparato, deguonies pateikimo įrangos, peristaltinės apiplovimo pompos pirkimas“ pirkimo dokumentų 1 priedas, 3 lapai
Pasiūlymo forma
(Tiekėjo pavadinimas)
Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT100009813015
Nacionalinis Vėžio Institutas
PASIŪLYMAS DĖL PAKAITINĖS INKSTŲ TERAPIJOS APARATO, DEGUONIES PATEIKIMO ĮRANGOS, PERISTALTINĖS APIPLOVIMO POMPOS PIRKIMO 2019 04 01 Nr.190401 Vilnius
|  | Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai | [5 empty] | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)
|  | Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | [5 empty] | Egidijus Gadeikis
|  | Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | [5 empty] | L.Zamenhofo g. 3, Vilnius
|  | Telefono numeris | [5 empty] | 8 5 2330021
|  | Fakso numeris | [5 empty] | 8 5 2395468
|  | El. pašto adresas | [5 empty] | egidijus.gadeikis@olympus.lt
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
|  | Įmonės kodas | [5 empty] | Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
|  | PVM kodas | [5 empty] | LT100009813015
|  | Bankas ir sąskaitos numeris | [5 empty] | AB SEB bankas, kodas 70440 S/ Nr.: LT077044060008063000
|  | Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas) | [5 empty] | Medicininės įrangos pardavimų vadovas Egidijus Gadeikis
|  | Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą) | [5 empty] | Įgaliotas atstovas Andrius Simonaitis
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
|  | Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Rekvizitai |  | Pirkimo sutarties objekto dalis, perduoda vykdyti subtiekėjui
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
4) **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):
|  | Eil.Nr. |  | Pateikto dokumento pavadinimas
|  | 1 |  | Kvalifikacijos dokumentai-Konfidencialu.pdf
|  | 2 |  | Bukletai.zip
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.
Mes siūlome šias prekes (pateikti tik siūlomas dalis):
Eil. Nr. | Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas/ modelis | Gamintojas/ Šalis | Reikalaujama charakteristika |  | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima |  | Matavimo vienetas | Perkamas kiekis | PVM dydis | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. | 2. | Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema / UCR | Olympus/ Japonija | 1. Elektroninė dujų srauto kontrolė | Būtina | Elektroninė dujų srauto kontrolė, Dujų srauto indikatorius dega žaliai, kai CO2 dujos tiekiamos, o kai dujos netiekiamos, nedega. Raudona LED lemputė įspėja apie pavojų, Psl. |  | vnt. | 2 | 21% | 3980 | 4815.8 | 7960 | 9631.6
|  |  |  | 2. Dujų slėgio sistemoje displėjus | Būtina | Dujų slėgio sistemoje displėjus , Psl. 2,3,4,5
|  |  |  | 3. Dujų padavimo slėgis | Ne daugiau 49 kPa | 45 kPa, Psl. 2,3
|  |  |  | 4. Galimi trys srauto nustatymai parenkant skirtingo diametro vamzdelius | Būtina | Galimi trys srauto nustatymai parenkant skirtingo diametro vamzdelius, Psl. 2,3
|  |  |  | 5. Laikmačio nustatymas: | Praėjus nustatytam laikui, dujų tiekimas sustabdomas | Praėjus nustatytam laikui, dujų tiekimas sustabdomas, Psl. 2,3,7
|  |  |  | 6. Talpinamas endoskopiniame vežimėlyje: | Plotis: ne daugiau 140 mm; Aukštis: ne daugiau 160 mm; Gylis: ne daugiau 335 mm | Plotis: 125 mm; Aukštis: 150 mm; Gylis: 300 mm, Psl. 2,3
|  |  |  | 7. Svoris: | Ne daugiau 5 kg | 4,9 kg, Psl. 2,3
|  |  |  | 8. Vieno mygtuko valdymo sistema | Būtina | Vieno mygtuko valdymo sistema, Psl. 2,3
|  |  |  | 9. Techniškai suderinamas: | Būtina, su NVI turimom vaizdo endoskopinėm sistemom EVIS EXERA III (Inv.Nr. 12053168; Inv. Nr. 12053134). | su NVI turimom vaizdo endoskopinėm sistemom EVIS EXERA III (Inv.Nr. 12053168; Inv. Nr. 12053134), Psl. 6
|  |  |  | 10. CE sertifikatas ar deklaracija | Būtina, pateikiama kopija | Atitikties deklaracija pridedama
|  |  |  | 11. Garantijos laikotarpis | ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn.
3 | 3 | Peristaltinė apiplovimo pompa / OPF-2 | Key Med Ltd. / Jungitnė Karalystė | 1. Reguliuojamas vandens srautas: |  |  |  | kompl. | 1 | 21% | 2470 | 2988.7 | 2470 | 2988.7
|  |  |  | 1.1. Per papildomą vandens kanalą | ≥220 ml/min | 230 ml/min, Psl. 1,3
|  |  |  | 1.2. Per instrumento kanalą: | ≥700 ml/min | 750 ml/min, Psl. 1,3
|  |  |  | 2. Automatinio išjungimo funkcija | po ne daugiau kaip 30 sekundžių. | 20 sekundžių, Psl. 2,4
|  |  |  | 3. Valdoma vienu iš endoskopo funkciniu mygtuku. | Būtina | Valdoma vienu iš endoskopo funkciniu mygtuku, Psl. 2,4
|  |  |  | 4. Techninis suderinamumas: | Būtina, su NVI turimom vaizdo endoskopinėm sistema EVIS EXERA III vaizdo procesoriu CV-190 ir švieso šaltiniu CLV-190 (Inv. Nr. 12053134). | su NVI turimom vaizdo endoskopinėm sistema EVIS EXERA III vaizdo procesoriu CV-190 ir švieso šaltiniu CLV-190 (Inv. Nr. 12053134), Psl. 2,4
|  |  |  | 5. Komplektacija | ne mažiau kaip 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu; papildomo kanalo vandens vamzdelis ne mažiau kaip 50 vnt. | 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu; papildomo kanalo vandens vamzdelis ne mažiau kaip 50 vnt., Psl. 1,2,3,4
|  |  |  | 6. CE sertifikatas ar deklaracija | Būtina, pateikiama kopija | Atitikties deklaracija pridedama
|  |  |  | 7. Garantijos laikotarpis | ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn.
Pasiūlymo kaina Eur be PVM | [7 empty] | 12: 10430
[11 empty] | 21 %PVM (jei taikoma) |  |  | 2190.3
[11 empty] | Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  | 12620.3
Mes siūlome garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimą (po privalomai siūlomų mėnesių.):
Tiekėjo techninis pasiūlymas**:
|  | Pirkimo dalies Nr. ir pavadinimas | Tiekėjo siūloma papildoma (virš 24 mėn.) garantija (1-3 pirkimo dalims) Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė (T)
|  | 1 pirkimo dalis Pakaitinės inkstų terapijos aparatas | [Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
|  | 2 pirkimo dalis – Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema | [Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
|  | 3 pirkimo dalis - Peristaltinė apiplovimo pompa | [Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
** Šioje lentelėje tiekėjo nurodyta reikšmė bus naudojama pasiūlymo ekonominio naudingumui apskaičiuoti.
Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 6 skaičių po kablelio tikslumu. Svarbu! Sudarius sutartį, PVM sąskaita faktūra privalės būti išrašoma pasiūlyme nurodytu prekės pavadinimu arba pasiūlyme nurodytu jo sutrumpinimu , o kaina turės būti nurodoma tiek skaičių po kablelio, kiek buvo pateikta pasiūlyme.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
| Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: |  |  | Dokumento puslapių skaičius
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas
| 1 | EBVPD dokumentas |  | 12
| 2 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą |  | 2
| 3 | CE atitikties deklaracijos |  | 18
| 4 | Bukletai |  | 11
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| Įgaliotas atstovas |  |  |  | ___________________________________________ |  | Andrius Simonaitis
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (parašas) |  | (Vardas ir pavardė)
*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 3 ir 4 punktus. 3 ir 4 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 3 ir (ar) 4 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų (subteikėjų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.