## OFISAS - Table 1 - Table 1 - Ta
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKTI RADIOFARMACINIUS PREPARATUS BEI FARMACINIUS PREPARATUS, SKIRTUS ŽYMĖJIMUI RADIOTECHNECIU
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, aprašymas ir techniniai reikalavimai | Maksimalus perkamas kiekis, mato vnt. | Vnt. įkainis be PVM | PVM tarifas % | Vnt. įkainis su PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Tikslus prekės pavadinimas, gamintojas, nuoroda į katalogą
1 | Radioaktyviuoju fluoru (F18) žymėta fluorodeoksigliukozė (18F-FDG) | 3500 vnt. | 610,00 | 5 | 640,50 | 2.135.000,00 | 2.241.750,00 | Fludeoxyglucose (18F) Life Radiopharma 300-3100 MBq/ml injekcinis tirpalas, Life Radiopharma f-con GmbH (Vokietija)
| Radiofarmacinis preparatas 18F-FDG turi būti izotoninis natrio chlorido ar fosfato tirpalas, sterilus, apirogeniškas, skaidrus, bespalvis, ar švelniai gelsvos spalvos, skirtas intraveninėms injekcijoms. | [6 empty] | Fludeoxyglucose_aprašas, psl.2
| Produkto galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 8 valandos nuo gamintojo nurodyto standartizavimo laiko. | [6 empty] | Fludeoxyglucose_aprašas, psl.9
| Radiofarmacinis preparatas 18F-FDG turi būti fasuojamas į stiklinį buteliuką ir talpinamas į švino ar volframo apsauginį konteinerį. Išoriniai konteinerio matmenys: diametras ne daugiau, kaip 93 mm ir aukštis ne daugiau, kaip 130 mm, tinkantis Comecer IRIDE injekavimo sistemai. Stiklinio buteliuko parametrai turi atitikti vidinius konteinerio parametrus. | [6 empty] | Konteineris
Didžiausias leistinas dozės galios lygis pakuotės paviršiuje ir 1 metro atstumu yra 100 mikroSv/val., priešingu atveju preparatas nepriimamas ir grąžinamas atgal vežėjui, dėl įtariamos taršos ar preparato išsiliejimo.
Suminis pristatomo radiofarmacinio preparato 18F-FDG aktyvumas skaičiuojamas pagal individualias paciento dozes injekcijos metu. Kiekviena individuali paciento dozė injekcijos metu turi būti iki 500 MBq numatant, kad injekcijos pacientams bus atliekamos ne trumpesniais kaip 40 min. intervalais.
Užsakytas aktyvumas ir pristatytas sukalibruotas aktyvumas, tam tikram laikui, neturėtų skirtis daugiau nei 10 %.
Užsakyta radiofarmacinio preparato 18F-FDG siunta pristatoma į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Branduolinės medicinos skyriaus Molekulinių tyrimų poskyrio karštąją laboratoriją nuo 08:00 iki 10:00 val. (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius). Dozės standartizavimo laikas turi būti ne ankstesnis nei pristatymo laikas.
Kiekvienos siuntos dozių skaičius bus užsakomas vieną darbo dieną prieš numatomą skenavimą ne vėliau kaip 12.00 val. Lietuvos laiku. Minimalus užsakomos siuntos dydis – 6 dozės. Maksimalus užsakomos siuntos dydis – 12 dozių.
Užsakyta radiofarmacinio preparato18F-FDG siunta turi būti pristatyta ne daugiau kaip dviejuose flakonuose.
Siuntai neatvykstant ar siuntai vėluojant, užsakovas Branduolinės medicinos skyrius, turi būti informuotas numatytą pristatymo dieną kaip įmanoma anksčiau bet ne vėliau 8.00 val. Lietuvos laiku.
Įvykus PET/KT aparato gedimui ar esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, planuota produkto siunta gali būti atšaukta ne vėliau kaip 16.30 val. vieną darbo dieną prieš numatomą skenavimą.
Vėluojant pristatyti radiofarmacinio preparato 18-fluorodeoksigliukozės (18-FDG) siuntą dagiau kaip 1 val. 30 min. nuo suplanuoto užsakymo laiko, apmokamų dozių skaičius bus skaičiuojamas pagal faktiškai atliktų PET/KT su 18-FDG tyrimų skaičių.
Tiekėjas sumoka vaistybinę rinkliavą už vienkartinio leidimo išdavimą už radioaktyviųjų šaltinių vežimą į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas
| Gamintojas turi pateikti instrukcijas radiacinio preparato saugojimui, tvarkymui ir naudojimui anglų kalba (perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu gali paprašyti tiekėjo pateikti vertimą į lietuvių kalbą). | [6 empty] | 18F_radiacines_saugos_reikalavimai_LT
Jei siunta neatvyko ar atvyko nepakankamas dozių skaičius (t.y. siunta vėlavo), tiekėjas suderinęs su užsakovu privalo trūkstamą dozių skaičių pristatyti kartu su kito užsakymo siunta arba sekančią dieną pagal užsakovo nurodytą dozių skaičių.
| Siūloma prekė privalo būti įrašyti į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą, Bendrijos vaistinių preparatų registrą, Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą ar Lygiagrečiai platinamų Lietuvos Respublikoje vaistinių preparatų sąrašą. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose nurodyta prekė nėra įtraukta į nurodytus registrus ar sąrašus, gali būti siūloma prekė, registruota bent vienoje EEE valstybėje arba gamintojo valstybėje kaip vardinis vaistinis preparatas. | [6 empty] | Fludeoxyglucose_aprašas, psl.10
| Tiekėjas (arba jo samdomas vežėjas) turi teisę transportuoti radioaktyviąsias medžiagas (18F-FDG). | [6 empty] | 1576N-priedas20190301
| Tiekėjas turi teisę prekiauti radioaktyviosiomis medžiagomis (18F-FDG). | [6 empty] | 327N-priedas20190318
[5 empty] | Viso: |  | 2.241.750,00 Eur
2. | Radioaktyviuoju Holmiu-166 žymėtos mikrosferos radioembolizacijai, gydomoji dozė | 9 vnt.
Mikrosferos radioembolizacijai su Holmiu-166 (Ho-166)
Su kiekvienu Ho-166 užsakymu pristatoma tiek vienkartinių priemonių rinkinių, skirtų Ho-166 mikrosferų suinjekavimui pacientui, kiek yra pristatoma Ho-166 mikrosferų flakonų
Mikrosferos radioembolizacijai fasuojamos buteliuke ir talpinamas į švino apsauginį konteinerį
Prieš suplanuotą gydymą teikėjas turi atsiųsti kalibravimo šaltinį, skirtą sukalibruoti dozės kalibratoriams (aktyvumo matuokliams) darbui su Ho-166
Mikrosferos radioembolizacijai su Ho-166 pristatomos sukalibruotos, gydymo skyrimo dienai iki 12 GBq buteliuke
Mikrosferos biologiškai suderinamos, pagamintos iš PLLA (poli-L-pieno rūgšties)
Vidutinis dalelių dydis 30 mkm (ne mažiau kaip 97% tarp 15-60 mkm dalelių); Tankumas 1,4 g/cm3
Dalelės turi būti matomos MRT
Pirmo užsakymo metu pristatomos dvi Ho-166 mikrosferų embolizacijai skirtos, ekranuojančios vaisto „paskyrimo dėžės“. Pirmo užsakymo metu turi būti pateikiama techniškai suderinta programinė įranga dozimetrijos skaičiavimui. Programinė įranga turi turėti galimybę vertinti pacientų vidinių organų apšvitą iš MRT ir SPECT/KT vaizdų po radiofarmacinių preparatų suleidimo.
Jei pristatyta Ho-166 pakuotė (ar flakonas) pažeista ir 1 metro nuo pakuotės atstumu dozės galia viršija 10 mikroSv/val., tiekėjas privalo prekę atsiimti
Tiekėjas sumoka vaistybinę rinkliavą už vienkartinio leidimo išdavimą už radioaktyviųjų šaltinių vežimą į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas
Užsakytos mikrosferos radioembolizacijai su Ho-166 pristatomos į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Branduolinės medicinos skyrių iki 12:00 val.
Tiekėjas (arba jo samdomas vežėjas) turi teisę transportuoti radioaktyviąsias medžiagas (Ho-166).
Tiekėjas turi teisę prekiauti radioaktyviosiomis medžiagomis (Ho-166).
Viso:
3. | Pyrophosphate žymėjimui radiotechneciu | 60 buteliukų
Radiofarmacinio preparato surišimui galima naudoti ne mažiau kaip 1500MBq 99mTc; Radiofarmacinio preparato surišimas turi būti nesudėtingas (rišimas mažesniame kiekyje buteliukų, rišimui nereikalingas radiofarmacinio preparato virimas ar specialus šidymas ir pan.); Surištas radiofarmacinis preparatas turi išlikti stabilus ne trumpiau kaip 3 val.; Surištą radiofarmacinį preparatą galima naudoti vaikams (asmenims jaunesniems kaip 18 metų); Rišimui skirtame buteliuke natrio pirofosfato turi būti ne mažiau kaip 15mg.
Prekių pristaytmo vieta - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, Branduolinės medicinos skyrius).
Siūloma prekė privalo būti įrašyti į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą, Bendrijos vaistinių preparatų registrą, Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą ar Lygiagrečiai platinamų Lietuvos Respublikoje vaistinių preparatų sąrašą. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose nurodyta prekė nėra įtraukta į nurodytus registrus ar sąrašus, gali būti siūloma prekė, registruota bent vienoje EEE valstybėje arba gamintojo valstybėje kaip vardinis vaistinis preparatas.
Viso: