## Sheet1
VII. Septintoji dalis. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI (Reikalingi 9 analizatoriai)
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo. Jeigu siūlomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Panaudos būdu siūlomas analizatorius turi būti ne senesnis nei 3 metų (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Visos siūlomo analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per metus | Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € be PVM | PVM % | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € su PVM | Iš viso suma € su PVM | Gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas
7.1. | Šlapimo tyrimas baltymo, leukocitų, kraujo, nitritų, gliukozės, ketonų, ph, santykinio tankio, bilirubino ir urobilinogeno nustatymui |  | 6960 |  | 70 | 100 | 51 | 5 | 53.55 | 3748.5 | BioMaxima, Šlapimo juostelės
7.2. | šlapimo kontrolė |  |  |  | 9 | 1x8ml, 1x8ml | 20 | 5 | 21 | 189 | BioMaxima, Šlapimo kontrolė
7.3. | popierius terminis |  |  |  | 12 | 1 rul. | 0.9 | 21 | 1.089 | 13.068 | BioMaxima, popierius terminis
3950.568
PASTABOS: 1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę) ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti. 4. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją. 5. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio 6.Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda. 7. Siūlomas analizatorius turi turėti prijungimo prie ESIS sistemos galimybę
XI. Vienuoliktoji dalis. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ ( K, Na, ) TYRIMAMS ATLIKTI ANALIZATORIUMI ,, BM ISE Na/K‘‘ (ARBA LYGIAVERČIU)
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo. Jeigu siūlomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Panaudos būdu siūlomas lygiavertis analizatorius turi būti ne senesnis nei 3 metų (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Tiekėjas pasiūlęs analizatorius pagal panaudos sutartį, privalo apmokėti visas išlaidas susijusias su analizatoriaus prijungimu prie informacinės sistemos ESIS. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per metus | Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € be PVM | PVM % | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € su PVM | Iš viso suma € su PVM | Gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas
11.1. | ISE PAK, reikalingas elektrolitų Na+, K+ tyrimui atlikti su analizatoriumi ,,BM ISE Na/K‘‘ | Reagentų pakuotė, skirtas atlikti ne mažiau kaip 700-800 Na+, K+ testų; sudėtyje turi būti 2 lygių A 650 ml ir B 350 ml kalibratoriai; talpa medicininėms atliekoms. Pakuotės galiojimas: ne maženis kaip 12-18 mėnesių; atidarytas - ne mažiau kaip 90 dienų aparate. Vienas tyrimas –dvi analitės Na+, K+. | 4390 |  | 8 | (650ml + 350ml) rink | 186.8 | 5 | 196.14 | 1569.12 | BioMaxima, BM ISE Pak.
11.2. | Kasdienis ploviklis |  |  |  | 6 | 100ml | 36.2 | 5 | 38.01 | 228.06 | BioMaxima, Kasdienis ploviklis
11.3. | Na Kondicionierius |  |  |  | 2 | 100 ml | 36.2 | 5 | 38.01 | 76.02 | BioMaxima, Na Conditioner
11.4. | Kontrolinis serumas N BioNorm |  |  |  | 2 | 4x5ml | 32.44 | 5 | 34.062 | 68.124 | BioMaxima, BioNorm
11.5. | Kontrolinis serumas P BioPath |  |  |  | 2 | 4x5ml | 32.44 | 5 | 34.062 | 68.124 | BioMaxima, BioPath
11.6. | popierius terminis |  |  |  | 24 | 1 rul. | 1.44 | 21 | 1.7424 | 41.8176 | BioMaxima, popierius terminis
2051.2656
PASTABOS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimms atlikti 2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę) ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti. 3. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją. 4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio. 5. Siūlomas analizatorius turi turėti prijungimo prie ESIS sistemos galimybę. 6.Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda.
XIV. Keturioliktoji dalis
REAGENTAI IR PAGALBINĖS DARBO PRIEMONĖS GREITIEMS IMUNINIAMS, SEROLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per metus | Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € su PVM | Iš viso suma € su PVM | Gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas
Tiriamoji analitė: Slaptas kraujas išmatose (iFOB)
14.1. | Slaptas kraujas išmatose (iFOB) | Imunochromatografija. Pakuotėje testų kasetės su integruota + kontrole. Testo jautrumas ≤ 30ng/ml hemoglobino išmatose. | 1480 | Slaptas kraujas išmatose, imunochromatografinis metodas. Pakuotėje testų juostelės su integruota kontrole. Testo jautrumas ≤ 30ng/ml hemoglobino išmatose. | 74 | 20 testų | 13.09 | 13.7445 | 1017.093 | Biomaxima,, FOB testas su teigiama kontrole (kasetëje),
Tiriamoji analitė: Streptokokas A
14.2. | Streptokoko A nustatymas gerklės tepinėliuose | Pakuotė su paėmimo priemonėmis, +/- kontrole. | 50 | Streptokoko A nustatymas gerklės tepinėliuose. Pakuotė su paėmimo priemonėmis, teigiama kontrole. | 2.5 | 20 testų | 35.04 | 36.792 | 91.98 | CerTest Biotec,, Strep A blister testas + PC
Tiriamoji analitė: Helicobacter Pylori
14.3. | Helicobacter Pylori nustatymui | Testas specifinių IgG klasės antikūnų prieš Helicobacter pylori nustatymui kraujyje, serume arba plazmoje. Pakuotėje testų kasetės su integruota + kontrole. | 80 | Helicobacter Pylori nustatymui testas specifinių IgG klasės antikūnų prieš Helicobacter pylori nustatymui kraujyje, serume arba plazmoje. Pakuotėje testų kasetės su integruota + kontrole. | 4 | 20 testų | 22.18 | 23.289 | 93.156 | Biomaxima, Helico (H.pylori) kasetės aptikimui kraujyje ir serume
14 pirkimo dalies bendra suma € (su PVM) | [8 empty] | 1202.229
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę) ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
XVI. Šešioliktoji dalis
REAGENTAI IR PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS (tepinėlių dažymui ir mikroskopavimui)
Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per metus | Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € su PVM | Iš viso suma € su PVM | Gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas
16.1. | Metileno mėlio tirpalas |  | 520 | Metileno mėlio tirpalas | 5 | 125ml | 16 | 16.8 | 84 | RAL Diagnostics,, Karbolinis metileno mėlio tirpalas
16.2. | Imersinis aliejus tepinėlių mikroskopijai |  | 520 | Imersinis aliejus tepinėlių mikroskopijai | 1 | 1x15ml | 15 | 15.75 | 15.75 | RAL Diagnostics, , Imersinis aliejus lašintuve su stoveliu DropStand
16.3. | Objektiniai stikleliai su matiniu krašteliu |  | 800 | Objektiniai stikleliai su matiniu krašteliu | 16 | 50 vnt. | 1.21 | 1.2705 | 20.328 | VWR, Objektiniai stikleliai 26 x 76 mm, su šlifuotu kraštu,
16 pirkimo dalies bendra suma € (su PVM) | [8 empty] | 120.078
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę) ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.