## Sheet1
X. Dešimtoji dalis. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS KRAUJO SERUME ATLIKTI SU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI ,,Olympus AU400‘‘ (ARBA LYGIAVERČIU)
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo. Jeigu siūlomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Panaudos būdu siūlomas lygiavertis analizatorius turi būti ne senesnis nei 3 metų (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis.Tiekėjas, pasiūlęs analizatorių pagal panaudos sutartį, privalo apmokėti visas išlaidas susijusias su analizatoriaus prijungimu prie įstaigoje esamos informacinės sistemos ESIS. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per metus | Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis pakuotėmis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Preliminarus testų skaičius pakuotėje | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € su PVM | Iš viso suma € su PVM | Gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 11
Biocheminis analizatorius turėtų turėti ISE modulį; našumas – ne mažiau 800 tyrimų per valandą; mėginiai talpinami į analizatorių nepertraukiamai; analizatorius neturi būti susietas su konkretaus gamintojo reagentais; mėginių talpa ne mažiau 80 mėginių vienu metu; dedikuotos fiksuotos pozicijos skubiems mėginiams; mėginių tūris – 2-50µl ribose; šaldomos dedikuotos kalibratorių pozicijos; matavimo kiuvetės keičiamos ne dažniau nei kas 3 mėnesius; saugumo funkcijos – krešulio aptikimas, susidūrimo aptikimas; matavimo sistema ne mažiau 13 bangų ilgių.
10.1. | Reagentas gliukozės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – heksokinazės (fermentinis - kinetinis). Reagentas turi būti paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 7040 |  |  | 2250 |  | 66.04 | 5 | 69.342 | 0 | Glucose GOD FS
10.2. | Reagentas bendro cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 6250 |  |  | 2250 |  | 146.49 | 5 | 153.8145 | 0 | Cholesterol FS
10.3. | Reagentas DTL cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 2430 |  |  | 500 |  | 101.37 | 5 | 106.4385 | 0 | HDL-C Immuno FS
10.4. | Reagentas MTL cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 2430 |  |  | 500 |  | 127.43 | 5 | 133.8015 | 0 | LDL-C Select FS
10.5. | Kalibratorius Lipid | [6 empty] | 133.23 | 5 | 139.8915 | 0 | TruCal Lipid TruCal Lipid FS Calibr.
10.6. | Kontrolinis serumas Lipid | [6 empty] | 55.03 | 5 | 57.7815 | 0 | TruLab L Level 1
10.7. | Reagentas trigliceridų koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 2430 |  |  | 2250 |  | 253.78 | 5 | 266.469 | 0 | Triglycerides FS 10'
10.8. | Reagentas geležies koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 550 |  |  | 500 |  | 19.98 | 5 | 20.979 | 0 | Iron FS Ferene
10.9. | Reagentas kalcio koncentracijai kraujo serume nustatyti su analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 240 |  |  | 2250 |  | 147.71 | 5 | 155.0955 | 0 | Calcium P FS
2019-10-10 | Reagentas magnio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 890 |  |  | 450 |  | 16.94 | 5 | 17.787 | 0 | Magnesium XL FS
10.11. | Reagentas HbA1c koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – imunoturbidimetrinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 2350 |  |  | 400 |  | 362.03 | 5 | 380.1315 | 0 | one HbA1c FS
10.12. | Kalibratorius Hba1c | [6 empty] | 84 | 5 | 88.2 | 0 | TruCal HbA1c liquid
10.13. | Kontrolinis serumas Hba1c | [6 empty] | 46.34 | 5 | 48.657 | 0 | TruLab HbA1c liquid Level 1
10.14. | Kontrolinis serumas Hba1c | [6 empty] | 46.34 | 5 | 48.657 | 0 | TruLab HbA1c liquid Level 2
10.15. | Hemolyzuojantis reagentas | [6 empty] | 24 | 5 | 25.2 | 0 | oneHbA1c Hemolyzing Solution
10.16. | Reagentas C – reaktyvinio baltymo koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – imunoturbidimetrinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 2900 |  |  | 2400 |  | 792.41 | 5 | 832.0305 | 0 | CRP FS
10.17. | Kalibratorius CRP | [6 empty] | 107.16 | 5 | 112.518 | 0 | TruCal CRP FS CalSet L. I-V
10.18. | Kontrolinis serumas CRP | [6 empty] | 60.82 | 5 | 63.861 | 0 | TruLab CRP FS Level 1
10.19. | Kontrolinis serumas CRP | [6 empty] | 60.82 | 5 | 63.861 | 0 | TruLab CRP FS Level 2
10.20. | Reagentas bendro bilirubino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas –fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 380 |  |  | 2250 |  | 64.3 | 5 | 67.515 | 0 | Bilirubin Auto Total FS
10.21. | Reagentas tiesioginio bilirubino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas –fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 380 |  |  | 375 |  | 22.01 | 5 | 23.1105 | 0 | Bilirubin Auto Direct FS
10.22. | Reagentas šlapalo koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis UV metodas. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 2100 |  |  | 2571 |  | 47.41 | 5 | 49.7805 | 0 | Urea FS
10.23. | Reagentas kreatinino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – Jaffe (kinetinis spalvinis tyrimas). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 3530 |  |  | 2571 |  | 32.8 | 5 | 34.44 | 0 | Creatinine FS
10.24. | Reagentas šlapimo rūgšties koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 340 |  |  | 2571 |  | 128.59 | 5 | 135.0195 | 0 | DiaSys Uric Acid FS TOOS
10.25. | Reagentas ALT koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi. | Tyrimo metodas – IFCC. | 1280 |  |  | 2571 |  | 99.05 | 5 | 104.0025 | 0 | ALAT (GPT) FS (IFCC mod.)
10.26. | Reagentas AST koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi | Tyrimo metodas – IFCC. | 1280 |  |  | 2571 |  | 99.05 | 5 | 104.0025 | 0 | DiaSys ASAT (GOT) FS (IFCC mod.)
10.27. | Reagentas šarminės fosfatazės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi | Tyrimo metodas – kinetinis fotometrinis (IFCC). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 500 |  |  | 300 |  | 20.5 | 5 | 21.525 | 0 | ALP FS IFCC
10.28. | Reagentas P - amilazės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu analizatoriumi | Tyrimo metodas – kinetinis fotometrinis (IFCC). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos. | 210 |  |  | 200 |  | 81.09 | 5 | 85.1445 | 0 | Pancreatic amylase
10.29. | Kalibratorius Universalus | [6 empty] | 133.23 | 5 | 139.8915 | 0 | TruCal U FS
10.30. | Kontrolinis serumas N | [6 empty] | 52.14 | 5 | 54.747 | 0 | TruLab N
10.31. | Kontrolinis serumas P | [6 empty] | 52.14 | 5 | 54.747 | 0 | TruLab P
10.32. | Ploviklis | [6 empty] | 19.98 | 5 | 20.979 | 0 | OSR0001 Wash Sol
10.33. | Ploviklis | [6 empty] | 50.7 | 5 | 53.235 | 0 | OE66039 Clean Sol
10.34. | Lempa | [6 empty] | 128 | 21 | 154.88 | 0 | OL OLYMPUS lempa
10.35. | HIT Mėgintuvėliai | [6 empty] | 4.92 | 21 | 5.9532 | 0 | HIT Mėgintuvėliai
10.36. | Peristaltinės pompos vamzdeliai | [6 empty] | 183.04 | 21 | 221.4784 | 0 | Peristaltinės pompos vamzdeliai (2 vnt)
10.37. | Printerio juostelė | [6 empty] | 37.65 | 21 | 45.5565 | 0 | Spausd. juostelė TALLY
10.38. | Popierius perforuotais kraštais | [6 empty] | 24.62 | 21 | 29.7902 | 0 | LEG-240.12.0 Popierius perforuotais kraštais
10.39. | Reagentų švirkštas S | [6 empty] | 915.2 | 21 | 1107.392 | 0 | Reagentų švirkštas (S Syringe)
10.40. | Reagentų švirkštas R | [6 empty] | 892.03 | 21 | 1079.3563 | 0 | Reagentų švirkštas (R Syringe)
10.41. | Serumų švirkštas SE | [6 empty] | 312.79 | 21 | 378.4759 | 0 | Serumų švirkštas (SE Syringe)
16837.97