- PASIŪLYMAS

- 2019 m. birželio 20 d.

- Kaunas

- Techninė specifikacija

Pirkimo objektas –apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai

Pagrindiniai medžiagų kiekiai:

| Nr. | Prekės | Vnt. | Kiekis | Kaina | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aliuminis kabelis AMKA 1x16+25 | m | 500 | 1,12 | 560 |
| 2 | Laikrodis – relė metinis LCD 2 mod 24-240VAC/DC | vnt. | 4 | 62,08 | 248,32 |
| 3 | Požeminis varinis kabelis V2x2,5 CYKY. YKY | m | 60 | 1,26 | 75,6 |
| 4 | Gnybtaslaikantis, tarpiniskabeliuiAMKA LGA-6 | vnt. | 15 | 5,92 | 88,8 |
| 5 | Gnybtas galinis 35 mm2 AMKA SO 3,35 | vnt. | 2 | 4,94 | 9,88 |
| 6 | Gatvių apšvietimo šviestuvai LED IP66 4000K 1 kl | vnt. | 34 | 118 | 4012 |
| 7 | Laikrodis – relė 24 h 1 mod. 16 A 1 mod | vnt. | 4 | 30,25 | 121 |
|  |  |  |  | suma | 5115,6 |
|  |  |  |  | pvm | 1074,28 |
|  |  |  | mokėtina suma |  | 6189,88 |

UAB “Elektrotechnikos komponentai“

Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas

Įmonės kodas136002659

PVM mokėtojo kodas LT360026515

AB LUMINOR A/s LT934010043900555433

El.p. elektrotechnikoskom@gmail.com

﻿ Vadybininkas Arnoldas Šveikauskas