|  |
| --- |
| Atviro konkurso sąlygų |
| 2 priedas |

**Peties ir kelio sąnario inkarinių siūlų, PKR sraigtų, endosagų**

**Techninė specifikacija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eilės** **Nr.** |  **Charakteristikos** |  **Charakteristikos** | **Mato vnt.** | **Gamintojas/kodas kataloge** | **Orientacinis****kiekis** | **Vnt. kaina Eur be PVM** | **Vnt. kaina Eur su PVM** | **Bendra suma Eur su PVM** |
| 1. Peties ir kelio sąnario inkariniai siūlai, PKR sraigtai, endosagos |
| 1.1. | Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai | 1. Sterilioje pakuotėje;2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys;3. Sagoje – keturios skylės;4. Endo saga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5 storių siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui;5. Endo sagos matmenys: ilgis 11-12 mm, plotis 4-5mm;6. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių (turi būti didžiausio, mažiausio ir tarpinių ilgių kas 5 mm);7. Privalo turėti opciją panaudoti endo sagos padidinimo implantą, įgalintį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį. | Vnt. | Smith&Nephew, (JAV), Endobutton Ultra; ref. nr. 72203331; 72200146; 72200147; 72200148; 72200149; 72200150; 72200151; 72200152; 72200153; 72200154; 72200155; 013186; 72200134. | 10 ± 30 proc. | 100,00 | **105,00** | 1050,00 |
| 1.2. | Sraigtai PKR sausgyslių transplanto blauzdinei fiksacijai | 1. Sterilioje pakuotėje2. Besirezorbuojantys sraigtai3. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite)5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio) | Vnt. | Smith&Nephew (JAV); Biosure HA; Ref. Nr. 7207686;7207674;7207677;7207675;7209023;7207676;7209012;7207678;7209021;7207679;7207680;7209013;7207681;7209020;7207682;7207683;7209016;7209019;7209017;7209018;7209014;7209022;7209015;72201768;72201769;72201770;72201771;72201772;72201773;72201774;72201775;72201776;72201777;72201778;72201779;72201780;72201781;72201782;72201783;72201784;72201785;72201786;72201787;72201788;72201789;72201790;72201791. | 15 ± 30 proc. | 106,00 | **111,30** | 1669,50 |
| 1.3. | Peties sąnario inkariniai siūlai | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su Nr. 2 storio aukštos molekulinės masės (UHMW) polietileniniu siūlu;2. Įvedimo būdas – įsriegiamas;3. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai;4. Vienkartinio naudojimo įvedėjas;5. Sraigto proksimalinė dalis – heksagoninė arba cilindro formos;6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai;7. Inkaro išorinis diametras 2, 8mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ± 0,05 mm (turi būti galimybė pasirinkti visų dydžių). | Vnt. | Smith&Nephew; (JAV) TwinFix Ti; ref. nr. 72200755; 72200758; 72200752; 72200750. | 10 ± 30 proc. | 105,00 | **110,25** | 1102,50 |
| 1.4. | Menisko inkarinė sistema | 1. Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų T inkarų su Nr. 2 storio UHMW pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento;2. T inkarų cheminė sudėtis – polimeras peek optima arba PLLA pasirinktinai;3. Dviguba U formos fiksacija;4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą;5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje;6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių). | Vnt. | Smith&Nephew, (JAV), Ultra Fast Fix, ref. nr. 72201491; 72201490; 72201492 | 7 ± 30 proc. | 115,00 | **120,75** | 845,25 |
| 1.5  | Peties sąnario siūliniai inkariniai implantai  | 1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo/fiksavimo instrumentu2.Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, 3. Inkaro išmatavimai: Ø 1,7mm siūlinis impantas su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 1,9 mm siūlinis implantas su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių) | Vnt. | Smith&Nephew, (JAV), Suturefix Ultra72203852; 72203854. | 10 ± 30 proc. | 117,00 | **122,85** | 1228,50 |
| **Bendra kaina Eur su PVM:** | **5895,75** |
|  |