**Papildoma informacija ir paaiškinimai**

Iš viso pagal projektą reikės 3 komplektų TSPĮ, t. y. MGMTT-1, MGMTT-2 ir TR M-35. MGMTT – 1 ir MGMTT - 2 tieks AB „Energijos skirstymo operatorius“, TR M-355 turi įsivertinti rangovas. Rangovui reikės parengti ir TSPĮ darbo projektą.

Patiksliname, kad esamas transformatorius T1 (TR –M355) yra TSMA – 100 kVA.

Paaiškiname, kad PU nenumatyta naujai projektuoti kabelių nuo naujų linijinių narvelių. Reikia panaudoti senus kabelius.