## Sheet1
Lentelė Nr.1 Techninio aptarnavimo ir taisymo paslaugų sąrašas ir kiekiai | [6 empty] | Lentelė Nr.2 Medžiagų sąrašas | [6 empty] | Lentelė Nr.3 Programinės įrangos TAS priežiūros/palaikymo ir atnaujinimo paslaugų sąrašas
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vienetas | Faktinis turimos įrangos, kabelių bei prietaisų skaičius | Preliminarus kiekis* | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM | Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vienetas | Faktinis turimų medžiagų skaičius | Preliminarus kiekis* | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM | Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vienetas | Faktinis turimų programinės įrangos skaičius | Preliminarus kiekis* | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM
1. | PLV - programuojamas loginis valdiklio branduolio programinės (angl.: firmware) versijos atnaujinimas | vnt. | 1 | 1 | 39 | 39 | 1. | Modulinis programuojamas loginis valdiklis. Scadapack350 (P350-1A20-AA00),Schneider Electric arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 2354 | 2354 | 1. | Vizualizacijos paketo migravimas iš esamo lokalaus kompiuterio į virtualų serverį | kompl. | 1 | 1 | 704 | 704
2. | PLV spintos sugedusios ar susidėvėjusios įrangos remontas | vnt. | 1 | 1 | 264 | 264 | 2. | Modulinio programuojamo loginio valdiklio diskretinių išėjimų (16x) išplėtimo modulis 5406A DO16 (297284),Schneider Electric arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 1072 | 1072 | 2. | Oracle duomenų bazės versijos atnaujinimas į „ORACLE 11 XE“ iš „ORACLE 10 XE“ | kompl. | 1 | 1 | 704 | 704
3. | Lauko kabelių techninės būklės tikrinimas, izoliacijos varžų matavimas | m | 1130 | 1130 | 0.5 | 565 | 3. | Modulinio programuojamo loginio valdiklio analoginių įėjimų (8x) išplėtimo modulis 5506 AI8 (297319), Schneider Electric arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 825 | 825 | 3. | Oracle duomenų bazės procedūrų atnaujinimas pagal DSM naujos versijos reikalavimus | kompl. | 1 | 1 | 704 | 704
4. | Lauko kabelių pažeidimų tikrinimas ir remontas | m | 1130 | 1130 | 1.5 | 1695 | 4. | Maitinimo šaltinis (akumuliatorių pakrovėjas) 24 VDC/10A Mastervolt IVO Compact 24/12-3, Olandija arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 316 | 316 | 4. | Oracle duomenų bazės struktūros modifikavimas pagal GVM naujos versijos reikalavimus | kompl. | 1 | 1 | 704 | 704
5. | Šuliniuose esančių slėgio daviklių metrologinė patikra | vnt. | 3 | 3 | 99 | 297 | 5. | Akumuliatoriaus baterija 12VDC/12Ah Akumuliatorius 12V 12Ah F2 Pb CSB arba lygiavertis | vnt. | 2 | 2 | 44 | 88 | 5. | Vartotojo darbo vietos programų pritaikymas pagal Oracle APEX 5.3 arba naujesnės versijos reikalavimus | kompl. | 1 | 1 | 396 | 396
6. | Valdomos sklendės techninės būklės tikrinimas ir atstatymas | vnt. | 1 | 1 | 582 | 582 | 6. | Viršįtampių iškroviklis 2P 230 VAC tinklui DEHNrail DR M 2P 255 FM 953 205 arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 63 | 63 | 6. | DSM atnaujinimas (esama versija dėl saugumo spragų ir naujų kibernetinio saugumo reikalavimų nepalaikoma) ir pritaikymas esamai aplikacijai | kompl. | 1 | 1 | 3168 | 3168
7. | PLV komunikacijos su DRP telemetrijos kontroleriu patikra, darbinių parametrų atnaujinimas | vnt. | 1 | 1 | 77 | 77 | 7. | Viršįtampių iškroviklis Ethernet ryšiui DPA M CAT6 RJ45S 48 929 100 arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 208 | 208 | 7. | JAVA aplikacijų serverio atnaujinimas (esama versija dėl saugumo spragų ir naujų kibernetinio saugumo reikalavimų nepalaikoma) | kompl. | 1 | 1 | 396 | 396
8. | Hidrouždaro techninės būklės tikrinimas ir veikimo atstatymas (neįskaitant dujų technologijos darbų, t.y. vandens užpylimo) | vnt | 1 | 1 | 560 | 560 | 8. | Viršįtampių iškroviklis RS485 ryšiui Dehn, BVTRS485 5, 918 401 arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 120 | 120 | 8. | GVM atnaujinimas | kompl. | 1 | 1 | 396 | 396
9. | PLV komunikacijos su katodinės saugos stočių kontroleriais (2vnt) patikra, darbinių parametrų atnaujinimas | vnt. | 2 | 2 | 77 | 154 | 9. | Relė 24V DC su lizdu 38.51.024.0060, Finder,Italija arba lygiavertė (montuojamos AS1, K1, K2 spintelėse) | vnt. | 10 | 10 | 12 | 120 | 9. | Vizualizavimo mnemonikų pritaikymas pagal naujausios GVM versijos reikalavimus | kompl. | 1 | 1 | 396 | 396
10. | Dujotiekio dangos izoliacijos pažeidimų imitavimo sistemos skydų, požeminių elementų tikrinimas ir remontas | kompl. | 6 | 6 | 528 | 3168 | 10. | Relė 240VAC/DC su lizdu 38.51.240.0060, Finder, Italija arba lygiavertė | vnt. | 1 | 1 | 12 | 12 | 10. | GVM paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 | 1 | 396 | 396
11. | AS-2 spintos dujų filtrų tiekimas ir pakeitimas | vnt. | 2 | 2 | 678 | 1356 | 11. | Termostatas KTO 0-60C N/C, 01140.0-00 arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 10 | 10 | 11. | DSM paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 | 1 | 396 | 396
12. | AS-2 spintos sistemos sandarumo patikrinimas | kompl. | 1 | 1 | 66 | 66 | 12. | Šildytuvas Stego HG140 14005.0-00 60W arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 24 | 24 | 12. | RTU (PLV) paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 | 1 | 396 | 396
13. | AS-2 spintos rutulinių kranų techninės būklės patikra | vnt. | 18 | 18 | 33 | 594 | 13. | Automatinis išjungiklis ABB S202-C10 arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 7 | 7 | 13. | Gamtinių dujų požeminių nuotėkių N1, N2, N3 ir N4 taškuose valdymo algoritmo veikimo simuliavimas, personalo mokymas | kompl. | 1 | 1 | 242 | 242
14. | AS-2 spintos solenoidinių ventilių techninės būklės patikra | vnt. | 16 | 16 | 33 | 528 | 14. | Automatinis išjungiklis ABB S201-C16 arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 3 | 3 | 14. | Gamtinių ir pelkių dujų nuotėkio šuliniuose ir rūsyje valdymo algoritmo veikimo simuliavimas, personalo mokymas | kompl. | 1 | 1 | 242 | 242
15. | AS-2 spintos elektromagnetų techninės būklės patikra | vnt. | 16 | 16 | 33 | 528 | 15. | Automatinis išjungiklis ABB S201-C6 arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 3 | 3 | 15. | Hidrouždaro užpylimo lygio matavimo sistemos rodmenų patikra (neįskaitant dujų technologijos darbų, t.y. vandens užpylimo) | kompl. | 1 | 1 | 180 | 180
16. | Dujų nuotėkio sistemos taškuose „N1“, „N2“, „N3“ ir „N4“ valdymo veikimo patikrinimas | kompl. | 4 | 4 | 308 | 1232 | 16. | Automatinis išjungiklis ABB S202-C2 arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 12 | 12 | 16. | GVM galimų dujų nuotėkio scenarijų parinkimo ir scenarijų kūrimo galimybių demonstravimas realiomis mokymo bazės sąlygomis, personalo mokymas | kompl. | 1 | 1 | 165 | 165
17. | Dujų nuotėkio sistemos šuliniuose “Š1, „Š2“, Š3“ ir rūsyje valdymo veikimo patikrinimas | kompl. | 4 | 4 | 308 | 1232 | 17. | Papildomas indikacijos kontaktas ABB S2C-H 6R arba lygiavertis | vnt. | 5 | 5 | 8 | 40 | 17. | GVM sklendės valdymo galimybių demonstravimas | kompl. | 1 | 1 | 165 | 165
18. | Uždujinimo daviklių šuliniuose ir rūsyje techninės būklės patikrinimas, kalibravimas | kompl. | 4 | 4 | 724 | 2896 | 18. | Analoginių įėjimų (4-20 mA) "Ex i" barjeras, 2 - kanalai. IM33-22EX-HLI /24VDC arba lygiavertis | vnt. | 2 | 2 | 210 | 420 | 18. | GVM galimo DRP mokymo modulio galimybių demonstravimas | kompl. | 1 | 1 | 165 | 165
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  | 15833 | 19. | Įtampos kontrolės rėlė DUA 52 C 724 arba lygiavertė | vnt. | 1 | 1 | 56 | 56 | 19. | GVM galimų KAS mokymo modulio galimybių demonstravimas | kompl. | 1 | 1 | 165 | 165
| PVM |  |  |  |  | 3324.93 | 20. | 230 VAC modulinė rozetė, 042 85, Legrand arba lygiavertė | vnt. | 1 | 1 | 4 | 4 | 20. | GVM grafikų modulio galimybių demonstravimas | kompl. | 1 | 1 | 165 | 165
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  | 19157.93 | 21. | Solenoidinis ventilis Ex em 121V5706, Parker arba lygiavertis | vnt. | 16 | 16 | 182 | 2912 | 21. | Vartotojo instrukcijų atnaujinimas ir papildymas | kompl. | 1 | 1 | 396 | 396
[7 empty] | 22. | Elektromagnetas, skirtas valdyti solenoidiams ventiliams 483371C2, Parker arba lygiavertis | vnt. | 16 | 16 | 179 | 2864 |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  | 10641
| Pildymo instrukcija: | [5 empty] | 23. | Analoginių išėjimų (4-20 mA) Ex barjeras IM35-11EX –HI arba lygiavertis | vnt. | 1 | 1 | 228 | 228 |  | PVM |  |  |  |  | 2234.61
|  | – pildo Tiekėjas |  |  |  |  | 24. | Šulinyje esantis slėgio daviklis 0,1 bar (išėjimas 4-20 mA), greito kabelio pajungimo jungtis, pasijungimas į procesą - G1/2, atsparumas viršslėgiui iki 10 bar, tikslumo klasė - 0,5. IUT-10, WIKA, Vokietija arba lygiavertis | kompl. | 3 | 3 | 912 | 2736 |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  | 12875.61
| * | – nurodytas preliminarus kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bet kokios jo dalies |  |  |  |  | 25. | Uždujinimo daviklis metanui (išėjimas 4-20 mA), 3 grupės relinių išėjimų, -40ºC - +65ºC, "Ex d" Sensepoint XCD Detector arba lygiavertis | vnt. | 4 | 4 | 1382 | 5528
[7 empty] | 26. | Uždujinimo daviklio metanui katalitinis sensorinis elementas Sensepoint XCD Detector arba lygiavertis | vnt. | 4 | 4 | 233 | 932
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM**: | 50000 |  |  |  |  | 27. | Sklendė flanšinė D50 su pavara, televaldymas 4-20mA, išėjimas 4-20mA, IP68, –30...+60oC Rotork arba lygiavertė | kompl. | 1 | 1 | 2569 | 2569
[8 empty] | Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  | 23526
| **Pasiūlymo kaina EUR be PVM apskaičiuojama sudėjus 1;2;3 lentelių sumas | [6 empty] | PVM |  |  |  |  | 4940.46
[8 empty] | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  | 28466.46