AUŠINIMO ĮRENGINIO „UNICO.A.STD“ REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS: aušinimo įrenginio „UNICO.A.STD“ remonto paslaugos. BVPŽ 50730000-1.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: aušinimo įrenginio „UNICO.A.STD“, vėsinančio aušinimo skystį ilgabėgių gamybos metu, remontas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI AUŠINIMO ĮRENGINIO „UNICO.A.STD“ REMONTO PASLAUGOS:

- AUŠINIMO ĮRENGINIO „UNICO.A.STD“ REMONTO PASLAUGŲ SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR (AR) NORIMAS REZULTATAS:

    - Teikėjas privalo:

      - pagal Užsakovo užsakymą, pateiktą el. paštu, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas atlikti remonto (detalių/medžiagų su pakeitimu) paslaugas 1 priede įvardintam aušinimo įrenginiui;

      - Paslaugas, nurodytas 2 priede, atlikti savo įranga, medžiagomis ir dalimis, atsakyti už medžiagų ir (ar) dalių bei atliktų paslaugų kokybę. Medžiagos, dalys ar detalės turi būti naujos (pagamintos ne vėliau kaip 2018 m.), atitinkančios aušinimo įrenginio gamintojo technines ir konstrukcines sąlygas. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes atsargines dalis, prieš tai suderinęs su Užsakovu.

      - Po paslaugų atlikimo pakeistas metalines dalis grąžinti Užsakovui pasirašant perdavimo-priėmimo aktą, o likusias dalis ir (ar) eksploatacinius skysčius utilizuoti savo jėgomis ir lėšomis.

    - Jeigu paslaugos dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežąsčių negali būti atliktos Užsakovo teritorijoje, Tiekėjas iš Užsakovo teritorijos išmontuoja, pasiima remontuojamą aušinimo įrenginį ir po paslaugų atlikimo pristato atgal ir sumontuoja savo jėgomis ir sąskaita 3.1.1.1. punkte nurodytu terminu. Remonto metu Teikėjas turi užtikrinti nepertraukiamą aušinimo įrenginio darbą, pateikiant pakaitines dalis.

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PASIŪLYMU

4.1.1. Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad jis gali suteikti aušinimo įrenginio (-ių) remonto paslaugas.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

4.2.1. Ne metalinių dalių ir eksploatacinių skysčių utilizavimo pažymas.

1 priedas

AUŠINIMO ĮRENGINIO „UNICO.A.STD“ TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Markė | UNICO.A.STD |
| 2. | Modelis | 87.Z.2. G6 |
| 3. | Serijos Nr. | M05611 |
| 4. | Maitinimas (kintamos srovės įtampa) | 400 V |
| 5. | Fazių skaičius | 3 |
| 6. | Dažnis | 50 Hz |
| 7. | Nominalus oro srautas | 41000 m3/h |
| 8. | Kompresorių skaičius | 2 vnt. |
| 9. | Atvėsinto vandens srautas | 16,4 m3/h |
| 10. | Vandens aušintuvų slėgis | 27,7 kPa |
| 11. | Nominali vėsinimo galia | 95,4 kW |

2 priedas

AUŠINIMO ĮRENGINIO „UNICO.A.STD“ REMONTO PASLAUGŲ IR DALIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Castel filtro-sausintuvo kasetės 4490/A* (arba lygiavertės) keitimas | vnt. | 2 |
| 2. | Kompresoriaus sintetinio tepalo freonui R407C papildymas | l | 5 |
| 3. | Aukšto slėgio daviklio Carel 0/3 bar., 4-20 mA* (arba lygiaverčio) keitimas | vnt. | 2 |
| 4. | Žemo slėgio daviklio Carel 0/15 bar., 4-20 mA* (arba lygiaverčio) keitimas | vnt. | 2 |
| 5. | Aušinimo įrenginio šilumokaičio praplovimas | vnt. | 2 |
| 6. | Aušinimo skysčio keitimas | kg | 600 |
| 7. | Aušinimo įrenginio defektavimas | 1 kartas | 10 |
| 8. | Aušinimo įrenginio kondensatoriaus plovimas | 1 kartas | 2 |
| 9. | Aušinimo įrenginio sistemos pneumatinis bandymas azotu/nesandarumų pašalinimas | 1 kartas | 2 |
| 10. | Freono R407C pildymas | kg | 60 |
| 11. | Aušinimo siurblio (4 kW, IP55, 400 V, cos ϕ 0,9- 0,82) keitimas | vnt. | 1 |
| 12. | Nenumatytos remonto paslaugos | val. | 40 |

* - lygiavertiškumą turi įrodyti Teikėjas.