## Med. priemonės
VšĮ Raseinių ligoninė
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
Pirkimo pavadinimas: VIENKARTINĖS PRIEMONĖS
Tiekėjo pavadinimas: UAB "Skirgesa"
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
1.2. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitinkti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.
1.3. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
1.4. Siūlomiems gaminiams būtina pateikti katalogus su atžymėta reikalaujamų parametrų reikšme pagal siūlomos pirkimo dalies numerį.
2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Metų poreikis vnt., | Mato vieneto įkainis be PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. Kataloge būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1 |  | Autogeninė transfuzijos sistema
| 1.1 | Sistemą sudaro: • Sterili sistema , į kurios rinkinį įeina 2 spiraliniai drenai , Y jungtis,troakaras,maišelis autotransfuzijai ≥700 ml(su injekciniu lizdu;su turiniui neleidžiančiu grįžti atgal vožtuvu), 125ml mažo vakuumo “dumplės”su turiniui neleidžiančiu grįžti vožtuvu bei juostele pakabinimui • Kaskadinis filtras, sterilus, dvigubas 170/40/10 µm | 60 | 50 | 3000 | Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, Vokietija, 21996 Žr. "KONFIDENCIALU Katalogai".pdf, psl. 1,2
|  | Bendra 1 pasiūlymo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  | 3000
|  | PVM tarifas (%) | 5 | PVM suma | 150
|  | Bendra 1 pasiūlymo dalies kaina, EUR su PVM |  |  | 3150

## Lapas1 (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Metų poreikis vnt. | Mato vieneto įkainis be PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. Kataloge būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
78 |  | Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA.
| 78.1 | Daugkartinio naudojimo kabelis bipoliniam pincetui. Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA. Autoklavavimo ciklų skaičius (ne mažiau 50 ciklų) | 5
| 78.2 | Daukartinio naudojimo monopolinė rankena Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA. Su dviem mygtukais, rankinis pjovimo ir koaguliacijos valdymas, laido ilgis ne mažiau 400 cm, autoklavavimo ciklų skaičius ne mažiau 50ciklų . | 10
| 78.3 | Peiliukai daukartinio naudojimo monopolinei rankenai Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA. Su dviem mygtukais, rankinis pjovimo ir koaguliacijos valdymas. | 10
| 78.4 | Daukartinio naudojimo paciento neutralaus elektrodo laidas. Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA. Autoklavavimo ciklų skaičius ne mažiau 50 ciklų | 5
| 78.5 | Daugartinio naudojimo pasyvus elektrodas su laidu (450 cm. ilgio) „Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA. | 2
Bendra 78 pasiūlymo dalies kaina, EUR be PVM:
|  | PVM tarifas (%) |  | PVM suma
Bendra 78 pasiūlymo dalies kaina, EUR su PVM