Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“
Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,

A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

LSMUL KAUNO KLINIKOS

PASIŪLYMAS

DĖL VAIZDO REGISTRAVIMO SISTEMŲ ĮSIGIJIMO VYKDANT PROJEKTĄ „VAIKŲ RETŲ LIGŲ KOMPETENCIJOS CENTRO ĮSTEIGIMAS LSMU LIGONINĖJE KAUNO KLINIKOSE“ PIRKIMO

2019-05-20  Nr.KD19-137

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | UAB „Graina“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 147736647, LT477366410 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A.s. LT63 7044 0600 0263 5618 , AB SEB bankas, Banko kodas: 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arūnas Padvariškis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Edita Štuopienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Pardavimų vadovas Saulius Slėnys |
| Telefono numeris | 8 5 2338258 |
| Fakso numeris | 8 5 2135558 |
| El. pašto adresas | info@graina.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentel

PASIŪLYMO KAINA

1 PIRKIMO DALIS

„Vaizdo registravimo sistema prie operacinio mikroskopo“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo registravimo sistema prie operacinio mikroskopo | MKC-7050UHD, Ikegami, Japonija; Evolution4K, Med X Change, JAV | Vnt. | 1 | 19.310,00 | 23.365,10 | 23.365,10 |
|  | Bendra kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | X | 23.365,10 |

2 PIRKIMO DALIS

„Vaizdo registravimo sistema prie biomikroskopo“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo registravimo sistema prie biomikroskopo | TD-10 su programine įranga EyeCAM, Takagi Seiko, Japonija | Vnt. | 1 | 6.300,00 | 7.623,00 | 7.623,00 |
|  | Bendra kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | X | 7.623,00 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Pirkimo dalies Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo registravimo sistema prie operacinio mikroskopo (vaizdo kamera operaciniam mikroskopui su priedais) | Kiekis – 1 vnt. | Kiekis – 1 vnt. |
| 1.1. | Techninis suderinamumas su Kauno klinikose naudojamais firmos „Carl Zeiss“ operaciniais mikroskopais“ | Būtinas | Techniškai suderinamas su Kauno klinikose naudojamais firmos „Carl Zeiss“ operaciniais mikroskopais |
| 1.2. | Komplektacija | Kameros galvutė su valdymo įrenginiu, priedai kameros prijungimui prie operacinio mikroskopo | MKC-750UHD, Ikegami, Japonija. Kameros galvutė su valdymo įrenginiu, priedai kameros prijungimui prie operacinio mikroskopo. (Brošiūra „MKC-750UHD“, 2 psl.; Naudojimo instrukcija „Zeiss accessories and spare parts“, 20, 21 psl.) |
| 1.3. | Operacinės kameros vaizdo sensorius | ≥ 1/3-colio, 3 x CMOS arba lygiavertis | 1/3-colio, 3 x CMOS (Brošiūra „MKC-750UHD“, 4 psl.) |
| 1.4. | Skanavimo sistema | Progresinė, raiška ≥ (3840 x 2160) pikselių | Progresinė, raiška (3840 x 2160) pikselių (Brošiūra „MKC-750UHD“, 4 psl.) |
| 1.5. | Horizontalioji raiška | ≥ 1600 TV eilučių | 1600 TV eilučių (Brošiūra „MKC-750UHD“, 4 psl.) |
| 1.6. | Signalo/triukšmo santykis | ≥ 58 dB | 58 dB (Brošiūra „MKC-750UHD“, 4 psl.) |
| 1.7. | Stiprinimo keitimas | Ne siauresniame diapazone kaip nuo -9dB iki 24dB (ne didesniais nei 3dB žingsniukais) | Diapazone nuo -9dB iki 24dB (ne didesniais nei 3dB žingsniukais) (Brošiūra „MKC-750UHD“, 4 psl.) |
| 1.8. | Vaizdo signalo išvestys (nurodytos arba lygiavertės) | - 3G-SDI (3840 x 2160p) - ≥ 1 kanalas; - HD-SDI (1920 x 1080 i/p) - ≥ 2 kanalai; - DVI (1920 x 1080 i/p) – ≥ 1 kanalas | - 3G-SDI (3840 x 2160p) - 1 kanalas; - HD-SDI (1920 x 1080 i/p) - 2 kanalai; - DVI (1920 x 1080 i/p) – 1 kanalas (Brošiūra „MKC-750UHD“, 4 psl.) |
| 1.9. | Išorinis referentinis kanalas | HDTV Tri-Sync (arba lygiavertis) – 1 kanalas | HDTV Tri-Sync – 1 kanalas (Brošiūra „MKC-750UHD“, 4 psl.) |
| 1.10. | Automatinės funkcijos | - Automatinis baltos spalvos balansas; - Automatinė stiprinimo kontrolė; - Automatinė diafragmos kontrolė. | - Automatinis baltos spalvos balansas; - Automatinė stiprinimo kontrolė; - Automatinė diafragmos kontrolė. (Brošiūra „MKC-750UHD“, 4 psl.) |
| 1.11. | Elektroninis užraktas | Rankinis ir automatinis, reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1/100 iki 1/10000 | Rankinis ir automatinis, reguliuojamas diapazone nuo 1/100 iki 1/10000 (Brošiūra „MKC-750UHD“, 4 psl.) |
| 1.12. | Skaitmeninis didinimas | Reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1.1x iki 4x | Reguliuojamas diapazone nuo 1.1x iki 4x (Brošiūra „MKC-750UHD“, 4 psl.) |
| 1.13. | Vaizdo ir nuotraukų įrašymo įrenginys | Būtina, ne blogesnės kaip 4k raiškos (3840x2160p) | Evolution 4K, Med X Change, JAV. 4k raiškos (3840x2160p) (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.1. | Įrašomo vaizdo kompresija | H.264 .mp4 arba lygiavertė | H.264 .mp4 (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.2. | Įrašomų nuotraukų formatai | PNG ir JPG arba lygiaverčiai | PNG ir JPG (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.3. | Vaizdo įrašo laikmenų pasirinkimo galimybės | Vidinis diskas ir ≥ 2 x USB 3.0 atminties laikmenos; būtina galimybė vaizdą įrašinėti į visas tris laikmenas vienu metu | Vidinis diskas ir 2 x USB 3.0 atminties laikmenos; yra galimybė vaizdą įrašinėti į visas tris laikmenas vienu metu (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.4. | Sąsajos | USB 3.0 jungtis - ≥ 6 vnt. | USB 3.0 jungtis - 6 vnt. (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.5. | Vaizdo signalo įvestys | 3G-SDI jungtis (arba lygiavertė) - ≥ 4 vnt. | 3G-SDI jungtis - 4 vnt. (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.6. | Vaizdo signalo išvestys | 3G-SDI jungtis (arba lygiavertė) - ≥ 4 vnt. | 3G-SDI jungtis (arba lygiavertė) - 4 vnt. (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.7. | Kameros trigerio jungtys | 3,5 mm jungtis - ≥ 2 vnt. | 3,5 mm jungtis - 2 vnt. (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.8. | Tinklo jungtys | Gigabitinė tinklo jungtis - ≥ 2 vnt. | Gigabitinė tinklo jungtis - 2 vnt. (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.9. | Jungtis išorinio mikrofono pajungimui | Būtina | Jungtis išorinio mikrofono pajungimui (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.10. | Integruotas vidinis kietasis diskas (HDD) | ≥ 1 TB talpos | 1 TB talpos (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.11. | Programinės įrangos valdymas | Per integruotą ≥12 cm įstrižainės prisilietimui jautrų ekraną ir komplekte pateikiamos belaidės klaviatūros pagalba | Per integruotą 12 cm įstrižainės prisilietimui jautrų ekraną ir komplekte pateikiamos belaidės klaviatūros pagalba (Brošiūra „Evolution 4K“, 1, 2 psl.) |
| 1.13.12. | Papildomo išorinio prisilietimui jautraus valdymo monitoriaus prijungimo galimybė | Būtina | Papildomo išorinio prisilietimui jautraus valdymo monitoriaus prijungimo galimybė (Brošiūra „Evolution 4K“, 2 psl.) |
| 1.13.13. | Įvedami paciento duomenys | Vardas ir pavardė, įrašo data, paciento identifikavimo numeris | Vardas ir pavardė, įrašo data, paciento identifikavimo numeris (Brošiūra „Evolution 4K“, 1 psl.) |
| 1.13.14. | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, personalo apmokymas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą |
| 1.13.15. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti vaizdo kamerų žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas. | Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiame vaizdo kamerų žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (EB atitikties deklaracijų) kopijas. |
| 1.13.16. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėn. | 12 mėn. |
| 1.13.17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija anglų kalba. |
| 2. | Vaizdo registravimo sistema prie biomikroskopo - (skaitmeninė kamera oftalmologiniam biomikroskopui su priedais) | Kiekis – 1 vnt. | Kiekis – 1 vnt. |
| 2.1. | - Techninis suderinamumas su Kauno klinikose naudojamais biomikroskopais „Takagi SM-4N“ arba „Takagi 4ZL“ | Būtinas. Prie biomikroskopo kamera jungiama tiesiogiai arba per komplekte pateikiamą adapterį. | Siūlome to pačio gamintojo, kaip ir Kauno klinikose naudojamų biomikroskopų, prie biomikroskopo tiesiogiai jungiamą kamerą TD-10. (brošiūra „TD-10“, 4 psl.) |
| 2.2. | - Kameros raiška | - ≥10,6 megapikselių | - 10,7 megapikselių (brošiūra „TD-10“, 2 psl.) |
| 2.3. | - Maksimali gaunamų nuotraukų raiška | - ≥ (3856 x 2764) pikselių | - 3856 x 2764 pikselių (brošiūra „TD-10“, 2 psl.) |
| 2.4. | - Skaitmeninė kameros pajungimo sąsaja | - USB 3.0 arba lygiavertė | - USB 3.0 (brošiūra „TD-10“, 2 psl.) |
| 2.5. | - Kameros kadrų dažnis | - ≥ 7 kadrai per sekundę | - 7.3 kadrai per sekundę (brošiūra „TD-10“, 4 psl.) |
| 2.6. | - Nuotraukų fiksavimas | - Atliekamas vienu biomikroskopo vairasvirtės mygtuko paspaudimu | - Atliekamas vienu biomikroskopo vairasvirtės mygtuko paspaudimu (brošiūra „TD-10“, 2 psl.) |
| 2.7. | - Vaizdo ekranas | LED tipo arba lygiavertis, 4K raiškos, ≥ 46“ įstrižainės, su laikikliu tvirtinimui prie sienos | LED tipo, 4K raiškos, 50“ įstrižainės, su laikikliu tvirtinimui prie sienos (brošiūra „Vaizdo ekranas“, 1, 3 psl.) |
| 2.8. | - Komplektuojama programinė įranga tyrimo metu daromų akies nuotraukų kaupimui, redagavimui bei analizei | - Su pacientų duomenų baze, su nuotraukų redagavimo bei kelių nuotraukų palyginimo viename ekrane galimybėmis, suderinama su DICOM standartu | - Komplektuojama programinė įranga EyeCAM. Su pacientų duomenų baze, su nuotraukų redagavimo bei kelių nuotraukų palyginimo viename ekrane galimybėmis, suderinama su DICOM standartu (brošiūra „TD-10“, 2, 3 psl.) |
| 2.9. | - Komplektuojamas kompiuteris | - Suderinamas su komplektuojama programine įranga (3.8 p.) | - Suderinamas su komplektuojama programine įranga (3.8 p.) (brošiūra „TD-10“, 4 psl.) |
| 2.10. | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, personalo apmokymas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą |
| 2.11. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti vaizdo kamerų žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas. | Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiame vaizdo kamerų žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (EB atitikties deklaracijų) kopijas. |
| 2.12. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėn. | 12 mėn. |
| 2.13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Sūloma parametrų reikšmė“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymas | 6 | Toks pats |
| 2 | espd-response KONF | 13 | Toks pats |
| 3 | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF | 1 | Toks pats |
| 4 | Igaliojimas_Carl_Zeiss_Meditec_Graina_EN | 2 | Toks pats |
| 5 | Igaliojimas_Carl_Zeiss_Meditec_Graina_LT | 2 | Toks pats |
| 6 | Igaliojimas_Ikegami_EN | 1 | Toks pats |
| 7 | Igaliojimas_Ikegami_LT | 1 | Toks pats |
| 8 | Igaliojimas_Med_X_Change_EN | 1 | Toks pats |
| 9 | Igaliojimas_Med_X_Change_LT | 1 | Toks pats |
| 10 | Igaliojimas_Takagi_Seiko_EN | 1 | Toks pats |
| 11 | Igaliojimas_Takagi_Seiko_LT | 1 | Toks pats |
| 12 | CE_Evolution4K_EN | 2 | Toks pats |
| 13 | CE_MKC-750UHD_EN | 1 | Toks pats |
| 14 | CE_TD-10_EN | 2 | Toks pats |
| 15 | Brosiura_Evolution4K | 2 | Toks pats |
| 16 | Brosiura_MKC-750UHD | 4 | Toks pats |
| 17 | Brosiura_TD-10 | 4 | Toks pats |
| 18 | Brosiura_vaizdo_ekranas | 3 | Toks pats |
| 19 | Naudojimo_Instrukcija_Zeiss_accessories_and_spare_parts | 26 | Toks pats |
| 20 |  |  |  |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: espd-response KONF ir Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė; Edita Štuopienė. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |