## OFISAS - Table 1 - Table 1 - Ta
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Mo-99/Tc-99m GENERATORIŲ PIRKIMUI |  |  |  | priedas Nr. 3
Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. *Pastaba. Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės“, reiškia, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių gamintojo tą informaciją teikiamuose dokumentuose ar interneto nuorodoje, kuri įrodytų jo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos kiekvienoje eilutėje nustatytiems reikalavimams.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai) | Maksimalus perkamas kiekis | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai ir jų reikšmės
1 | Poltechgen 30 GBq | Mo-99/Tc-99m generatoriaus paruošto „plovimui“ (be vakuminio buteliuko) matmenys neviršijantys 17 cm pločio, 15 cm storio, 34 cm auksčio. | 36 vnt. | Mo-99/Tc-99m generatoriaus cilindro formos, skersmuo 13,3 cm, aukštis 29,0 cm Dokumentas: Poltechgen_aprasas, 11 psl
|  | Kartu su kiekvienu Mo-99/Tc-99m generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 8 vnt. vakuminių buteliukų ir 8 vnt. po 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |  | Kartu su kiekvienu Mo-99/Tc-99m generatoriumi pristatoma 8 vnt. vakuminių buteliukų ir 8 vnt. po 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. Dokumentas: Poltechgen_aprasas, 10 psl
|  | Kartu su Mo-99/Tc-99m generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |  | Kartu su Mo-99/Tc-99m generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. Dokumentas: Poltechgen_aprasas, 10 psl
|  | 30GBq aktyvumo Mo-99/Tc-99m generatorius turi būti sukalibruotas kiekvienos savaitės pirmadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val. |  | 30GBq aktyvumo Mo-99/Tc-99m generatorius turi būti sukalibruotas kiekvienos savaitės pirmadieniui, kalibracijos laikas 12:00 val. Dokumentas: Poltechgen_aprasas, 10 psl
|  | 30 GBq aktyvumo Mo-99/Tc-99m generatoriai turi būti pristatyti į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |  | 30 GBq aktyvumo Mo-99/Tc-99m generatoriai pristatytomi į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val.
|  | Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina).Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. |  | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina).Pateikiamas gamintojo atstovavimo raštas. Dokumentas: Polatom_distributorship_EN
|  | Siūloma prekė privalo būti įrašyti į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą, Bendrijos vaistinių preparatų registrą, Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą ar Lygiagrečiai platinamų Lietuvos Respublikoje vaistinių preparatų sąrašą. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose nurodyta prekė nėra įtraukta į nurodytus registrus ar sąrašus, gali būti siūloma prekė, registruota bent vienoje EEE valstybėje arba gamintojo valstybėje kaip vardinis vaistinis preparatas. Pateikti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos išduotą prekės rinkodaros pažymėjimo kopiją arba dokumentą, patvirtinantį, kad siūloma prekė registruota Bendrijos vaistinių preparatų registre/bent vienoje Europos Sąjungos šalyje/gamintojo valstybėje. |  | Siūloma prekė įrašyta į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą. Pateikiamas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos išduotą prekės rinkodaros pažymėjimo kopija. Dokumentas: VVKT_pazymejimas
|  | Panaudotus Mo-99/Tc-99m generatorius bei jų konteinerius (susikaupus panaudotų prekių (dozės galia < 1 mikroSv/val. 10cm atstumu) kiekiui <15 vnt.) tiekėjas privalo išvežti iš VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Branduolinės medicinos skyriaus ne vėliau kaip per 2 sav. nuo prašymo telefonu ar elektroniniu paštu gavimo dienos. |  | Panaudotus Mo-99/Tc-99m generatorius bei jų konteinerius (susikaupus panaudotų prekių (dozės galia < 1 mikroSv/val. 10cm atstumu) kiekiui <15 vnt.) tiekėjas išveža iš VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Branduolinės medicinos skyriaus ne vėliau kaip per 2 sav. nuo prašymo telefonu ar elektroniniu paštu gavimo dienos.
|  | Jei pristatytas Mo-99/Tc-99m generatorius pažeistas (viršijama maksimali (100 mikroSv/val.) dozės galia generatoriaus paviršiuje), tiekėjas privalo prekę atsiimti. |  | Jei pristatytas Mo-99/Tc-99m generatorius pažeistas (viršijama maksimali (100 mikroSv/val.) dozės galia generatoriaus paviršiuje), tiekėjas prekę atsiima.