## specifikacija
Priedas SPS 1 ir 4 priedų
Medicinos pagalbos priemonių urologijai pirkimas
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą
tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. ** Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Priemonės (pakuotės) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
3. * Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Kiekis, vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge** | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Kaina EUR be PVM | Pasiūlymo kaina Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) *
18. | Lankstaus ureteroskopo įvedimo mova | Skirta lankstaus ureteroskopo saugiam įvedimui į šlapimtakį ir akmenų pašalinimo operacijoms, su papildomu kanalu kontrastavimui.
18.1 | Vidinis diametras 12 Fr, ilgis 45 cm -57 cm |  | 100 | Gyrus Medical, LTD. EG61246BX | 92,08 | 5% | 9208 | 9668.4 | Vidinis diametras 12 Fr, ilgis 46 cm (Katalogas 1 psl.)
18.2 | Vidinis diametras 10 Fr, ilgis 45 cm -57 cm |  | 100 | Gyrus Medical, LTD. EG61046BX | 99,63 | 5% | 9963 | 10461.15 | Vidinis diametras 10 Fr, ilgis 46 cm (Katalogas 1 psl.)
Viso 18 pirkimo daliai : | [7 empty] | 20129.55
23. | Filtras laparoskopiniam insufliatoriui | Vienkartinis, sterilus. Tinka naudoti su insufliatoriumi UHI-3. | 60 | Olympus A5663 | 8,53 | 5% | 511,8 | 537,39 | Vienkartinis, sterilus. Tinka naudoti su insufliatoriumi UHI-3. (Katalogas 2 psl.)