1 priedas

RAA DERINIMO PROTOKOLAS

_______________________ PEK

Objektas  _______________________

Prijunginys  ___ kV   KR __________

RAA nustatymai

| 1.Matavimo transformatorių koeficientai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įtampos transformatorių transformacijos koeficientas |  |  |  |  |
| Srovės transformatorių transformacijos koeficientas |  |  |  |  |
| 2. Automatikos nustatymai |  |  |  |  |
| KR valdiklis | Valdiklio tipas |  |  |  |
|  | Valdiklio numeris |  |  |  |
| Kompensacinės ritės srovė |  |  | A |  |
| Varža |  |  | Ω |  |
| Varžos galia |  |  | kWt |  |
| Umin |  | Usuv | V |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| Umax |  | Usuv | V |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| Uįžem. |  | Usuv | V |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| Sukompensavimo lygis |  |  | % |  |
| Kompensavimo uždelsimo laikas |  | tsuv | s |  |
| Varžos įjungimo uždelsimas |  | tsuv | s |  |
| Varžos veikimas |  | tsuv | s |  |

Nustatymus išdavė:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                    (data)

Nustatymus atliko:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                    (data)

2 priedas

RAA nuostatų tikrinimas  (per FAT)

| 1.1. Umin tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umin | Up | V |  |
|  | tp | s |  |

| 1.2. Umax tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umax | Up | V |  |
|  | tp | s |  |
| 1.3. Uįžem tikrinimas |  |  |  |
| Uįžem. | Up | V |  |
|  | tp | s |  |

| 2. Valdymo grandinių relių (tarpinių relių) tikrinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valdymo grandinių relės (tarpinės relės) | Žymėjimas schemoje | Tipas | Tikrinimas |  |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |

| 4. Tikrinimui naudoti prietaisai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prietaisas | Tipas | Gamyklinis numeris |
| Bandymo stendas |  |  |
| Bandymo stendas |  |  |
| Megaometras |  |  |
| Multimetras |  |  |

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  |  |

3 priedas

RAA nuostatų tikrinimas  (per SAT)

| - 1. Mechaninės dalies ir izoliacijos tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Išorinė grandinių ir aparatų apžiūra, patikrinti varžtiniai sujungimai, įžeminimai, kabelių gyslų ir montavimo laidų markiravimas |  |  |  |
| Aparatūros vidinė apžiūra, mechaninės dalies patikrinimas |  |  |  |
| 1.1. Izoliacijos varža |  |  |  |
|  | Srovinės grandinės | M |  |
|  | Įtampos grandinės | M |  |
|  | Valdymo grandinės | M |  |
|  | Maitinimo grandinės | M |  |
|  | Signalizacijos grandinės | M |  |
|  | Matavimo grandinės | M |  |
|  | Apšvietimo grandinės | M |  |
|  | Apšildymo grandinės | M |  |
| Tarp grandinių |  | M |  |
| Izoliacija išbandyta ~1kV 1min |  |  |  |

2. Kompensavimo automatikos tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Kompensavimo automatika |  |
| Kompensavimo automatikos blokavimas |  |

3. Įtampos apsaugų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Umin |  |
| Umax |  |
| Uįžem. |  |

2. Varžos įjungimo  tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Varžos įjungimas |  |

3. Blokuotės grandinės

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Blokuotės grandinės |  |

4. Kitos grandinės

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| KR pavaros valdymo ir signalizacijos grandinės |  |
| Vienpolių skyriklių, įžemiklių blokuotės ir signalizacijos grandinės |  |
| Apšvietimo grandinės |  |
| Apšildymo grandinės |  |

5. RAA signalizacija (valdiklyje)

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Patikrinta RAA vietinę šviesinę signalizaciją (valdiklyje); |  |

# 6. Schemos veikimo tikrinimas

|  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- |
| Patikrintas schemos veikimas esant įtampai | 0,8Uv |  |
|  | Uv |  |
| Patikrintas signalizacijos veikimas |  |  |
| Patikrintos principinės ir montažinės schemos |  |  |

7. RAA užrašų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| RAA užrašai |  |

IŠVADA: KR automatika veikia teisingai, pagal RAA nuostatus (priedas 1).   KR automatiką  įjungti į eksploataciją galima.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  |  |

4 priedas (IEC103)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

Sąsajos tipas: xxx (RS232, RS485, Optika ...)

Ryšio nustatymai: xxxx  (Even;8;1;...)

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Inf. tipas |  |
| 1 | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 2 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 3 | Valdymo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Valdiklio būklė | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 5 | KR pavara | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Inf. tipas |  |
| 1 | Režimo valdymas | Rankinis | Automatinis |  |  |  |  |  |
| 2 | Srovė | Mažinti | Didinti |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Pozicija | Inf. tipas |  |
| 1 | Įžemėjimo srovė | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Padėtis | A | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KR-1 neutralės įtampa | kV | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)

4 priedas (IEC 61850)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

IP adresas: xxx.xxx.xxx.xxx

IED vardas: xxxxxxxxxxxx

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 61850 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type |  |
| 1 | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Valdymo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Valdiklio būklė | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KR pavara | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 61850 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type |  |
| 1 | Režimo valdymas | Rankinis | Automatinis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Srovė | Mažinti | Didinti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name |  |  |  |
| 1 | Įžemėjimo srovė | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Padėtis | A | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KR-1 neutralės įtampa | kV | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)

4 priedas (IEC101/104)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

Sąsajos tipas: xxx (RS232, RS485, Optika, LAN ...)

Ryšio nustatymai: xxxx  (Even;8;1;IP....)

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | protokolo adresas |  |
| 1 | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 2 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 3 | Valdymo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - |  |  |  |  |
| 4 | Valdiklio būklė | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 5 | KR pavara | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | SBO/Direct | protokolo adresas |  |  |
| 1 | Režimo valdymas | Rankinis | Automatinis |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Srovė | Mažinti | Didinti |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | protokolo adresas |  |  |  |
| 1 | Įžemėjimo srovė | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Padėtis | A | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KR-1 neutralės įtampa | kV | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)