## SKAICIUOKLE
35 kV oro linijų remonto, techninės priežiūros ir gedimų šalinimo Panevėžio reg., darbų pirkimas | Suma, Eur be PVM
Planiniai darbai | A | 40112.67
Neplaniniai darbai | B | 27319.81
Pasiūlymo kaina (A*×0,7+B**×0,3) Eur be PVM VISO: |  | 36274.81
PVM: |  | 7617.71
Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO: |  | 43892.52
* (A) suma nurodoma kortelės "PLANINIAI DARBAI" langelyje O1
** (B) suma nurodoma kortelės "NEPLANINIAI DARBAI" langelyje L1
PILDYMO INSTRUKCIJA
Rangovo pildymui skirti laukai pažymėti gelsva spalva –
Rangovas nurodydamas įkainius nurodo juos ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu rangovas, nurodydamas įkainius, juos nurodo daugiau nei dviejų skaičių po kablelio tikslumu, toks pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo bent vienas siūlomas planinių darbų įkainis yra didesnis nei nurodytas maksimalus priimtinas įkainis (maksimalūs priimtini įkainiai nurodyti K stulpelyje) laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.

## PLANINIAI DARBAI
Objektas | Defektuoti elementai | Elementas | Defektas | Pastabos | Darbas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Įkainis Eur be PVM* | Darbų kaina Eur be PVM | Maksimalūs siūlomi įkainiai, Eur be PVM | Maksimalių įkainių suma Eur be PVM | Planinių darbų kainų suma EUR be PVM (suma nuo J2 iki J99) | 40112.67
Parovėja-Sodeliškės | 10(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);3(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);59(1);60(1);6(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1);66(1);67(1);68(1);69(1);70(1);7(1);71(1);72(1);73(1);74(1);75(1);76(1);77(1);78(1);79a(1);79(1);80(1);8(1);81(1);82(1);83(1);84(1);85(1);86(1);87(1);88(1);89(1);90(1);9(1);91(1);92(1);93(1) | Atramų numeravimas | Nėra atramų numeravimo ir įspėjimo ženklo | 1 ir 2 ant 35kV OL Biržai - Parovėja atramų | Pakabinti atramų numerius. Uždėti įspėjamuosius plakatus | vnt. | 94 | 6.93 | 651.42 | 11 | 1034
Parovėja-Sodeliškės | 21(1);22(1);3(1);4(1);46(1);47(1);60(1);61(1);62(1);63(1);80(1);81(1);93(1) | Oro linijos pavadinimas | Nėra oro linijos operatyvinio pavadinimo | 1 ir 2 dvigrandė su 35kV OL Biržai - Parovėja | Oro linijos operatyvinio pavadinimo užrašymas | vnt. | 15 | 6.55 | 98.25 | 10.4 | 156
Biržai-Parovėja | 10(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);2(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);3(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);6(1);7(1);8(1);9(1) | Atramų numeravimas | Nėra atramų numeravimo ir įspėjimo ženklo | Ant visų atramų Nr. įspėjamąjį ženklą ir OL pavadinimą | Užrašyti atramų numerius, linijos pavadinimą, įspėjamuosius plakatus | vnt. | 57 | 9.7 | 552.9 | 15.4 | 877.8
Biržai-Parovėja | 10(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);18(1);19(1);20(1);21(1);22(1);23(1);25(1);26(1);27(1);28(1);30(1);3(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);52(1);53(1);54(1);55(1);6(1);7(1);8(1) | G/b apvali tarpinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 12 | 10.08 | 120.96 | 16 | 192
Biržai-Parovėja | 13(1);2(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo įrenginio elementų būklės tikrinimas atkasant gruntą | vnt. | 2 | 33.39 | 66.78 | 53 | 106
Biržai-Parovėja | 13-13(1);19-19(1);35-35(1);39-39(1);41-41(1);56-56(1) | Laidai | Kiti darbai |  | Laido būklės tikrinimas gnybtuose | vnt. | 18 | 25.55 | 459.9 | 40.56 | 730.08
Biržai-Parovėja | 14(1);19(1);21(1);23(1);30(1);3(1);31(1);47(1);49(1);54(1);6(1) | G/b apvali tarpinė | Sutrūkusi atrama | 47 m2 | Atramos įtrūkimų remontas | m | 47 | 25.2 | 1184.4 | 40 | 1880
Biržai-Parovėja | 17(1);24(1);29(1);39(1);44(1);51(1);56(1) | Atotampos | Atotampos revizija |  | Atotampų remontas | vnt. | 19 | 63 | 1197 | 100 | 1900
Biržai-Parovėja | 17(1);24(1);29(1);39(1);44(1);51(1);56(1);9(1) | G/b apvali tarpinė kampinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 8 | 10.08 | 80.64 | 16 | 128
Biržai-Parovėja | 19(1);2(1);35(1);39(1);41(1);49(1);56(1) | Izoliatoriai | Pažeistas/įskilęs izoliatorius |  | Pakeisti izoliatorių | vnt. | 27 | 24.26 | 655.02 | 38.5 | 1039.5
Biržai-Parovėja | 2(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Aptrupėję/įtrūkę pamatai |  | Pamatų remontas | vnt. | 4 | 69.38 | 277.52 | 110.12 | 440.48
Biržai-Parovėja | 2(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 1 | 10.08 | 10.08 | 16 | 16
Biržai-Parovėja | 2(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Pakojai paveikti korozijos, nusilupę dažai |  | Atramos pakojų valymas, gruntavimas, dažymas | m^2 | 20 | 11.78 | 235.6 | 18.7 | 374
Biržai-Parovėja | 2(1);3(1);4(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);6(1);7(1);8(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Kontakto remontas | vnt. | 19 | 22.68 | 430.92 | 36 | 684
Biržai-Parovėja | 2(1);3(1);4(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);6(1);7(1);8(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Kontakto remontas viršuje | vnt. | 32 | 34.65 | 1108.8 | 55 | 1760
Biržai-Parovėja | 2(1);3(1);4(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);6(1);7(1);8(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Pereinamojo kontakto varžos matavimas | vnt. | 19 | 12.6 | 239.4 | 20 | 380
Biržai-Parovėja | 2(1);3(1);4(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);6(1);7(1);8(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Pereinamojo kontakto varžos matavimas viršuje | vnt. | 32 | 18.9 | 604.8 | 30 | 960
Biržai-Parovėja | 2(1);3(1);40(1);4(1);47(1);48(1);49(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);6(1);7(1);8(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Išblukęs įžeminimo kontūro spalvinis žymėjimas |  | Kontūro dažymas | vnt. | 20 | 5.99 | 119.8 | 9.5 | 190
Biržai-Parovėja | 2-2(1);58-58(1) | Laidai | Nėra fazinio žymėjimo | 58 ir kitai grandžiai | Fazų žymėjimas | vnt. | 9 | 5.67 | 51.03 | 9 | 81
Biržai-Parovėja | 3(1);4(1);56(1) | Žaibosauga | Kiti darbai |  | Žaibosaugos troso tikrinimas | vnt. | 3 | 17.64 | 52.92 | 28 | 84
Biržai-Parovėja | 40(1);47(1);48(1);49(1) | Met. konstr.- traversos įžeminimo nuleistuvas | Nutrauktas, nurūdijęs | Keisti cinkuota juosta 4x25mm, | Sumontuoti naują ir išmatuoti įžeminimo kontūro varžą | vnt. | 4 | 132.3 | 529.2 | 210 | 840
Biržai-Parovėja | 45(1) | Įžeminimo įrenginiai | Įžeminimo kontūro juosta atsilaisvinusi |  | Pritvirtinti įžeminimo juostą apjuosiant | vnt. | 1 | 31.5 | 31.5 | 50 | 50
Biržai-Parovėja | 57(1);58(1) | Metalinė inkarinė | Aptrupėję/įtrūkę pamatai |  | Pamatų remontas | vnt. | 8 | 1 | 8 | 110.12 | 880.96
Biržai-Parovėja | 57(1);58(1) | Metalinė inkarinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 2 | 1 | 2 | 16 | 32
Biržai-Parovėja | 57(1);58(1) | Metalinė inkarinė | Pakojai paveikti korozijos, nusilupę dažai |  | Atramos pakojų valymas, gruntavimas, dažymas | m^2 | 40 | 1 | 40 | 18.7 | 748
Krekenava-Mitriūnai | 1(1);2(1);3(1) | Atramų numeravimas | Nėra atramų numeravimo ir įspėjimo ženklo | ir kitos grandies Nr.50-54 ženkl1 ir pav. | Užrašyti atramų numerius, linijos pavadinimą, įspėjamuosius plakatus | vnt. | 59 | 9.7 | 572.3 | 15.4 | 908.6
Vabalninkas-P.Guodžiai | 1(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas | Perdaryti varžtiniu kontaktu | Kontakto remontas | vnt. | 2 | 22.68 | 45.36 | 36 | 72
Vabalninkas-P.Guodžiai | 1(1);14(1);2(1);22(1);28(1);3(1);4(1);44(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);6(1);7(1);8(1) | Įžeminimo įrenginiai | Išblukęs įžeminimo kontūro spalvinis žymėjimas |  | Kontūro dažymas | vnt. | 19 | 5.99 | 113.81 | 9.5 | 180.5
Vabalninkas-P.Guodžiai | 1(1);14(1);2(1);22(1);28(1);3(1);44(1);48(1);51(1);54(1);6(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Aptrupėję/įtrūkę pamatai |  | Pamatų remontas | vnt. | 44 | 69.38 | 3052.72 | 110.12 | 4845.28
Vabalninkas-P.Guodžiai | 1(1);14(1);2(1);22(1);28(1);3(1);44(1);48(1);51(1);54(1);6(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 11 | 10.08 | 110.88 | 16 | 176
Vabalninkas-P.Guodžiai | 1(1);14(1);2(1);22(1);28(1);3(1);44(1);48(1);51(1);54(1);6(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Pakojai paveikti korozijos, nusilupę dažai |  | Atramos pakojų valymas, gruntavimas, dažymas | m^2 | 220 | 11.78 | 2591.6 | 18.7 | 4114
Vabalninkas-P.Guodžiai | 1(1);2(1);3(1);4(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);6(1);7(1);8(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Kontakto remontas viršuje | vnt. | 30 | 34.65 | 1039.5 | 55 | 1650
Vabalninkas-P.Guodžiai | 1(1);2(1);3(1);4(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);6(1);7(1);8(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 22 | 47.88 | 1053.36 | 76 | 1672
Vabalninkas-P.Guodžiai | 1-1(1) | Laidai | Nėra fazinio žymėjimo | atrama Nr. 55 | Fazų žymėjimas | vnt. | 6 | 5.67 | 34.02 | 9 | 54
Vabalninkas-P.Guodžiai | 10(1);1(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);2(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);3(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);6(1);7(1);8(1);9(1) | Atramų numeravimas | Nėra atramų numeravimo ir įspėjimo ženklo | Nr.55 dvigrandė | Pakabinti atramų numerius. Uždėti įspėjamuosius plakatus | vnt. | 55 | 6.93 | 381.15 | 11 | 605
Vabalninkas-P.Guodžiai | 10(1);1(1);11(1);2(1);3(1);4(1);47(1);48(1);5(1);54(1);6(1);7(1);8(1) | Oro linijos pavadinimas | Nėra oro linijos operatyvinio pavadinimo | Nr.55 dvigrandė, pagr. atrama AN-VB | Oro linijos operatyvinio pavadinimo užrašymas | vnt. | 14 | 6.55 | 91.7 | 10.4 | 145.6
Vabalninkas-P.Guodžiai | 10(1);11(1);12(1);13(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);21(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);29(1);30(1);31(1);33(1);34(1);35(1);36(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);45(1);46(1);47(1);49(1);50(1);5(1);52(1);53(1);7(1);8(1);9(1) | G/b apvali tarpinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 41 | 10.08 | 413.28 | 16 | 656
Vabalninkas-P.Guodžiai | 13(1) | G/b apvali tarpinė | Pasvirusi atrama išilgai linijos | Pasvirusi į Nr.12 pusę. | Atramos tiesinimas | vnt. | 1 | 252 | 252 | 400 | 400
Vabalninkas-P.Guodžiai | 13(1) | Izoliatoriai-girliandos | Kreiva girlianda |  | Girliandos tiesinimas | vnt. | 3 | 25.2 | 75.6 | 40 | 120
Vabalninkas-P.Guodžiai | 14(1);28(1);51(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Varnos lizdas atramoje |  | Varnos lizdo pašalinimas | vnt. | 3 | 31.5 | 94.5 | 50 | 150
Vabalninkas-P.Guodžiai | 2(1);3(1);4(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);6(1);7(1);8(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Kontakto revizija, įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 20 | 27.72 | 554.4 | 44 | 880
Vabalninkas-P.Guodžiai | 20-20(1);35-35(1);47-47(1);50-50(1);8-8(1) | Laidai | Kiti darbai |  | Laido būklės tikrinimas gnybtuose | vnt. | 15 | 25.55 | 383.25 | 40.56 | 608.4
Vabalninkas-P.Guodžiai | 32(1);37(1) | G/b apvali tarpinė kampinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 2 | 10.08 | 20.16 | 16 | 32
Vabalninkas-P.Guodžiai | 32(1);37(1);8(1) | Atotampos | Atotampos revizija |  | Atotampų remontas | vnt. | 3 | 63 | 189 | 100 | 300
Vabalninkas-P.Guodžiai | 33(1);34(1);38(1);41(1) | G/b kvadratinė tarpinė | Sutrūkusi atrama | 1m=1m2 | Atramos įtrūkimų remontas | m | 12 | 25.2 | 302.4 | 40 | 480
Vabalninkas-P.Guodžiai | 48(1);8(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo įrenginio elementų būklės tikrinimas atkasant gruntą | vnt. | 2 | 33.39 | 66.78 | 53 | 106
Vabalninkas-P.Guodžiai | 53(1) | Izoliatoriai-girliandos | Kreiva girlianda |  | Girliandos tiesinimas | vnt. | 3 | 25.2 | 75.6 | 40 | 120
Vabalninkas-P.Guodžiai | 53(1);8(1) | Žaibosauga | Kiti darbai |  | Žaibosaugos troso tikrinimas | vnt. | 2 | 17.64 | 35.28 | 28 | 56
Vabalninkas-P.Guodžiai | 8(1) | Izoliatoriai | Pažeistas/įskilęs izoliatorius |  | Pakeisti izoliatorių | vnt. | 9 | 24.26 | 218.34 | 38.5 | 346.5
Pasvalys-Vaškai | 10(1);104(1);105(1);11(1);12(1);121(1);122(1);13(1);135(1);136(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);2(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);3(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);44(1);46(1);47(1);48(1);49(1);5(1);52(1);53(1);57(1);58(1);6(1);66(1);67(1);7(1);8(1);81(1);82(1);9(1) | Oro linijos pavadinimas | Nėra oro linijos operatyvinio pavadinimo |  | Oro linijos operatyvinio pavadinimo užrašymas | vnt. | 61 | 6.55 | 399.55 | 10.4 | 634.4
Pasvalys-Vaškai | 100(1);10(1);101(1);102(1);103(1);104(1);105(1);106(1);107(1);108(1);109(1);110(1);11(1);111(1);112(1);113(1);114(1);115(1);116(1);117(1);118(1);119(1);120(1);12(1);121(1);122(1);123(1);124(1);125(1);126(1);127(1);128(1);129(1);130(1);13(1);131(1);132(1);133(1);134(1);135(1);136(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);2(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);3(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);59(1);60(1);6(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1);66(1);67(1);68(1);69(1);70(1);7(1);71(1);72(1);73(1);74(1);75(1);76(1);77(1);78(1);79(1);80(1);8(1);81(1);82(1);83(1);84(1);85(1);86(1);87(1);88(1);89(1);90(1);9(1);91(1);92(1);93(1);94(1);95(1);96(1);97(1);98(1);99(1) | Atramų numeravimas | Nėra atramų numeravimo ir įspėjimo ženklo |  | Pakabinti atramų numerius. Uždėti įspėjamuosius plakatus | vnt. | 135 | 6.93 | 935.55 | 11 | 1485
Kraštai-Biržai | 1(1);2(1);21(1);26(1);28(1);29(1);3(1);33(1);37(1);4(1);5(1);6(1);65(1);7(1);79(1);80(1);81(1);82(1);83(1);84(1);85(1);86(1);87(1);88(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Išblukęs įžeminimo kontūro spalvinis žymėjimas |  | Kontūro dažymas | vnt. | 25 | 5.99 | 149.75 | 9.5 | 237.5
Kraštai-Biržai | 1(1);2(1);3(1);4(1);5(1);6(1);7(1);79(1);80(1);81(1);82(1);83(1);84(1);85(1);86(1);87(1);88(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Kontakto remontas | vnt. | 21 | 22.68 | 476.28 | 36 | 756
Kraštai-Biržai | 1(1);2(1);3(1);4(1);5(1);6(1);7(1);79(1);80(1);81(1);82(1);83(1);84(1);85(1);86(1);87(1);88(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Kontakto remontas viršuje | vnt. | 34 | 34.65 | 1178.1 | 55 | 1870
Kraštai-Biržai | 1(1);2(1);3(1);4(1);5(1);6(1);7(1);79(1);80(1);81(1);82(1);83(1);84(1);85(1);86(1);87(1);88(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Pereinamojo kontakto varžos matavimas | vnt. | 21 | 12.6 | 264.6 | 20 | 420
Kraštai-Biržai | 1(1);2(1);3(1);4(1);5(1);6(1);7(1);79(1);80(1);81(1);82(1);83(1);84(1);85(1);86(1);87(1);88(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Pereinamojo kontakto varžos matavimas viršuje | vnt. | 34 | 18.9 | 642.6 | 30 | 1020
Kraštai-Biržai | 1(1);21(1);29(1);33(1);37(1);65(1);7(1);79(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Aptrupėję/įtrūkę pamatai |  | Pamatų remontas | vnt. | 32 | 69.38 | 2220.16 | 110.12 | 3523.84
Kraštai-Biržai | 1(1);21(1);29(1);33(1);37(1);65(1);7(1);79(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 8 | 10.08 | 80.64 | 16 | 128
Kraštai-Biržai | 1(1);21(1);29(1);33(1);37(1);65(1);7(1);79(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Pakojai paveikti korozijos, nusilupę dažai |  | Atramos pakojų valymas, gruntavimas, dažymas | m^2 | 160 | 11.78 | 1884.8 | 18.7 | 2992
Kraštai-Biržai | 1-1(1);88-88(1) | Laidai | Nėra fazinio žymėjimo | atr Nr.1 dvigrandė su PS - KR kitos grandies reikia žymėjimo atitinkamai. | Fazų žymėjimas | vnt. | 9 | 5.67 | 51.03 | 9 | 81
Kraštai-Biržai | 10(1);1(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);2(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);3(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);59(1);60(1);6(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1);66(1);67(1);68(1);69(1);70(1);7(1);71(1);72(1);73(1);74(1);75(1);76(1);77(1);78(1);79(1);80(1);8(1);81(1);82(1);83(1);84(1);85(1);86(1);87(1);88(1);9(1) | Atramų numeravimas | Nėra atramų numeravimo ir įspėjimo ženklo |  | Pakabinti atramų numerius. Uždėti įspėjamuosius plakatus | vnt. | 88 | 6.93 | 609.84 | 11 | 968
Kraštai-Biržai | 10(1);11(1);12(1);13(1);14(1);15(1);16(1);17(1);18(1);19(1);20(1);2(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);30(1);3(1);31(1);32(1);34(1);35(1);36(1);38(1);39(1);40(1);4(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);5(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);59(1);60(1);6(1);61(1);62(1);63(1);64(1);66(1);67(1);68(1);69(1);70(1);71(1);72(1);73(1);74(1);75(1);76(1);77(1);78(1);80(1);8(1);81(1);82(1);83(1);84(1);85(1);86(1);87(1);9(1) | G/b apvali tarpinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 79 | 10.08 | 796.32 | 16 | 1264
Kraštai-Biržai | 21(1);37(1);79(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Varnos lizdas atramoje |  | Varnos lizdo pašalinimas | vnt. | 3 | 31.5 | 94.5 | 50 | 150
Kraštai-Biržai | 26(1);28(1);34(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo įrenginio elementų būklės tikrinimas atkasant gruntą | vnt. | 4 | 33.39 | 133.56 | 53 | 212
Kraštai-Biržai | 26(1);28(1);9(1) | Met. konstr.- traversos įžeminimo nuleistuvas | Nutrauktas, nurūdijęs | keisti cinkuota juosta 25x4 privirinant. | Sumontuoti naują ir išmatuoti įžeminimo kontūro varžą | vnt. | 3 | 132.3 | 396.9 | 210 | 630
Kraštai-Biržai | 26(1);28(1);9(1) | Įžeminimo įrenginiai | Įžeminto kontūro varža neatitinka normos |  | Įrengti naują įžeminimo kontūrą | vnt. | 3 | 132.3 | 396.9 | 210 | 630
Kraštai-Biržai | 26-26(1);28-28(1);32-32(1);38-38(1);57-57(1);68-68(1);82-82(1);87-87(1);9-9(1) | Laidai | Kiti darbai |  | Laido būklės tikrinimas gnybtuose | vnt. | 27 | 25.55 | 689.85 | 40.56 | 1095.12
Kraštai-Biržai | 34(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 1 | 47.88 | 47.88 | 76 | 76
Kraštai-Biržai | 38(1) | Izoliatoriai | Pažeistas/įskilęs izoliatorius |  | Pakeisti izoliatorių | vnt. | 9 | 24.26 | 218.34 | 38.5 | 346.5
Kraštai-Biržai | 79(1);80(1);81(1);82(1);83(1);84(1);85(1);86(1);87(1);88(1) | Žaibosauga | Kiti darbai |  | Žaibosaugos troso tikrinimas | vnt. | 10 | 17.64 | 176.4 | 28 | 280
Kraštai-Biržai | 88(1) | Metalinė inkarinė | Aptrupėję/įtrūkę pamatai |  | Pamatų remontas | vnt. | 4 | 69.38 | 277.52 | 110.12 | 440.48
Kraštai-Biržai | 88(1) | Metalinė inkarinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 1 | 10.08 | 10.08 | 16 | 16
Kraštai-Biržai | 88(1) | Metalinė inkarinė | Pakojai paveikti korozijos, nusilupę dažai |  | Atramos pakojų valymas, gruntavimas, dažymas | m^2 | 20 | 11.78 | 235.6 | 18.7 | 374
Pasvalys-Kraštai | 1(1) | Metalinė inkarinė | Aptrupėję/įtrūkę pamatai |  | Pamatų remontas | vnt. | 4 | 69.38 | 277.52 | 110.12 | 440.48
Pasvalys-Kraštai | 1(1) | Metalinė inkarinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 1 | 10.08 | 10.08 | 16 | 16
Pasvalys-Kraštai | 1(1) | Metalinė inkarinė | Pakojai paveikti korozijos, nusilupę dažai |  | Atramos pakojų valymas, gruntavimas, dažymas | m^2 | 20 | 11.78 | 235.6 | 18.7 | 374
Pasvalys-Kraštai | 1(1) | Žaibosauga | Kiti darbai |  | Žaibosaugos troso tikrinimas | vnt. | 1 | 17.64 | 17.64 | 28 | 28
Pasvalys-Kraštai | 1(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Kontakto remontas | vnt. | 2 | 22.68 | 45.36 | 36 | 72
Pasvalys-Kraštai | 1(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Kontakto remontas viršuje | vnt. | 2 | 34.65 | 69.3 | 55 | 110
Pasvalys-Kraštai | 1(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Pereinamojo kontakto varžos matavimas | vnt. | 2 | 12.6 | 25.2 | 20 | 40
Pasvalys-Kraštai | 1(1) | Įžeminimo įrenginiai | Blogas atramos įžeminimo kontaktas |  | Pereinamojo kontakto varžos matavimas viršuje | vnt. | 2 | 18.9 | 37.8 | 30 | 60
Pasvalys-Kraštai | 1(1);18(1);19(1);20(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);41(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);59(1);60(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1) | Atramų numeravimas | Nėra atramų numeravimo ir įspėjimo ženklo | Dvigrandės. Ant 110 kV OL atramų 2 - 17 ir 1A ir atr.Nr.66 - 72 35kV OL | Pakabinti atramų numerius. Uždėti įspėjamuosius plakatus | vnt. | 73 | 6.93 | 505.89 | 11 | 803
Pasvalys-Kraštai | 1(1);18(1);19(1);23(1);24(1);25(1);37(1);38(1);39(1);40(1);41(1);49(1);50(1);56(1);57(1);65(1) | Oro linijos pavadinimas | Nėra oro linijos operatyvinio pavadinimo | Atr.Nr. 2-17 , ir Nr.66 - 72 | Oro linijos operatyvinio pavadinimo užrašymas | vnt. | 40 | 6.55 | 262 | 10.4 | 416
Pasvalys-Kraštai | 1(1);18(1);19(1);31(1);41(1);49(1);65(1) | Įžeminimo įrenginiai | Išblukęs įžeminimo kontūro spalvinis žymėjimas |  | Kontūro dažymas | vnt. | 7 | 5.99 | 41.93 | 9.5 | 66.5
Pasvalys-Kraštai | 1-1(1) | Laidai | Nėra fazinio žymėjimo |  | Fazų žymėjimas | vnt. | 3 | 5.67 | 17.01 | 9 | 27
Pasvalys-Kraštai | 18(1);19(1);41(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Aptrupėję/įtrūkę pamatai |  | Pamatų remontas | vnt. | 12 | 69.38 | 832.56 | 110.12 | 1321.44
Pasvalys-Kraštai | 18(1);19(1);41(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 3 | 10.08 | 30.24 | 16 | 48
Pasvalys-Kraštai | 18(1);19(1);41(1) | Metalinė inkarinė kampinė | Pakojai paveikti korozijos, nusilupę dažai |  | Atramos pakojų valymas, gruntavimas, dažymas | m^2 | 60 | 11.78 | 706.8 | 18.7 | 1122
Pasvalys-Kraštai | 20(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);29(1);30(1);31(1);32(1);33(1);34(1);35(1);36(1);37(1);38(1);39(1);40(1);42(1);43(1);44(1);45(1);46(1);47(1);48(1);49(1);50(1);51(1);52(1);53(1);54(1);55(1);56(1);57(1);58(1);59(1);60(1);61(1);62(1);63(1);64(1);65(1) | G/b apvali tarpinė | Kiti darbai |  | Viršutinės dalies apžiūra | vnt. | 45 | 10.08 | 453.6 | 16 | 720
Pasvalys-Kraštai | 20(1);21(1);22(1);23(1);24(1);25(1);26(1);27(1);28(1);30(1);31(1);36(1);39(1);40(1);46(1);49(1) | Izoliatoriai | Pažeistas/įskilęs izoliatorius | Atr. Nr.6, Nr.13, Nr.15, Nr.16 pagrindinės 110kV OL dvigrandės | Pakeisti izoliatorių | vnt. | 75 | 24.26 | 1819.5 | 38.5 | 2887.5
Pasvalys-Kraštai | 23(1);24(1);50(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 3 | 47.88 | 143.64 | 76 | 228
Pasvalys-Kraštai | 23(1);24(1);50(1) | Įžeminimo įrenginiai | Kiti darbai |  | Įžeminimo įrenginio elementų būklės tikrinimas atkasant gruntą | vnt. | 3 | 33.39 | 100.17 | 53 | 159
Pasvalys-Kraštai | 23(1);61(1) | G/b apvali tarpinė | Sutrūkusi atrama |  | Atramos įtrūkimų remontas | m | 4 | 25.2 | 100.8 | 40 | 160
Pasvalys-Kraštai | 23-23(1);25-25(1);36-36(1);49-49(1);50-50(1) | Laidai | Kiti darbai | Nr.6, Nr.13 | Laido būklės tikrinimas gnybtuose | vnt. | 21 | 25.55 | 536.55 | 40.56 | 851.76
Pasvalys-Kraštai | 31(1);49(1);65(1) | Met. konstr.- traversos įžeminimo nuleistuvas | Nutrauktas, nurūdijęs | Pakeisti nutrauktą įžeminimo nuleidimą nauju (cinkuotos juostos 4 x 25 mm) | Sumontuoti naują ir išmatuoti įžeminimo kontūro varžą | vnt. | 3 | 132.3 | 396.9 | 210 | 630
Pasvalys-Kraštai | 31(1);49(1);65(1) | Įžeminimo įrenginiai | Įžeminto kontūro varža neatitinka normos |  | Įrengti naują įžeminimo kontūrą | vnt. | 3 | 132.3 | 396.9 | 210 | 630
Pasvalys-Kraštai | 39(1) | Įžeminimo įrenginiai | Įžeminimo kontūro juosta atsilaisvinusi | laisvas nuleidimas, žemai | Pritvirtinti įžeminimo juostą apjuosiant | vnt. | 1 | 31.5 | 31.5 | 50 | 50
Pasvalys-Kraštai | 51(1) | Izoliatoriai-girliandos | Kreiva girlianda |  | Girliandos tiesinimas | vnt. | 3 | 25.2 | 75.6 | 40 | 120

## NEPLANINIAI DARBAI
Eil. Nr. | Objekto elementų pavadinimas | Nustatyti defektai | Remonto darbai kuriuos reikia atlikti | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai | Darbų atlikimo technologinė korta | Įkainis, EUR be PVM | Darbų kaina Eur be PVM (I = F x H) | Neplaninių darbų kainų suma EUR be PVM (suma nuo I2 iki I34) | 27319.81
1 | Laidas | Ant OL užvirtęs medis, nutrauktas laidas | Pašalinti užvirtusį medį nuo OL, šakas tvarkingai sukrauti, medžio kamieną padėti už OL proskynos ribų. Sujungti nutrauktą laidą | vnt. | 2 | ST-OL-35-30, ST-OL-35-41 | 600 | 1200
2 | Laidas | Nutrauktas laidas | Sujungti nutrauktą laidą | vnt. | 3 | ST-OL-35-30 | 500 | 1500
3 | Trosas (apsauginis lynas) | Nutrauktas žaibosaugos trosas | Sujungti nutrauktą trosą | vnt. | 1 | ST-OL-35-29 | 500 | 500
4 | Įžeminimo įrenginys | Nutrūkęs įžeminimo kontūras | Suremontuoti įžeminimo įrenginį, išmatuoti įžeminimo varžas | vnt. | 2 | ST-OL-35-22 | 59.99 | 119.98
5 | Izoliatorius | Sudužę, defektiniai, izoliatoriai | Pakeisti defektinius izoliatorius | vnt. | 15 | ST-OL-35-32, ST-OL-35-33 | 100 | 1500
6 | OL trasa | Prie laidų pavojingai arti priartėją krūmai | Iškirsti ir tvarkingai sukrauti | ha | 1 | ST-OL-35-36 | 800 | 800
7 | OL trasa | Prie laidų pavojingai arti priartėjusios medžių šakos | Apgenėti šakas, šakas tvarkingai sukrauti | vnt. | 15 | ST-OL-35-37, ST-OL-35-38 | 50 | 750
8 | OL trasa | Medžiai užvirtę ant laidų | Nupjauti medį arba apgenėti šakas, šakas tvarkingai sukrauti, medžio kamieną padėti už OL proskynos ribų | vnt. | 15 | ST-OL-35-41 | 49.99 | 749.85
9 | Tarpinė G/B atrama | Nugriauta G/B atrama | Pakeisti nauja | vnt. | 1 | ST-OL-35-13 | 2200 | 2200
10 | Kampinė G/B atrama | Nugriauta G/B atrama | Pakeisti nauja | vnt. | 1 | ST-OL-35-13 | 2499.99 | 2499.99
11 | Kampinės G/B atramos traversa | Sulankstyta, deformuota | Ištiesinti traversą | vnt. | 1 |  | 699.99 | 699.99
12 | Tarpinės G/B atramos traversa | Sulankstyta, deformuota | Ištiesinti traversą | vnt. | 1 |  | 800 | 800
13 | Kampinės G/B atramos traversa | Sulankstyta, deformuota | Pakeisti traversą | vnt. | 1 |  | 1299.98 | 1299.98
14 | Tarpinės G/B atramos traversa | Sulankstyta, deformuota | Pakeisti traversą | vnt. | 1 |  | 1200 | 1200
15 | G/B atramos traversų įžeminimo nuleistuvas | Nutrauktas, nurūdijęs | Sumontuoti naują ir išmatuoti įžeminimo kontūro varžą | vnt. | 1 | ST-OL-35-20 | 150 | 150
16 | Tarpinė G/B atrama | Pasvirusi atrama skersai linijos | Ištiesinti atramą | vnt. | 1 | ST-OL-35-15 | 400 | 400
17 | Kampinė G/B atrama | Pasvirusi atrama skersai linijos | Ištiesinti atramą | vnt. | 1 | ST-OL-35-17 | 599.99 | 599.99
18 | Tarpinė G/B atrama | Pasvirusi atrama išilgai linijos | Ištiesinti atramą | vnt. | 1 | ST-OL-35-16 | 600.01 | 600.01
19 | Kampinė G/B atrama | Pasvirusi atrama išilgai linijos | Ištiesinti atramą | vnt. | 1 | ST-OL-35-17 | 800.02 | 800.02
20 | G/B atramos atotampa | Nutraukta atotampa | Pakeisti nauja | vnt. | 1 | ST-OL-35-14 | 600.01 | 600.01
21 | G/B atramos atotampa | Nutraukta atotampa | Sujungti esamą atotampą | vnt. | 1 |  | 400 | 400
22 | Vibracijos slopintuvas | Pasislinkęs nuo projektinės padėties | Atstatyti į projektinę padėtį | vnt. | 3 | ST-OL-35-35 | 300.01 | 900.03
23 | Vibracijos slopintuvas. | Nukritęs | Sumontuoti naują | vnt. | 1 | ST-OL-35-34 | 400 | 400
24 | Laidų vizavimas (3laidai) | Mažas sankirtos vertikalus atstumas | Laidų patempimas iki leistinų dydžių tarp inkarinių atramų | km | 1 | ST-OL-35-31 | 1700 | 1700
25 | Atrama | Lizdas atramoje | Lizdą išmesti. Atramoje įrengti apsaugą nuo lizdų dėjimo | vnt. | 3 |  | 399.99 | 1199.97
26 | Atrama | Lizdas atramoje | Lizdą perkelti ant šalia pastatytos atramos arba ant tos pačios atramos įrengiant paaukštinimą lizdui | vnt. | 1 |  | 500 | 500
27 | Atrama | Nasimato atramos Nr. ir įspėjimo ženklo | Atramų numeravimas. Įspėjimųjų plakatų uždėjimas | vnt. | 10 |  | 49.99 | 499.9
28 | Atrama | Nesimato OL pavadinimas | OL pavadinimų uždėjimas | vnt. | 5 |  | 50 | 250
29 | Izoliatorių girlianda | Sudužę, defektiniai izoliatoriai | Pakeisti defektinę kabamają girliandą | vnt. | 4 |  | 199.99 | 799.96
30 | Izoliatorių girlianda | Sudužę, defektiniai izoliatoriai | Pakeisti defektinę tempiamąją girliandą | vnt. | 1 |  | 400.01 | 400.01
31 | Izoliatorių girlianda | Pakrypusi ant laidų užvirtus medžiui ar trūkus laidams linijoje | Atstatyti girliandą į vertikalią padėtį | vnt. | 2 |  | 400.01 | 800.02
32 | OL trasa | Medis pavojingai pasviręs į linijos pusę | Nukirsti medį | vnt. | 5 |  | 50.02 | 250.1
33 | G/b apvali tarpinė | Sutrūkusi atrama | Atramos įtrūkimų remontas | m. | 5 |  | 50 | 250