## Sheet1
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu (ne daugiau kaip) | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Perskaičiuotas 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM
A | B |  | C | D
1. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 20-63 mm.; | 3 | 429 | 471.04
· Pritaikytas skusti vamzdžio galuose;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15
· iki 0,25 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 63-225 mm.; | 3 | 559 | 613.78
· Pritaikytas skusti vamzdžio galuose;
· Minimalus nuvalymo ilgis – 140 mm.;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,3 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
3. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 250-710 mm.; | 1 | 1039 | 1140.82
· Pritaikytas skusti vamzdžio galuose;
· Minimalus nuvalymo ilgis – 180 mm.;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,3 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
4. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 90-400 mm.; | 1 | 589 | 646.72
· Pritaikytas skusti vamzdžio galuose;
· Minimalus nuvalymo ilgis – 165 mm.;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,3 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
5. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 125-500 mm.; | 1 | 635 | 697.23
· Pritaikytas skusti vamzdžio galuose;
· Minimalus nuvalymo ilgis – 180 mm.;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,3 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
6. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 450-710 mm.; | 1 | 1039 | 1140.82
· Pritaikytas skusti vamzdžio galuose;
· Minimalus nuvalymo ilgis – 200 mm.;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,3 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
7. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 20 mm.; | 2 | 80 | 87.84
· Pritaikytas skusti vamzdžio galuose (balno atvamzdžiams);
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,25 mm;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
8. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 32 mm.; | 2 | 85 | 93.33
· Pritaikytas skusti vamzdžio galuose (balno atvamzdžiams);
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,25 mm;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
9. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 40 mm.; | 2 | 92 | 101.02
· Pritaikytas skusti vamzdžio galuose (balno atvamzdžiams);
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,25 mm;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
10. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 50 mm.; | 1 | 95 | 104.31
· Pritaikytas skusti vamzdžio galuose (balno atvamzdžiams);
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,25 mm;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
11. | Rankenėlė | Rankenėlė skirta skutimo prietaisui, pozicijos Nr.7-10. | 3 | 10 | 10.98
12. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 63 mm.; | 1 | 389 | 427.12
· Pritaikytas skusti tiek vamzdžio galuose, tiek viduryje;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,25 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
13. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 90 mm.; | 1 | 389 | 427.12
· Pritaikytas skusti tiek vamzdžio galuose, tiek viduryje;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,25 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
14. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 110 mm.; | 1 | 389 | 427.12
· Pritaikytas skusti tiek vamzdžio galuose, tiek viduryje;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,25 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
15. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 160 mm.; | 1 | 419 | 460.06
· Pritaikytas skusti tiek vamzdžio galuose, tiek viduryje;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,25 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
16. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 225 mm.; | 1 | 439 | 482.02
· Pritaikytas skusti tiek vamzdžio galuose, tiek viduryje;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,25 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
17. | Sukamasis skutimo prietaisas polietileniniams vamzdžiams | · Darbinis diapazonas D 315 mm.; | 1 | 529 | 580.84
· Pritaikytas skusti tiek vamzdžio galuose, tiek viduryje;
· Pritaikytas PE 80, PE100 vamzdžiams;
· Skutimo storis reguliuojamas nuo 0,15 iki 0,25 mm;
· Transportavimo dėžė komplekte;
· Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
18. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.1. | 3 | 60 | 65.88
19. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.2. | 3 | 35 | 38.43
20. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.3. | 1 | 35 | 38.43
21. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.4. | 1 | 35 | 38.43
22. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.5. | 1 | 35 | 38.43
23. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.6. | 3 | 35 | 38.43
24. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.7. | 3 | 35 | 38.43
25. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.8. | 3 | 35 | 38.43
26. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.9. | 1 | 35 | 38.43
27. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.10. | 3 | 35 | 38.43
28. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.12. | 3 | 60 | 65.88
29. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.13. | 3 | 60 | 65.88
30. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.14. | 1 | 60 | 65.88
31. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.15. | 1 | 60 | 65.88
32. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.16. | 1 | 60 | 65.88
33. | Keičiama geležtė | Skirta prietaisui, pozicija Nr.17. | 1 | 60 | 65.88
34. | Nužievinimo įrankis | · Įrankį sudaro: korpusas su įmontuotu ašmenų peiliuku ir dantytu ratuku, kuriuos sujungia svirtis; | 3 | 220 | 241.56
· Pjovimo gylis turi būti reguliuojamas be jokio įrankio, nuo 0 iki 5 mm gylio;
35. |  | · Darbinis diapazonas D 25-160 mm | 3 | 300 | 329.4
· Įrankį sudaro: korpusas su įmontuotu ašmenų peiliuku ir dantytu ratuku, kuriuos sujungia svirtis;
· Pjovimo gylis turi būti reguliuojamas be jokio įrankio, nuo 0 iki 5 mm gylio;
· Ašmenys suprojektuos ir suformuos, kad nužievinant apsauginį vamzdžio sluoksnį būtų nepažeistos kitos vamzdžio dalys, esančios po apsauginiu sluoksniu;
· Pjovimo ašmenys keičiamos nenaudojant kitų įrankių ar prietaisų;
· Pritaikytas naudoti tiek išilginiam, tiek apskritiminiam pjovimui.
36. |  | · Darbinis diapazonas D 160-630 mm | 3 | 990 | 1087.02
· Įrankį sudaro: korpusas su įmontuotu ašmenų peiliuku ir dantytu ratuku, kuriuos sujungia svirtis;
· Pjovimo gylis turi būti reguliuojamas be jokio įrankio, nuo 0 iki 5 mm gylio;
· Ašmenys suprojektuos ir suformuos, kad nužievinant apsauginį vamzdžio sluoksnį būtų nepažeistos kitos vamzdžio dalys, esančios po apsauginiu sluoksniu;
· Pjovimo ašmenys keičiamos nenaudojant kitų įrankių ar prietaisų;
· Pritaikytas naudoti tiek išilginiam, tiek apskritiminiam pjovimui.
37. | Pjovimo ašmenys | · Skirti įrankiui, pozicija Nr. 34. | 5 | 70 | 76.86
38. | Pjovimo ašmenys | · Skirti įrankiui, pozicija Nr. 35. | 5 | 70 | 76.86
39. | Pjovimo ašmenys | · Skirti įrankiui, pozicija Nr. 36. | 5 | 70 | 76.86