Sutartis Nr. __________________

Priedas Nr. 2

Revizijos rinkinių techninė specifikacija (kiekis 2 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis suderinamumas | Siūlomas revizijos rinkinys turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu smūginės bangos terapijos prietaisu „ShockMaster 500“ | Siūlomas revizijos rinkinys techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu smūginės bangos terapijos prietaisu „ShockMaster 500“ |
| 2. | Revizijos rinkinio sudėtis | 1. Balistiniai vamzdeliai – 2 vnt; 2. „Kulkos“ – 2 vnt; 3. Tarpiklių komplektas – 2 vnt. | 1. Balistiniai vamzdeliai – 2 vnt; 2. „Kulkos“ – 2 vnt; 3. Tarpiklių komplektas – 2 vnt. |
| 3. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai | 6 mėnesiai |

_____________________________________________________________________