## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
"VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI: SISTEMOS, ELEKTRODAI, BIOPSINĖS ADATOS, TALPOS IR KITOS (8555)"
Bendrijei reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. CE ženklinimas. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pastaba: Visos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (t. y. suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių).
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. pagal vykdytą rinkos konsultaciją (CVP IS Nr. 705885) | BPVŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (24 mėn.) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas | Vieno mato vnt. kaina, EUR be PVM | PVM tarifas proc. | Bendra suma, Eur be PVM | PLANUOJAMA
[12 empty] | Numatoma vieno mato vnt. kaina, EUR be PVM | PVM tarifas proc. | Numatoma vieno mato vnt. kaina, EUR su PVM | Maksimali planuojama pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali planuojama pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM
42 | 149 | 33141000-0 | Sistema-pompa Nr.1 | Infuzinė sistema-pompa tinkanti automatiniam švirkštui „CT injektor Ulrich Ohio XD2004". Vienkartinė, sterili. Nepriklausomos laboratorijos patvirtinimas ( pažyma), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštu. | vnt. | 600 | ulrich medical, XD 2020 | Infuzinė sistema-pompa tinkanti automatiniam švirkštui „CT injektor Ulrich Ohio XD2004". Vienkartinė, sterili. Švirkšto gamintojo pažyma, jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštu.; failas XD2020_XD8003 UM_ENG_LT.pdf; 1-2 psl. | 36 | 5 | 21600 | 36 | 5 | 37.8 | 21600 | 22680
| failas XD2020_XD8003 UM_ENG_LT.pdf, 1-2 psl. | [9 empty] | 21600
| PVM suma, Eur | [9 empty] | 1080
| Bendra pasiūlymo 42 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [9 empty] | 22680
43 | 150 | 33141000-0 | Sistema-pompa Nr.2 | Infuzinė sistema-pompa tinkanti automatiniam švirkštui „Ulrich INJECT CT motion". Vienkartinė, sterili, su slėgio davikliu ir jame integruotu dalelių filtru, su krypties vožtuvu. Nepriklausomos laboratorijos patvirtinimas ( pažyma), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštu. | vnt. | 700 | ulrich medical, XD 8151 | Infuzinė sistema-pompa tinkanti automatiniam švirkštui „Ulrich INJECT CT motion". Vienkartinė, sterili, su slėgio davikliu ir jame integruotu dalelių filtru, su krypties vožtuvu. Šviršto gamintojo pažyma, jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštu; failas Siurblio vamzd. linija_XD800x.pdf | 37 | 5 | 25900 | 37 | 5 | 38.85 | 25900 | 27195
| Bendra pasiūlymo 43 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [9 empty] | 25900
| PVM suma, Eur | [9 empty] | 1295
| Bendra pasiūlymo 43 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [9 empty] | 27195
69 | 190 | 33141000-0 | Priemonės prie Medtron Accutron HP injektoriaus
69.1 | 190.1 | 33141310-6 | Švirkštas | Vienkartinis, sterilus švirkštas 200ml su pritraukimo vamzdeliu. Pateikti nepriklausomos laboratorijos patvirtinimą, kad siūloma priemonė tinkama naudoti su numatytu injektoriumi. | vnt. | 180 | MEDTRON AG, 316025-000 | Vienkartinis, sterilus švirkštas 200ml su pritraukimo vamzdeliu. Injektoriaus gamintojo originali vienkartinė priemonė skirta naudoti su Accutron HP injektoriumi. (Techninis aprašas 1-2 psl.) | 10.8 | 5 | 1944 | 11 | 5 | 11.55 | 1980 | 2079
69.2 | 190.2 | 33141000-0 | Linija paciento | Vienkartinė, sterili, ≥ 118 cm ilgio, turi atlaikyti ≥ 1200 psi spaudimą. Pateikti nepriklausomos laboratorijos patvirtinimą, kad siūloma priemonė tinkama naudoti su numatytu injektoriumi. | vnt. | 180 | MEDTRON AG, 315129-000 | Vienkartinė, sterili, 120cm ilgio, atlaiko 1200 psi spaudimą. Injektoriaus gamintojo originali vienkartinė priemonė skirta naudoti su Accutron HP injektoriumi.(Techninis aprašas 3-4 psl.) | 7 | 5 | 1260 | 9 | 5 | 9.45 | 1620 | 1701
| Bendra pasiūlymo 69 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [9 empty] | 3204 |  |  |  | 3600
| PVM suma, Eur | [9 empty] | 160.2
| Bendra pasiūlymo 69 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [9 empty] | 3364.2 | Viso 69 p. d.: |  |  |  | 3780