## techninė
Kainų pasiūlymo lentelė |  |  |  | Ortodontinės medžiagos ir priemonės | [5 empty] | 5 priedas
Tiekėjo pavadinimas: nurodyti.....
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Kodas | Pavadinimas | Matavimo vienetai | Orientacinis kiekis 2 m. | Siūloma pakuotė | Įkainis mato vnt. be PVM, Eur | Įkainis mato vnt. su PVM, Eur | Suma viso su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas, pakuotė
2-os pirkimo dalies kaina:
7** |  |  | TERMO AKTYVIOS NiTi ARBA LYGIAVERTĖS ORTODONTINĖS VIELOS | [6 empty] | Visur psl 207 Dentaurum katalogas Edition 24
7.1 | 33135000-5 | 4156 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,14 diametro, viršutiniam žandikauliui , išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 24 | 29.04 | 2032.8 | Dentaurum 766-702-00
7.2 | 33135000-5 | 4157 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,14 diametro, apatiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 24 | 29.04 | 2032.8 | Dentaurum, 766-703-00
7.3 | 33135000-5 | 4158 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,16 diametro, viršutiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 24 | 29.04 | 2032.8 | Dentaurum, 766-704-00
7.4 | 33135000-5 | 4159 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,16 diametro, apatiniam žandikauliui , išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 24 | 29.04 | 2032.8 | Dentaurum, 766-705-00
7.5 | 33135000-5 | 4160 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,18 diametro, viršutiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 24 | 29.04 | 2032.8 | Dentaurum, 766-706-00
7.6 | 33135000-5 | 4161 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,18 diametro, apatiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, tačiau be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 24 | 29.04 | 2032.8 | Dentaurum, 766-707-00
7.7 | 33135000-5 | 4162 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,16 x 0,22 diametro, viršutiniam žandikauliui , išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 27 | 32.67 | 2286.9 | Dentaurum, 766-712-00
7.8 | 33135000-5 | 4163 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,16 x 0,22 diametro, apatiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 27 | 32.67 | 2286.9 | Dentaurum, 766-713-00
7.9 | 33135000-5 | 4164 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,17 x 0,25 diametro, viršutiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 27 | 32.67 | 2286.9 | Dentaurum, 766-714-00
7.10 | 33135000-5 | 4165 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,17 x 0,25 diametro, apatiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 27 | 32.67 | 2286.9 | Dentaurum, 766-715-00
7.11 | 33135000-5 | 4166 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,18 x 0,25 diametro, viršutiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 27 | 32.67 | 2286.9 | Dentaurum, 766-716-00
7.12 | 33135000-5 | 4167 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,18 x 0,25 diametro, apatiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 70 | 10 | 27 | 32.67 | 2286.9 | Dentaurum, 766-717-00
7.13 | 33135000-5 | 4168 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,19 x 0,25 diametro, viršutiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 15 | 10 | 27 | 32.67 | 490.05 | Dentaurum, 766-718-00
7.14 | 33135000-5 | 4169 | Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,19 x 0,25 diametro, apatiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 32°C° antikorozinės savybės atitinka lygiavertį ISO 10271 standartą | pak. (įpak. po 10 vnt.) | 15 | 10 | 27 | 32.67 | 490.05 | Dentaurum, 766-719-00
7.15 | 33135000-5 | 4135 | Šaldantis agentas termo Ni-Ti vieloms pasyvuoti | ml | 400 | 200ml | 0.13 | 0.1573 | 62.92 | Roeko end-ofrost 200ml Šaltis ,Coltene psl 8 katalogas Roeko pdf
7-os pirkimo dalies kaina: | [8 empty] | 26961.22
Viso kaina:
PASTABOS : 1) Pateikiant pasiūlymus būtinai turi būti nurodytas gamintojas ir tikslus kiekvienos subpozicijos gamintojo katalogo numeris. 2) Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu. 3) * Pirkimo dalyje nurodytos prekės skirtos paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui. Tiekėjai turi siūlyti prekes taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą. 4) ** Pirkimo dalyje nurodytos prekės nėra skirtos paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui. Tiekėjai turi siūlyti prekes taikant 21 proc. PVM tarifą.