**Protokolo Nr. 2 priedas**

**VIEŠASIS PIRKIMAS „ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ KAMERŲ/ŠULINIŲ REMONTO DARBAI “ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 727498**

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMĄ

**Viešoji įstaiga CPO LT**, vadovaudamasi Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2. punktu, siunčia atsakymą į tiekėjo paklausimą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Paklausimas**  ***(pateikiamas neredaguojamas tekstas)*** | **Atsakymas** | **Atsakymo pateikimo data** |
| 1. | Pirkimo sąlygų SPS priede nr.2 lentelėje "Fiksuoti įkainiai", 3 ir 4 dalyse 32 įkainyje "Šulinio monolitinių kamerų gelžbetoninių perdenginių įrengimas" nurodyta maksimali kaina 247,00 eur/m3 be PVM, kuri įvertinus visas sąnaudas norint tinkamai atlikti darbus yra per maža. Tuo tarpu I ir II dalyse analogiškų darbų (p.9) maksimali kaina 754,00 Eur/m3 be PVM.  Prašome patikslinti ar nesuklysta su maksimalia darbų kaina ir/ar mato vienetu ir jei reikia patikslinti maksimalias kainas. | Pirkimo I – II ir III – IV dalyse nurodyti įkainiai yra skirtingi:   * I - II dalies (9 p.) įkainiai *„Stačiakampių kamerų perdangų/ruožų įrengimas iš monolitinio gelžbetonio, kai perdangoje įrengiamos dvi landos (su klojiniais)“;* * III – IV dalies (32 p.) įkainiai *„Šulinio monolitinių kamerų gelžbetoninių perdenginių įrengimas“.*   Minėtų įkainių skirtingi aprašymai, darbų apimtys ir darbų sudėtingumas.  Pirkimo dalyse nesuklysta su maksimaliu darbų įkainiu. | 2024-07-15 |