## TS ir pasiūlymas
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo pavadinimas: Plombavimo medžiagos (plombinės medžiagos ir bondai, profilaktinės priemonės skirtos burnos higienai)
Bendrieji reikalavimai:
1.1. Nurodyti gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Su pasiūlymu pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
1.2. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.
1.3. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
1.4. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
1.5. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo dienos.
1.6. Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas privalės pateikti siūlomų prekių pavyzdžių. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius. Laiku nepateikus pavyzdžių pasiūlymas bus atmetamas.
1.7. Su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka kokybės ir techninius reikalavimus, reikalaujamus techninėje specifikacijoje.
PD. Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina Eur be PVM | PVM dydis proc. | Maksimalaus kiekio kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas ir gamintojas (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (gamintojo prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės pakuotė
1 | Profilaktinės priemonės (skirtos burnos higienai)
1.1 | Fluoro gelis | 1,2-1,3 % fluoridų koncentracijos gelis, skirtas aplikuoti ant dantų paviršių specialių šaukštų pagalba. Pakuotėje 200-300 ml. | ml | 18000 | 0.0638 | 1148.4 | 21 | 1389.564 | Mirafluor-Gel, Fluoride Gel, Strawberry, 250 ml, Hager Werken | 1,23 % fluoridų koncentracijos gelis, skirtas aplikuoti ant dantų paviršių specialių šaukštų pagalba. Pakuotėje 250 ml., 1 katalogų psl. | 250 ml
1.2 | Natrio bikarbonato milteliai | Natrio bikarbonato milteliai, tinkantys įstaigoje naudojamiems Satelec „Air-N-Go“ ir NSK prietaisams. Pakuotėje 200-300 g | g | 66000 | 0.0491 | 3240.6 | 21 | 3921.126 | Clean&White XPower Sodium Bicarbonate - FAST, IDS Spa | Natrio bikarbonato milteliai, tinkantys įstaigoje naudojamiems Satelec „Air-N-Go“ ir NSK prietaisams. Pakuotėje 300 g,1 katalogų psl. | 4x300 g
1.3 | Glicino milteliai | Natūralaus glicino milteliai, skirti periodontologinėms procedūroms, tinkantys Satelec, „Air-N-Go“ arba lygiaverčiam prietaisui. Pakuotėje 100-120 g | g | 120 | 0.1765 | 21.18 | 21 | 25.6278 | Clean&White XPower SBC 25 Glycine, IDS Spa | Natūralaus glicino milteliai, skirti periodontologinėms procedūroms, tinkantys Satelec, „Air-N-Go“ arba lygiaverčiam prietaisui. Pakuotėje 120 g,1 katalogų psl. | 4x120 g
1.4 | Fluoro lakas | Lakas, skirtas dantų fluoravimui, atsparus drėgmei, išliekantis ne mažiau 12 val. ant dantų paviršiaus. Pakuotėje turi būti ir skiediklis. | ml | 360 | 16.67 | 6001.2 | 21 | 7261.452 | Bifluorid 10, VOCO | Lakas, skirtas dantų fluoravimui, atsparus drėgmei, išliekantis 12 val. ant dantų paviršiaus. Pakuotėje yra skiediklis. 1 katalogų psl. | 4 ml+10 ml
Bendra 1 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 10411.38 |  | 12597.7698
2 | Profilaktinės priemonės (skirtos burnos higienai)
2.1 | Milteliai sodaputei su perlu | Skirtos apnašų valymui virš dantenų, dėmių, dantų higienai prieš danties iškilimų tvarkymą, dantų higienai prieš dantų balinimą. Turi tikti Kavo sodapūtei. Sudėtyje turi būti veiklioji medžiaga: 60-70 mkg skersmens kalciokarbonatas, biologiškai suyrantis, be druskų, cukrų ar glitimo. Skirtingu skonių. Pakuotėje ne mažiau 15 g. | g | 4500 |  | 0 |  | 0
Bendra 2 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | Profilaktinės priemonės (skirtos burnos higienai)
3.1 | Dantų balinimo gelis skirtas greitam balinimui | 6% vandenilio peroksido balinimo gelis. Vienkartinė dozė švirkšte kartu su aktyvatoriumi. Skirtas greitam dantų balinimui su dantų balinimo aparatų, "Arcus Blanc One" su LED mėlynos šviesos šaltiniu. | ml | 390 | 19.95 | 7780.5 | 21 | 9414.405 | BlancOne CLICK, IDS Spa | 6% vandenilio peroksido balinimo gelis. Vienkartinė dozė švirkšte kartu su aktyvatoriumi. Skirtas greitam dantų balinimui su dantų balinimo aparatų, "Arcus Blanc One" su LED mėlynos šviesos šaltiniu. 2 katalogų psl. | 12 x 1 ml,
Bendra 3 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 7780.5 |  | 9414.405
4 | Poliravimo taurelės
4.1 | Poliravimo taurelės | Minkštos guminės taurelės, skirtos dantų poliravimui profilaktine pasta. Turi būti ne mažiau 3 kietumų (minkštos, vidutinio minkštumo ir kietos). | vnt | 4500 | 0.48 | 2160 | 5 | 2268 | Profilaktinės taurelės: soft, medium, hard, EDENTA | Minkštos guminės taurelės, skirtos dantų poliravimui profilaktine pasta. 3 kietumų (minkštos, vidutinio minkštumo ir kietos). 3 katalogų psl. | 100 VNT.
Bendra 4 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 2160 |  | 2268
5 | Profilaktinės priemonės (skirtos burnos higienai)
5.1 | Milteliai cukraus pagrindu | Skirtos apnašų valymui virš dantenų. Tūri tikti Lunos sodapūtei. Sudėtyje turi būti bisacharidas trichalozė. Tirpstanti vandeyje, apsaugoti siurbimo sistemą. Skirtingų skonių. Mažiau agresyvi kristalų forma, grūdelio dydis 65 mk. Pakuotėje ne mažiau 180 g. | g | 10800 | 0.1225 | 1323 | 21 | 1600.83 | Lunos Gentle Clean, Durr Dental | Skirtos apnašų valymui virš dantenų. Tinka Lunos sodapūtei. Sudėtyje yra bisacharidas trichalozė. Tirpstanti vandeyje, apsaugo siurbimo sistemą. Skirtingų skonių. Mažiau agresyvi kristalų forma, grūdelio dydis 65, mk. Pakuotėje 180 g. 4 katalogų psl. | 4 x 180 g
Bendra 5 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 1323 |  | 1600.83
6 | Plombavimo medžiagų sistema
6.1 | Šviesoje kietėjantis kompozitas su siliciu-cirkoniu | Turi būti su sferiniu submikroniniu neorganiniu užpildu, kurių dalelių dydis ne didesnis nei 0,3 mikrom., turi tikti tiek priekinių, tiek galinių dantų plombavimui.Turi turėti specialių spalvų, užtikrinančių aplikacijas dugne, kad padidinti restauracijos neskaidrumą (OA1; OA2; OA3; OPA2; ), emalio spalvos turi būti ne mažiau 3 atspalvių (WE; CE; BW), standartinėm spalvom (A1; A2; A3; A3,5; A4;A5; B1; B2;B3; B4;B5; C1; C2; C3). Švirkšte 2-5 g. Atskirais švirkštukais, norimų spalvų. | g | 3420 |  | 0 |  | 0
6.2 | Šviesoje kietėjantis kompozitas su siliciu-cirkoniu, su supaprastintu spalvų derinimu | Turi būti su submikroniniu sferiniu užpildu, su supaprastintu spalvų derinimu, tinkantis tiek priekinių, tiek galinių dantų plombavimui, lengvai poliruojasi, darbo laikas 90 sek. kai aplinkos šviesa 10.000 lux, sisitraukia ne daugiau 1,3%. Turi turėti specialių spalvų, užtikrinti danties skaidrumą (OcE; NE; TE; WE; YE) , tame tarpe užtikrinti stiprumą ir skaidrumą okluziniame kontakte, standartinėm spalvom (A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; BL). Švirkšte 2-5 g. Atskirais švirkštukais, norimų spalvų. | g | 3600 |  | 0 |  | 0
6.3 | Šviesoje kietėjantis estetiškas kompozitas, supranano kompozitas | Šviesoje kietinamas estetiškas kompozitas. Naujų technologijų supranano kompozitas, viena spalva tinkanti visai spalvų paletei nuo A1 iki D4, sluoksnio storis 2 mm, kietinimas 20 s, švirkšte ne mažiau 4 g. | g | 120 |  | 0 |  | 0
6.4 | Šviesoje kietėjantis kompozitas tinkantis 6.3 pozicijai supranano kompozitas | Naujų technologijų supranano kompozitas, viena blokuojanti spalva, naudojamas didelių ertmių padengimui, metalo uždengimui darant pataisas, didelėms diskoloracijoms paslėpti sluoksnio storis 0,5 mm, kietinimas 20 s, švirkšte ne mažiau 4 g. | g | 120 |  | 0 |  | 0
6.5 | Šviesoje kietėjantis savaime pasiėsdinantis bondas | 7-tos kartos savaime besiėsdinanti fluoridus išskirianti vienkomponentė surišimo sistema. Pakuotė 3-6 ml. | ml | 525 |  | 0 |  | 0
Bendra 6 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 0 |  | 0
7 | Profilaktikai skirtos medžiagos
7.1 | Silantas, kietėjantis šviesoje | Kompozitas vagelių padengimui su fluoru, aplikavus ant danties turi būti kitos spalvos, nei dantis, bet jį sukietinus šviesa, turi tapti baltas. Švirkšte ne daugiau 1.2 ml. | ml | 432 | 12.04 | 5201.28 | 21 | 6293.5488 | Clinpro™ sealant, Solventum (3M) | Kompozitas vagelių padengimui su fluoru, aplikavus ant danties yra rožinis, bet jį sukietinus šviesa, tampa baltas. Švirkšte 1.2 ml. 5 katalogų psl. | 1.2 ml
7.2 | Poliravimo pasta be fluoro | Valymo ir poliravimo pasta su cirkoniu tinkanti švelniam ir efektyviam valymui bei poliravimu, taip pat sunkiai pašalinamoms dėmėms nuvalyti, naudojama įprastinei profesionaliai dantų higienai. Tūbelė ne mažiau 170 g. | g | 25500 | 0.1962 | 5003.1 | 21 | 6053.751 | Zircate, Dentsply Sirona | Valymo ir poliravimo pasta su cirkoniu tinkanti švelniam ir efektyviam valymui bei poliravimu, taip pat sunkiai pašalinamoms dėmėms nuvalyti, naudojama įprastinei profesionaliai dantų higienai. Tūbelė 170 g. 5 katalogų psl. | 170 g
7.3 | Ėsdintojas | Tiksotropinė fosforo rūgštis 37 % (± 3 %), nenutekanti ant nepridengtų audinių, švirkšte 1-2 g. | g | 1344 | 1.0754 | 1445.3376 | 21 | 1748.8585 | SIMPLEE etching gel, Prisman GmbH | Tiksotropinė fosforo rūgštis 36%, nenutekanti ant nepridengtų audinių, švirkšte 1,4 g. 5 katalogų psl. | 20x1.4 g
Bendra 7 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 11649.7176 |  | 14096.1583
8 | Profilaktikai skirtos medžiagos
8.1 | Pasta apnašui nuimti ir dantų paviršiui poliruoti su fluoru | Profilaktinė dantų poliravimo pasta, skirta apnašo pašalinimui nuo dantų paviršių, trijų skirtingų abrazyvumų: RDA 80-120 mažo abrazyvumo, RDA 150-170 vidutinio abrazyvumo, RDA 200-250 didelio abrazyvumo. Tūbelė ne mažiau 100 g. | g | 18000 | 0.065 | 1170 | 21 | 1415.7 | TOP DENT PROPHY Paste, TOP DENT | Profilaktinė dantų poliravimo pasta, skirta apnašo pašalinimui nuo dantų paviršių, trijų skirtingų abrazyvumų: RDA 120 mažo abrazyvumo, RDA 170 vidutinio abrazyvumo, RDA 250 didelio abrazyvumo.Tūbelė 95 g. 6 katalogų psl. | 95 g
8.2 | Poliravimo pasta plombu poliravimui | Universali, dvejopo poveikio, turi valyti ir poliruoti vienos sesijos metu - abrazyvinės dalelės turi keisti diametrą. Sudėtyje turi būti perlito grūdelių, įvairių (ne mažiau trijų) skonių, vienkartinėje dozoje. (2 g ± 0,5 g) Pakuotėje ne mažiau 200 vnt. | g | 3600 | 0.1362 | 490.32 | 5 | 514.836 | Cleanic, KERR | Universali, dvejopo poveikio, valO ir poliruoja vienos sesijos metu - abrazyvinės dalelės keičia diametrą. Sudėtyje yra perlito grūdelių, mėtų skonio, vienkartinėje dozoje. (2 g) Pakuotėje 200 vnt. 6 katalogų psl. | 200x2g
Bendra 8 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 1660.32 |  | 1930.536
9 | Profilaktikai skirtos medžiagos
9.1 | Šviesa kietinamas lakas | Šviesa kietinamas lakas ormocerų pagrindu. Naudojamas:dentino hiperjautrumo gydymui- atviri kakleliai, vainikėlių kraštai, po dantų valymo, po periodontologinio gydymo. Blokuoja atviras dentino tubules prie šaknies paviršiaus (galima gydyti hiperjautrias priekaklelines vietas). Geras atsparumas nusidėvėjimui. Išskiria fluoridą. Biologiškai suderintas ORMOCERU matricas. Lako sudėtyje yra TRIKLOSANO. Praktiškose vienkartinėse dozėse: 50 vienkartinių dozių ± 2 vnt. + aplikatoriai pakuotėje. | vnt. | 1200 | 1.42 | 1704 | 5 | 1789.2 | Bifluorid 10, VOCO | Šviesa kietinamas lakas 5 % natrio fluorido ( 22,600 ppm) ir 5 %kalcio pagrindu. Naudojamas:dentino hiperjautrumo gydymui- atviri kakleliai, vainikėlių kraštai, po dantų valymo, po periodontologinio gydymo. Blokuoja atviras dentino tubules prie šaknies paviršiaus (galima gydyti hiperjautrias priekaklelines vietas). Geras atsparumas nusidėvėjimui. Išskiria fluoridą. Lako sudėtyje nėra TRIKLOSANO. Praktiškose vienkartinėse dozėse: 50 vienkartinių dozių + aplikatoriai pakuotėje. Katalogų psl.7. | 50x0.4 ml
9.2 | Fluoro lakas | Fluoro lakas su trikalcio fosfatu (TCP). Sudėtis: modifikuota kanifolija; 22600 ppm fluorido; kiekvienoje 0,50 ml pakuotėje yra 25 mg natrio fluorido, atitinkančio 11,3 mg fluorido jonų. Apsaugotas fumaro rūgštimi, pasaldintas ksilitoliu, gaivaus mėtų skonio. Ekonominė pakuotė 0,50 ml x 100 vnt. | vnt. | 2400 | 0.9411 | 2258.64 | 5 | 2371.572 | Embrace Varnish, Pulpdent | Fluoro lakas su trikalcio fosfatu (TCP). Sudėtis: modifikuota kanifolija; 22600 ppm fluorido; kiekvienoje 0,40 ml pakuotėje yra 25 mg natrio fluorido, atitinkančio 11,3 mg fluorido jonų. Apsaugotas fumaro rūgštimi, pasaldintas ksilitoliu, gaivaus mėtų skonio. Ekonominė pakuotė 0,50 ml x 100 vnt. Katalogų psl. 7. | 50x0.4 ml
Bendra 9 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 3962.64 |  | 4160.772
10 | Pagalbinės plombavimo priemonės
10.1 | Gvazdikėlių aliejus | Medžiaga komplikuoto ėduonies gydymui. Buteliuke ne mažiau 10 ml. | ml | 300 |  | 0 |  | 0
10.2 | Formakrezolis | Skirtas pieninių dantų komplikuoto ėduonies gydymui. Flakonas su pipete. Buteliuke 5-20 ml. | ml | 300 |  | 0 |  | 0
10.3 | Natrio hipochlorito tirpalas šaknies kanalų paruošimui | 2-2,5% natrio hipochlorito tirpale neturi būti surfaktantų ar emuliantų, kurie veikia surišimo stiprumą. 200-400 g talpos flakone. | g | 60000 |  | 0 |  | 0
10.4 | Alvogil | Antibakteriškai veikiantis ir skausmą malšinantis preparatas alveolitams gydyti, taip pat alveolitų profilaktikai. | g | 600 |  | 0 |  | 0
10.5 | Kraujavimui stabdyti gelis | Kraujavimui stabdatis gelis, aliuminio chlorido pagrindu. Švirkštuose 2-5 ml. | ml | 300 |  | 0 |  | 0
10.6 | Sausas ledas | Vienkartinėje plastikinėje pakuotėje, skirtas minkštųjų audinių atšaldymui, šaldymo temperatūra -4 (± 2%). Šaldymo reakcija aktyvuojama paspaudimu. | vnt. | 4400 |  | 0 |  | 0
Bendra 10 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 0 |  | 0
11 | Endodontijai skirtos priemonės
11.1 | Šaknų kanalų plombavimo medžiaga | Turi būti biokeramikinio pagrindo, skirta nuolatiniam šaknų kanalų plombavimui, aukštas rentgeno kontrastiškumas, nedidelis išsiplėtimas kietėjimo metu, nedidelis tirpumas audinių skysčiuose, optimalus takumas, nedažyti danties audinių, be eugenolio, neinhibuoti kitų dervinių medžiagų polimerizacijos. Sudėtyje: bazinė pasta (salicilatinė derva, natūrali derva, kalcio volframatas, nano silicis, pigmentai), katalizatoriaus pasta (dervinis skiediklis, mineralinio trioksido agregatas, nano silicis, pigmentai). Galimybė iš karto atlikti intrakanalines aplikacijas. Rinkinyje turi būti: maišytuvų / intraoralinių antgaliukų rinkinys ne mažiau 20-čiai kartų, iliustruota naudojimosi instrukcija, medžiaga turi atitikti „MTA-bioseal“ arba lygiavertę kokybę, turi būti sufasuota dvigubame švirkšte, pastos pavidalu, turi būti įrodytas suderinamumas su 11.2 biokeramikinių užpildų medžiaga. | g | 240 |  | 0 |  | 0
11.2 | Biokeraminis regeneruojantis cementas | Mineralinio trioksido agregatas, skirtas endodontiniam gydymui (šaknų kanalų ir tarpušaknio perforacijų plombavimui, tiesioginiam pulpos padengimui, apeksofiksacijai) sudarytas mineralinių oksidų, formuojantis smulkias hidrofiliškas daleles. Sudėtyje: milteliai (trikalcio silikatas, dikalcio silikatas, trikalcio alumintas, kalcio oksidas, kalcio volframatas) skystis (vanduo, plastifikatorius). Rinkinyje turi būti ne mažiau 2 kapsulių miltelių ir ne mažiau 2 kapsulių skysčių. Turi būti suderinamumas su 11.1 dantų šaknų kanalų plombavimo medžiaga. | g | 12.75 |  | 0 |  | 0
Bendra 11 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 0 |  | 0
12 | Danties sutvirtinimo plombinė medžiaga
12.1 | Šviesoje kietėjantis trumpomis stiklo skaidulomis sutvirtintas takus kompozitas. | Takus kompozitas, sutvirtintas trumpomis skaidulomis dentino atstatymui. Skirtas tiesioginėms kompozitinėms restauracijoms, įskaitant dideles, gilias krūminių dantų kariozines ertmes, endodontiškai gydytus dantis, gumburų formavimui arba dentino atkūrimui po amalgaminės plombos pašalinimo bei dantims, kuriems rekomenduojama įklotų, užklotų gamyba, kulties atstatymui. Spalva bulk, švirkštas (3,7g/2 ml ± 0,1 g). | g | 1110 | 10.42 | 11566.2 | 21 | 13995.102 | everX Flow, GC | Takus kompozitas, sutvirtintas trumpomis skaidulomis dentino atstatymui. Skirtas tiesioginėms kompozitinėms restauracijoms, įskaitant dideles, gilias krūminių dantų kariozines ertmes, endodontiškai gydytus dantis, gumburų formavimui arba dentino atkūrimui po amalgaminės plombos pašalinimo bei dantims, kuriems rekomenduojama įklotų, užklotų gamyba, kulties atstatymui. Spalva bulk, švirkštas (3,7g/2 ml ). Katalogų psl. 8 | 3,7g/2 ml švirkštas
Bendra 12 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 11566.2 |  | 13995.102
13 | Plombinės medžiagos ir bondai
13.1 | Kompomeras pieniniam dantims | Šviesoje kietėjantis kompozitas flow. Rinkinyje turi būti ne mažiau 9 spalvų, švirkštuose ne mažiau 2 g ± 0,1 g +3 D stickers (spalvų paletė). | g | 1080 |  | 0 |  | 0
Bendra 13 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 0 |  | 0
14 | Pamušalai, cementai
14.1 | Laikinas kariozinės ertmės užpildas, heminio kietėjimo. | Cheminio kietėjimo, rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga, skirta laikinam dantų ertmių plombavimui cinko oksido/cinko sulfatocemento pagrindu, su fluoru, skirta trumpalaikėms laikinoms aplikacijoms, naudojama max. 1-2 sav. laikotarpiui, paviršinio kietėjimo laikas nuo 20 iki 30 min. Buteliuke ne mažiau 25 g. | g | 2280 | 0.17 | 387.6 | 21 | 468.996 | MW Select Proviso, Dent a pharm mbH | Cheminio kietėjimo, rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga, skirta laikinam dantų ertmių plombavimui cinko sulfato cemento pagrindu, su fluoru, skirta trumpalaikėms laikinoms aplikacijoms, naudojama max. 1-2 sav. laikotarpiui, paviršinio kietėjimo laikas 20 min. Buteliuke 40 g. Katalogų psl. 9 | 40 g buteliukas
14.2 | Laikinas kariozinės ertmės užpildas, dvigubo kietėjimo švirkšte | Naudojamas laikinam plombavimui, gydymui, endo-ertmių sandarinimui. Su cinko oksidu, cinko sulfatu, natrio fluoridu, be eugenolio, turi plėstis, nepralaidus cheminiams ir terminiams dirgikliams, tikti darbui drėgnoje aplinkoje. Ultravioletinėje šviesoje turi sukietėti ne ilgiau kaip per 40 sek. Švirkšte 3-7 g. | g | 1800 | 2.75 | 4950 | 21 | 5989.5 | DUO-TEMP, COLTENE | Naudojamas laikinam plombavimui, gydymui, endo-ertmių sandarinimui. Su cinko sulfatu, natrio fluoridu, be eugenolio, plečiasi, nepralaidus cheminiams ir terminiams dirgikliams, tinka darbui drėgnoje aplinkoje. Ultravioletinėje šviesoje sukietėja per 40 sek. Švirkšte 5 g. Katalogų psl. 10 | 5 g, švirkštas
14.3 | Šviesoje kietėjantis pamušalinis užpildas | Šviesoje kietėjantis, be fluorido, rentgeno kontrastiškas ertmės užpildas, naudojamas nuolatinim plombavimui, pulpos apsaugai. Su uretano dimetakrilato hidroksiapatitu, atpalaiduoja kalcio jonus, hidroksido jonus. Chemiškai rišasi su lipniais gruntais, kompozitais, bei mikro mechaniškai rišasi su dentinu, stimuliojantis antraeilę dentino struktūrą ir turintis kariostatikos savybių, sustingsta prie šviesos, netirpus vandenyje ir burnos ertmės skysčiuse, 1,2 ml -3 ml švirkštas + 8 vnt. ± 2 vnt. antgaliukų. | ml | 288 | 13.35 | 3844.8 | 21 | 4652.208 | Ultra-Blend, Ultradent | Šviesoje kietėjantis, be fluorido, rentgeno kontrastiškas ertmės užpildas, naudojamas nuolatinim plombavimui, pulpos apsaugai. Su uretano dimetakrilato hidroksiapatitu, atpalaiduoja kalcio jonus, hidroksido jonus. Chemiškai rišasi su lipniais gruntais, kompozitais, bei mikro mechaniškai rišasi su dentinu, stimulioja antraeilę dentino struktūrą ir turi kariostatikos savybių, sustingsta prie šviesos, netirpus vandenyje ir burnos ertmės skysčiuse, 1,2 ml švirkštas + 8 vnt. antgaliukų. Katalogų psl. 11. | 2 x 1.2 ml švirkštai
14.4 | Šviesoje kietėjantis pamušalinis užpildas | Šviesoje kietėjantis kalcio silikato pamušalas, tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui. Stimuliuoja hidroksiapatitų augimą ir antrinio dentino formavimąsi, toleruoja drėgmę, turi būti rentgenokontrastiškas, 1-2 g švirkštas + 8 vnt. ± 2 vnt. antgaliukų. | g | 360 | 16.99 | 6116.4 | 21 | 7400.844 | Theracal LC, BISCO | Šviesoje kietėjantis kalcio silikato pamušalas, tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui. Stimuliuoja hidroksiapatitų augimą ir antrinio dentino formavimąsi, toleruoja drėgmę, yra rentgenokontrastiškas, 1 g švirkštas + 8 vnt. antgaliukų. Katalogų psl. 12 | 4 x 1 g švirkštai
Bendra 14 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 15298.8 |  | 18511.548
15 | Praplovimo- dezinfekavimo skystis
15.1 | Praplovimo- dezinfekavimo skystis | Nereikalaujantis kvėpavimo takų apsaugos, neputojantis, dezinfekuojantis, su korozijos inhibitoriais, 5 L talpose(+-0,5L)PH turi būti 12,5(+-2%), su 1-5% etanoliu, su alkilamino dariniais ir ketvirtiniais amonio junginiais, skirtas praplauti odontologinės įrangos siurbimo sistemos po darbo, tirpdyti organiniams teršalus, naikinti bakterijas, grybelius ne ilgiau nei per 5 min., ne didesne nei 2% darbinio tirpalo koncentracija, inaktyvuoti virusus(ŽIV, HBV), TBC mikrobakterijas. Turi negadinti įrangos iš plieno, vario, aliuminio, gumos. 2% darbinio tirpalo PH 10(+-2%). 100 g preparato turi turėti 6 g (+-2%) dimetildioktilamoniochlorido, 1,5 g (+-2%) benzolkonium chlorido, 1,9(+-2%) dodecilbispropilentriamino. | l | 1350 |  | 0 |  | 0
Bendra 15 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 0 |  | 0