|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.nr.** | **Darbų ir išlaidų aprašymai Parko g.21-48** | **Mato vnt** | **Kaina be PVM** | **Kiekis** | **Suma be PVM** (4\*5) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **48-1 patalpa (koridorius)** | | | |  | |
| 1 | Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais ( durų angokraščiai) | 100m2 | 4800,00 | 0,01 | 48,00 |
| 2 | Vidaus juostinių (iki 20 cm pločio) paviršių dažymas dviem sluoksniais voleliu | 100m2 | 5000,00 | 0,01 | 50,00 |
| 3 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | 100vnt | 50,00 | 0,01 | 0,50 |
| 4 | Sieninės spintos ir antresolės demontavimas | m2 | 5,00 | 9,0 | 45,00 |
| 5 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 5,00 | 0,212 | 1,06 |
| 6 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 100,00 | 0,11 | 11,00 |
| 7 | Esamų grindų dangos nuėmimas | m2 | 5,00 | 6,16 | 30,80 |
| 8 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu | 100m2 | 1800,00 | 0,0616 | 110,88 |
| 9 | Laminuotų grindlenčių naujos dangos su paklotu ir grindjuostėmis keitimas | 100m2 | 3800,00 | 0,0616 | 234,08 |
| 10 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 120,00 | 0,212 | 25,44 |
| 11 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 20,00 | 21,2 | 424,00 |
| 12 | Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 120,00 | 0,0616 | 7,39 |
| 13 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 21,00 | 6,16 | 129,36 |
| 14 | Elektros instaliacijos ( laidų ir prietaisų) keitimas | kompl. | 250,00 | 1,0 | 250,00 |
| 15 | Šviestuvo LED įrengimas | vnt. | 50,00 | 1,0 | 50,00 |
| 16 | Paskirstymo skydelio įrengimas | vnt | 29,99 | 1,0 | 29,99 |
| 17 | Dūmų detektoriaus įrengimas | vnt. | 15,00 | 1,0 | 15,00 |
| 18 | Vamzdžių stovų durelių su stakta įrengimas | m2 | 75,00 | 1,25 | 93,75 |
| 19 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 50,00 | 2,5 | 125,00 |
| 20 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 150,00 | 2,5 | 375,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **48-2 patalpa (kambarys)** | | | |  | |
| 1 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 500,00 | 0,383 | 191,50 |
| 2 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 100,00 | 0,165 | 16,50 |
| 3 | Esamų grindų dangos nuėmimas | m2 | 5,00 | 17,19 | 85,95 |
| 4 | Elektros instaliacijos ( laidų ir prietaisų) keitimas | kompl. | 300,00 | 1,0 | 300,00 |
| 5 | Šviestuvo LED įrengimas keičiant | vnt. | 50,00 | 1,0 | 50,00 |
| 6 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 120,00 | 0,383 | 45,96 |
| 7 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 20,00 | 38,3 | 766,00 |
| 8 | Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 120,00 | 0,1719 | 20,63 |
| 9 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 21,00 | 17,19 | 360,99 |
| 10 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu | 100m2 | 1800,00 | 0,1719 | 309,42 |
| 11 | Laminuotų grindlenčių naujos dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 100,00 | 0,1719 | 17,19 |
| 12 | Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 45,00 | 2,0 | 90,00 |
| 13 | Medinių durų keitimas naujomis medinėmis su apdaila | m2 | 180,00 | 1,6 | 288,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **48-2 ir 48-3 patalpos (san.mazgas)** | | | |  | |
| 1 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 5,00 | 0,0995 | 0,50 |
| 2 | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 400,00 | 0,02 | 8,00 |
| 3 | Vonių nuėmimas | vnt | 35,00 | 1,0 | 35,00 |
| 4 | Medinių durų angų užpildymo išardymas | 100m2 | 1500,00 | 0,024 | 36,00 |
| 5 | Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu k8=1.17 | m | 10,00 | 8,0 | 80,00 |
| 6 | Monolitinių pertvarų išardymas k8=1.17 | m3 | 480,00 | 0,19 | 91,20 |
| 7 | Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją | m2 | 85,00 | 3,24 | 275,40 |
| 8 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas ( durų angos) | 100m2 | 12000,00 | 0,01 | 120,00 |
| 9 | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 500,00 | 0,1 | 50,00 |
| 10 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas k9=1.15 | m2 | 5,00 | 6,0 | 30,00 |
| 11 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų | m2 | 48,00 | 16,7 | 801,60 |
| 12 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 120,00 | 0,0324 | 3,89 |
| 13 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 21,00 | 3,24 | 68,04 |
| 14 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 15,00 | 2,0 | 30,00 |
| 15 | Elektros instaliacijos su prietaisais keitimas | kompl. | 250,00 | 1,0 | 250,00 |
| 16 | Šviestuvo LED įrengimas lubose | vnt. | 50,00 | 1,0 | 50,00 |
| 17 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. | 140,00 | 1,0 | 140,00 |
| 18 | Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais keitimas | vnt. | 220,00 | 1,0 | 220,00 |
| 19 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 35,00 | 4,0 | 140,00 |
| 20 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas | m | 25,00 | 5,0 | 125,00 |
| 21 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas | m | 25,00 | 10,0 | 250,00 |
| 22 | Vandens skaitiklių perkėlimas | vnt | 35,00 | 2,0 | 70,00 |
| 23 | Skalbimo mašinos pajungimo įrengimas | kompl. | 65,00 | 1,0 | 65,00 |
| 24 | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas | vnt | 180,00 | 1,0 | 180,00 |
| 25 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 160,00 | 1,0 | 160,00 |
| 26 | Dušų kabinų montavimas , kai kabinų sienelės plastiko 90x90 su žemu dušo padu | vnt. | 420,00 | 1,0 | 420,00 |
| 27 | Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai iki 2 m2) | m2 | 180,00 | 1,6 | 288,00 |
| 28 | Karšto ir šalto vandens pajungimas | kompl. | 150,00 | 1 | 150,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **48-5 patalpa (virtuvė)** | | | |  |
| 1 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 5,00 | 0,2385 | 1,19 |
| 2 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 100,00 | 0,089 | 8,90 |
| 3 | Esamų grindų dangos nuėmimas | m2 | 5,00 | 6,78 | 33,90 |
| 4 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm | 100m2 | 1800,00 | 0,0678 | 122,04 |
| 5 | Laminuotų grindlenčių naujos dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 3800,00 | 0,0678 | 257,64 |
| 6 | Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 45,00 | 1,0 | 45,00 |
| 7 | Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 120,00 | 0,0678 | 8,14 |
| 8 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 21,00 | 6,78 | 142,38 |
| 9 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis | m2 | 48,00 | 8,65 | 415,20 |
| 10 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 120,00 | 0,1295 | 15,54 |
| 11 | Sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 20,00 | 12,95 | 259,00 |
| 12 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje | m | 25,00 | 1,5 | 37,50 |
| 13 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas | m | 25,00 | 3,0 | 75,00 |
| 14 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 35,00 | 2,0 | 70,00 |
| 15 | Elektros instaliacijos ( laidų ir prietaisų) keitimas | kompl. | 250,00 | 1,0 | 250,00 |
| 16 | Šviestuvo LED įrengimas | vnt. | 50,00 | 1,0 | 50,00 |
| 17 | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų ant spintelių dviejų skyrių) | vnt. | 220,00 | 1,0 | 220,00 |
| 18 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 15,00 | 2,0 | 30,00 |
| 19 | Keturių degiklių dujinės viryklės demontavimas | vnt | 25,00 | 1,0 | 25,00 |
| 20 | Keturių degiklių dujinės viryklės įrengimas k8=1.02 | vnt | 320,00 | 1,0 | 320,00 |
| 21 | Lango rankenos pakeitimas | vnt | 25,00 | 1,0 | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Viso suma be PVM:** | | | 11147,45 |

**Pastabos:**

**Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta darbų vertė su priskaitymais (demontavimas, montavimas, perkėlimas, įrengimas, šiukšlių išvežimas) ir prietaisų , įrangos, medžiagų kainos, reikalingos darbams pilnai atlikti.**

**Visus darbus atlikti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.**

**Visą įrangą ir medžiagas nuperka rangovas suderinęs su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Sanitarinių mazgų ir virtuvių patalpoms dažyti naudoti ne mažesnio kaip 20 blizgumo, 1 atsparumo klasės vandeniu skiedžiamus, atsparius drėgmei dažus. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Kitų patalpų sienų dažymui naudoti ne mažesnio kaip 12 blizgumo 1 atsparumo klasės vandeniu skiedžiamus dažus. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Laminuota grindų danga – ne mažesnio kaip 8mm storio, ne žemesnės kaip 32 atsparumo klasės. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Sienų ir grindų plytelių spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**