## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENINGA UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ SISTEMA PĖDOS KAULŲ OSTEOSINTEZEI, ARTRODEZEI IR OSTEOTOMIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-01-15
Nr.: | OST25/0115/1
Vieta: | Klaipėda
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Osteca
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 300871049
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100003238211
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | a/s LT294010041800430537 Luminor Bank AB Banko kodas 40100 a/s LT39 7300 0101 2126 1479 “Swedbank”, AB Banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Projektų vadovas Evaldas Ročys
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | Tel.: +37065042318, el. p.: er@osteca.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Arvydas Klovas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Projektų vadovas Evaldas Ročys, Tel.: +37065042318, el. p.: er@osteca.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Nėra
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENINGA UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA PĖDOS KAULŲ OSTEOSINTEZEI, ARTRODEZEI IR OSTEOTOMIJAI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomos prekės reikšmė | Dokumento, patvirtinančio siūlomą reikšmę, pavadinimas ir psl. Nr, kur yra nurodyta atitiktis
1. | Vieninga užrakinamų plokštelių ir sraigtų sistema pėdos kaulų osteosintezei, artrodezei ir osteotomijai.
1.1. | Standartinio dydžio MTP sąnario artrodezės plokštelė | 20 | vnt. | 224 | 4480 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.1.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.1.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.1.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.1.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.1.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota - tiek distalinė, tiek proksimalinė dalis lenkta medialiai, kad būtų galima apgaubti padikaulį ir pirštakaulį. | [5 empty] | Plokštelė anatomiškai adaptuota - tiek distalinė, tiek proksimalinė dalis lenkta medialiai, kad būtų galima apgaubti padikaulį ir pirštakaulį. | Katalogas 1, psl. 5; Katalogas 2, psl. 8
1.1.6. | Viena iš distalinio plokštelės galo kiaurymių turi būti skirta skersiniam sraigto įvedimui per pirmąjį MTP sąnarį. | [5 empty] | Viena iš distalinio plokštelės galo kiaurymių yra skirta skersiniam sraigto įvedimui per pirmąjį MTP sąnarį. | Katalogas 1, psl. 5
1.1.7. | Plokštelės storis 1,7 mm (±0,01 mm). | [5 empty] | Plokštelės storis 1,7 mm | Katalogas 2, psl. 8
1.1.8. | Plokštelė turi bent vieną nuožuliną pailgą kiaurymę, kurios dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją, bei bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių viena turi būti pailga. | [5 empty] | Plokštelė turi vieną nuožuliną pailgą kiaurymę, kurios dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją, bei dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių viena pailga. | Katalogas 1, psl. 4; Katalogas 2, psl. 9
1.1.9. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | [5 empty] | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | Katalogas 1, psl. 12
1.1.10. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.1.11. | 6/36 | [5 empty] | 6 kiaur., ilgis 36,4 mm, ref. FMTDD1; FMTGD1 | Katalogas 1, psl. 12
1.1.12. | 6/42 | [5 empty] | 6 kiaur., ilgis 41,4 mm, ref. FMTDD2; FMTGD2 | Katalogas 1, psl. 12
1.1.13. | 7/47 | [5 empty] | 7 kiaur., ilgis 46,4 mm, ref. FMTDD3; FMTGD3 | Katalogas 1, psl. 12
1.2. | Siauro profilio MTP sąnario artrodezės plokštelė | 20 | vnt. | 208 | 4160 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.2.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.2.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.2.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.2.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.2.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota - distalinė dalis lenkta medialiai, kad būtų galima apgaubti pirštakaulį, proksimalinė dalis tiesi. | [5 empty] | Plokštelė anatomiškai adaptuota - distalinė dalis lenkta medialiai, kad būtų galima apgaubti pirštakaulį, proksimalinė dalis tiesi. | Katalogas 1, psl. 5
1.2.6. | Plokštelės storis 1,7 mm (±0,01 mm). | [5 empty] | Plokštelės storis 1,7 mm | Katalogas 2, psl. 8
1.2.7. | Plokštelė turi bent vieną nuožuliną pailgą kiaurymę, kurios dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją bei bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių viena turi būti pailga. | [5 empty] | Plokštelė turi vieną nuožuliną pailgą kiaurymę, kurios dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją, bei dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių viena pailga. | Katalogas 1, psl. 4; Katalogas 2, psl. 9
1.2.8. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | [5 empty] | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | Katalogas 1, psl. 12
1.2.9. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.2.10. | 6/42 | [5 empty] | 6 kiaur., ilgis 41,6 mm, ref. FMTDDN1; FMTGDN1 | Katalogas 1, psl. 12
1.2.11. | 6/47 | [5 empty] | 6 kiaur., ilgis 46,4 mm, ref. FMTDDN2; FMTGDN2 | Katalogas 1, psl. 12
1.3. | Revizinė MTP sąnario artrodezės plokštelė | 20 | vnt | 285 | 5700 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.3.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.3.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.3.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.3.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.3.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota - distalinė dalis lenkta medialiai, kad būtų galima apgaubti pirštakaulį, proksimalinė dalis tiesi. | [5 empty] | Plokštelė anatomiškai adaptuota - distalinė dalis lenkta medialiai, kad būtų galima apgaubti pirštakaulį, proksimalinė dalis tiesi. | Katalogas 1, psl. 5
1.3.6. | Plokštelės storis 1,7 mm (±0,01 mm). | [5 empty] | Plokštelės storis 1,7 mm | Katalogas 2, psl. 8
1.3.7. | Plokštelė turi bent vieną nuožuliną pailgą kiaurymę, kurios dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją bei bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių viena turi būti pailga. | [5 empty] | Plokštelė turi vieną nuožuliną pailgą kiaurymę, kurios dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją, bei dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių viena pailga. | Katalogas 1, psl. 4; Katalogas 2, psl. 9
1.3.8. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | [5 empty] | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | Katalogas 1, psl. 12
1.3.9. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.3.10. | 8/60 | [5 empty] | 8 kiaur., ilgis 60,5 mm, ref. FMTDDN4; FMTGDN4 | Katalogas 1, psl. 12
1.3.11. | 9/60 | [5 empty] | 9 kiaur., ilgis 60,4 mm, ref. FMTDD4; FMTGD4 | Katalogas 1, psl. 12
1.4. | Šokikaulio-laivakaulio sąnario artrodezės plokštelė | 10 | vnt | 229 | 2290 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.4.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.4.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.4.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.4.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.4.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lenkta, stačiakampio formos su atšakomis distalinėje dalyje. | [5 empty] | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lenkta, stačiakampio formos su atšakomis distalinėje dalyje. | Katalogas 1, psl. 3, 9
1.4.6. | Proksimalinėje dalyje turi turėti bent dvi užrakinamas kiaurymes, distalinėje - bent tris užrakinamas kiaurymes, iš kurių viena turi būti skirta skersiniam sraigto įvedimui per talo-navikuliarinį sąnarį. | [5 empty] | Proksimalinėje dalyje turi dvi užrakinamas kiaurymes, distalinėje - tris užrakinamas kiaurymes, iš kurių viena skirta skersiniam sraigto įvedimui per talo-navikuliarinį sąnarį. | Katalogas 1, psl. 9
1.4.7. | Šio sraigto dėka atliekama sąnario kompresija. | [5 empty] | Šio sraigto dėka atliekama sąnario kompresija. | Katalogas 1, psl. 9
1.4.8. | Plokštelės storis 1,7 mm (±0,01 mm). | [5 empty] | Plokštelės storis 1,7 mm | Katalogas 1, psl. 9
1.4.9. | Plokštelė turi bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti. | [5 empty] | Plokštelė turi dvi kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti. | Katalogas 1, psl. 12
1.4.10. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | [5 empty] | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | Katalogas 1, psl. 12
1.4.11. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.4.12. | 5/23 | [5 empty] | 5 kiaur., ilgis 22,3 mm, ref. FTTDD1; FTTGD1 | Katalogas 1, psl. 12
1.4.13. | 5/29 | [5 empty] | 5 kiaur., ilgis 28,3 mm, ref. FTTDD2; FTTGD2 | Katalogas 1, psl. 12
1.5. | Medialinė Lisfranc sąnario artrodezės plokštelė | 15 | vnt | 255 | 3825 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.5.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.5.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.5.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.5.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.5.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lenkta 10⁰ (±0,1⁰) sagitalinėje plokštumoje padikaulio-pleištuko sąnario atžvilgiu bei 10⁰ (±0,1⁰) dviejų padikaulių atžvilgiu. | [5 empty] | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lenkta 10⁰ sagitalinėje plokštumoje padikaulio-pleištuko sąnario atžvilgiu bei 10⁰ dviejų padikaulių atžvilgiu. | Katalogas1, psl. 6
1.5.6. | Plokštelė rombo formos su atšakomis distalinėje plokštelės dalyje. | [5 empty] | Plokštelė rombo formos su atšakomis distalinėje plokštelės dalyje. | Katalogas1, psl. 2
1.5.7. | Proksimalinėje dalyje plokštelė turi turėti bent keturias užrakinamas kiaurymes fiksacijai pleištukuose, distalinėje - bent šešias užrakinamas kiaurymes atšakose fiksacijai padikauliuose. | [5 empty] | Proksimalinėje dalyje plokštelė turi keturias užrakinamas kiaurymes fiksacijai pleištukuose, distalinėje - šešias užrakinamas kiaurymes atšakose fiksacijai padikauliuose. | Katalogas1, psl. 2
1.5.8. | Plokštelė turi bent po vieną nuožuliną pailgą kiaurymę kiekvienoje atšakoje, kurių dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją. | [5 empty] | Plokštelė turi po vieną nuožuliną pailgą kiaurymę kiekvienoje atšakoje, kurių dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją. | Katalogas1, psl. 4, 6
1.5.9. | Proksimalinėje plokštelės dalyje turi būti bent dvi kiaurymės Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai. | [5 empty] | Proksimalinėje plokštelės dalyje yra dvi kiaurymės Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai. | Katalogas1, psl. 2
1.5.10. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | [5 empty] | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | Katalogas 1, psl. 12
1.5.11. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.5.12. | 10/54 | [5 empty] | 10 kiaur., ilgis 53,4 mm, ref. FETDD1; FETGD1 | Katalogas 1, psl. 12
1.6. | Dorsalinė Lisfranc sąnario artrodezės plokštelė | 15 | vnt | 204 | 3060 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.6.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.6.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.6.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.6.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.6.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lenkta 10⁰ (±0,1⁰) sagitalinėje plokštumoje padikaulio-pleištuko sąnario atžvilgiu. | [5 empty] | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lenkta 10⁰ sagitalinėje plokštumoje padikaulio-pleištuko sąnario atžvilgiu. | Katalogas 1, psl. 6
1.6.6. | Plokštelė stačiakampio formos su atšakomis proksimalinėje ir distalinėje plokštelės dalyse. | [5 empty] | Plokštelė stačiakampio formos su atšakomis proksimalinėje ir distalinėje plokštelės dalyse. | Katalogas 1, psl. 6
1.6.7. | Plokštelė skirta antrojo-trečiojo pleištukų ir antrojo-trečiojo padikaulių arba trečio pleišuko-kubakaulio ir trečiojo-ketvirtojo padikaulių sąnarių artrodezei. | [5 empty] | Plokštelė skirta antrojo-trečiojo pleištukų ir antrojo-trečiojo padikaulių arba trečio pleišuko-kubakaulio ir trečiojo-ketvirtojo padikaulių sąnarių artrodezei. | Katalogas 1, psl. 6
1.6.8. | Tiek proksimalinėje, tiek distalinėje dalyje plokštelė turi turėti bent po keturias užrakinamas kiaurymes fiksacijai pleištukuose arba kubakaulyje bei padikauliuose. | [5 empty] | Tiek proksimalinėje, tiek distalinėje dalyje plokštelė turi po keturias užrakinamas kiaurymes fiksacijai pleištukuose arba kubakaulyje bei padikauliuose. | Katalogas 1, psl. 2
1.6.9. | Bent dvi distalinio galo kiaurymės turi būti nuožulnios pailgos, suteikiančios galimybę atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją. | [5 empty] | Bent dvi distalinio galo kiaurymės turi būti nuožulnios pailgos, suteikiančios galimybę atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją. | Katalogas 1, psl. 2, 4, 6
1.6.10. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.6.11. | 8/18 | [5 empty] | 8 kiaur., ilgis 19 mm, ref. FDTSDN1 | Katalogas 1, psl. 12
1.6.12. | 8/22 | [5 empty] | 8 kiaur., ilgis 22 mm, ref. FDTSDS1 | Katalogas 1, psl. 12
1.6.13. | 8/26 | [5 empty] | 8 kiaur., ilgis 25 mm, ref. FDTSDW1 | Katalogas 1, psl. 12
1.7. | Izoliuota Lisfranc sąnario artrodezės plokštelė | 15 | vnt | 170 | 2550 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.7.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.7.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.7.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.7.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.7.5. | Plokštelė skirta antrojo arba trečiojo tarsometatarsalinio sąnario artrodezei. | [5 empty] | Plokštelė skirta antrojo arba trečiojo tarsometatarsalinio sąnario artrodezei. | Katalogas 1, psl. 6
1.7.6. | Turi būti galimybė pasirinkti kairės ir dešinės pusės arba universalią plokštelę. | [5 empty] | Yra galimybė pasirinkti kairės ir dešinės pusės arba universalią plokštelę. | Katalogas 1, psl. 13
1.7.7. | Kairės ir dešinės pusės plokštelės distaliniame gale turi palinkimą lateraliai, universali plokštelė distaliniame gale išplatėja, suteikdama galimybę atlikti fiksaciją bent dvejais užrakinamais sraigtais. | [5 empty] | Kairės ir dešinės pusės plokštelės distaliniame gale turi palinkimą lateraliai, universali plokštelė distaliniame gale išplatėja, suteikdama galimybę atlikti fiksaciją bent dvejais užrakinamais sraigtais. | Katalogas 1, psl. 6, 13
1.7.8. | Centrinėje plokštelės dalyje bent viena kiaurymė turi būti skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį pasirinktinai užrakinamu sraigtu arba neužrakinamu dalinio sriegio sraigtu. | [5 empty] | Centrinėje plokštelės dalyje viena kiaurymė yra skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį pasirinktinai užrakinamu sraigtu arba neužrakinamu dalinio sriegio sraigtu. | Katalogas 1, psl. 6
1.7.9. | Plokštelė turi bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių bent viena turi būti pailga. | [5 empty] | Kairės ir dešinės pusės plokštelė turi dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių viena pailga, o universalioji plokštelė turi tris kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių dvi pailgos. | Katalogas 1, psl. 6
1.7.10. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.7.11. | 5/38 | [5 empty] | 5 kiaur., ilgis 37,7 mm, ref. FUTSD1 | Katalogas 1, psl. 13
1.7.12. | 5/42 | [5 empty] | 5 kiaur., ilgis 42,6 mm, ref. FUTDD1; FUTGD1 | Katalogas 1, psl. 13
1.8. | Plantarinė Lapidus artrodezės plokštelė | 10 | vnt | 255 | 2550 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.8.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.8.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.8.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.8.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.8.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, ofsetinė. | [5 empty] | Plokštelė anatomiškai adaptuota, ofsetinė. | Katalogas 1, psl. 7
1.8.6. | Proksimalinėje dalyje plokštelė turi išplatėjimą, suteikiantį galimybę fiksavimui bent trejais užrakinamais sraigtais, išsidėsčiusiais trikampe forma. | [5 empty] | Proksimalinėje dalyje plokštelė turi išplatėjimą, suteikiantį galimybę fiksavimui trejais užrakinamais sraigtais, išsidėsčiusiais trikampe forma. | Katalogas 1, psl. 7
1.8.7. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip dvi kiaurymės, iš kurių viena nuožulini pailga, suteikianti galimybę atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm. | [5 empty] | Distalinėje dalyje turi dvi kiaurymės, iš kurių viena nuožulini pailga, suteikianti galimybę atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm. | Katalogas 1, psl. 4; 7
1.8.8. | Plokštelės ofsete turi būti bent viena kiaurymė, skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį. | [5 empty] | Plokštelės ofsete yra viena kiaurymė, skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį. | Katalogas 1, psl. 7
1.8.9. | Plokštelėje turi būti ne mažiau kaip dvi kiaurymės Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai. | [5 empty] | Plokštelėje yra dvi kiaurymės Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai. | Katalogas 1, psl. 13
1.8.10. | Ofseto aukštis/ilgis mm ±1,0mm
1.8.11. | 3/45 | [5 empty] | 3 mm, ilgis 44,6 mm, ref. FLTSV1 | Katalogas 1, psl. 13
1.8.12. | 5/45 | [5 empty] | 5 mm, ilgis 44,6 mm, ref. FLTSV2 | Katalogas 1, psl. 13
1.8.13. | 7/45 | [5 empty] | 7 mm, ilgis 44,6 mm, ref. FLTSV3 | Katalogas 1, psl. 13
1.9. | Plantarinė Lapidus artrodezės plokštelė | 10 | vnt | 197 | 1970 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.9.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.9.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.9.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.9.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.9.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, distalinis galas lenktas medialiai. | [5 empty] | Plokštelė anatomiškai adaptuota, distalinis galas lenktas medialiai. | Katalogas 1, psl. 7
1.9.6. | Plokštelėje turi būti ne mažiau kaip dvi nuožulinios pailgos kiaurymės, leidžiančios atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm. | [5 empty] | Plokštelėje yra dvi nuožulinios pailgos kiaurymės, leidžiančios atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm. | Katalogas 1, psl. 2, 4, 7
1.9.7. | Distalinėje dalyje esančią nuožulnią pailgą kiaurymę turi būti galima fiksuoti kintamu kampu 35⁰ (±1⁰) diapazone, sraigtą prasriegiant per sąnarį. | [5 empty] | Distalinėje dalyje esančią nuožulnią pailgą kiaurymę galima fiksuoti kintamu kampu 35⁰ diapazone, sraigtą prasriegiant per sąnarį. | Katalogas 1, psl. 7
1.9.8. | Plokštelėje turi būti ne mažiau kaip dvi kiaurymės Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai. | [5 empty] | Plokštelėje yra dvi kiaurymės Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai. | Katalogas 1, psl. 13
1.9.9. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | [5 empty] | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | Katalogas 1, psl. 13
1.9.10. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.9.11. | 4/37 | [5 empty] | 4 kiaur., ilgis 37 mm, ref. FLTDV0; FLTGV0 | Katalogas 1, psl. 13
1.9.12. | 4/42 | [5 empty] | 4 kiaur., ilgis 41,8 mm, ref. FLTDV1; FLTGV1 | Katalogas 1, psl. 13
1.9.13. | 5/50 | [5 empty] | 5 kiaur., ilgis 49,8 mm, ref. FLTDV2; FLTGV2 | Katalogas 1, psl. 13
1.10. | Medio-plantarinė Lapidus artrodezės plokštelė | 10 | vnt | 306 | 3060 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.10.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.10.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.10.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.10.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.10.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, rotuota. | [5 empty] | Plokštelė anatomiškai adaptuota, rotuota. | Katalogas 1, psl. 7, 8, 13
1.10.6. | Proksimalinėje dalyje ne mažiau kaip trys kiaurymės užrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Proksimalinėje dalyje trys kiaurymės užrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 3
1.10.7. | Distalinėje dalyje plokštelė fiksuojama ne mažiau kaip dvejais užrakinamais sraigtais. | [5 empty] | Distalinėje dalyje plokštelė fiksuojama dvejais užrakinamais sraigtais. | Katalogas 1, psl. 3
1.10.8. | Plokštelės centre turi būti bent viena kiaurymė, skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį. | [5 empty] | Plokštelės centre yra viena kiaurymė, skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį. | Katalogas 1, psl. 3, 8
1.10.9. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | [5 empty] | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | Katalogas 1, psl. 13
1.10.10. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.10.11. | 6/42 | [5 empty] | 6 kiaur., ilgis 41,8 mm, ref. FLTDMV1; FLTGMV1 | Katalogas 1, psl. 13
1.11. | Dorso-medialinė Lapidus artrodezės plokštelė | 10 | vnt | 229 | 2290 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.11.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.11.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.11.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.11.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.11.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, tiesi. | [5 empty] | Plokštelė anatomiškai adaptuota, tiesi. | Katalogas 1, psl. 8
1.11.6. | Proksimalinėje dalyje ne mažiau kaip trys kiaurymės užrakinamiems sraigtams, išsidėsčiusios trikampe forma. | [5 empty] | Proksimalinėje dalyje trys kiaurymės užrakinamiems sraigtams, išsidėsčiusios trikampe forma. | Katalogas 1, psl. 8
1.11.7. | Distalinėje dalyje bent viiena iš kiaurymių turi būti skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį, o kita turi būti nuožulni pailga, kurios dėka būtų galima atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm. | [5 empty] | Distalinėje dalyje viiena iš kiaurymių skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį, o kita yra nuožulni pailga, kurios dėka galima atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm. | Katalogas 1, psl. 3, 4, 8
1.11.8. | Plokštelės storis 1,6 mm (±0,01 mm). | [5 empty] | Plokštelės storis 1,6 mm | Katalogas 1, psl. 8
1.11.9. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.11.10. | 6/50 | [5 empty] | 6 kiaur., ilgis 50 mm, ref. FLTSM1 | Katalogas 1, psl. 13
1.12. | Atviro kampo padikaulio osteotominė plokštelė | 10 | vnt | 170 | 1700 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.12.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.12.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.12.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.12.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.12.5. | T formos plokštelė su integruotu pleištu. | [5 empty] | T formos plokštelė su integruotu pleištu. | Katalogas 1, psl. 14
1.12.6. | Turi būti galimybė pasirinkti plokštelę su ne mažiau kaip trijų dydžių pleištais ir visai be jo. | [5 empty] | Galimybė pasirinkti plokštelę su trijų dydžių pleištais ir visai be jo. | Katalogas 1, psl. 9, 14
1.12.7. | Proksimalinėje dalyje plokštelė fiksuojama dvejais užrakinamais sraigtais. | [5 empty] | Proksimalinėje dalyje plokštelė fiksuojama dvejais užrakinamais sraigtais. | Katalogas 1, psl. 9
1.12.8. | Distalinėje dalyje turi būti galimybė atlikti fiksaciją ne mažiau kaip dvejais sraigtais. | [5 empty] | Distalinėje dalyje galimybė atlikti fiksaciją dvejais sraigtais. | Katalogas 1, psl. 9
1.12.9. | Plokštelės storis 1,4 mm (±0,01 mm). | [5 empty] | Plokštelės storis 1,4 mm | Katalogas 1, psl. 9
1.12.10. | Pleišto aukštis/ilgis mm ±1,0mm
1.12.11. | 0/28 | [5 empty] | 0 mm, ilgis 28 mm, ref. FOTSM0 | Katalogas 1, psl. 14
1.12.12. | 3/28 | [5 empty] | 3 mm, ilgis 28 mm, ref. FOTSM3 | Katalogas 1, psl. 14
1.12.13. | 4/28 | [5 empty] | 4 mm, ilgis 28 mm, ref. FOTSM4 | Katalogas 1, psl. 14
1.12.14. | 5/28 | [5 empty] | 5 mm, ilgis 28 mm, ref. FOTSM5 | Katalogas 1, psl. 14
1.13. | Kulnakaulio osteotominė plokštelė | 20 | vnt | 292 | 5840 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.13.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.13.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.13.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.13.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.13.5. | Laipto formos plokštelė su kiauryme centrinėje dalyje, ofsetinė. | [5 empty] | Laipto formos plokštelė su kiauryme centrinėje dalyje, ofsetinė. | Katalogas 1, psl. 14
1.13.6. | Proksimalinėje dalyje plokštelė fiksuojama dvejais užrakinamais sraigtais, ofsete - ne mažiau kaip dvejais skersiniais sraigtais, užtikrinančiais stabilesnę atskirų kaulų fragmentų kompresiją ir fiksaciją. | [5 empty] | Proksimalinėje dalyje plokštelė fiksuojama dvejais užrakinamais sraigtais, ofsete - dvejais skersiniais sraigtais, užtikrinančiais stabilesnę atskirų kaulų fragmentų kompresiją ir fiksaciją. | Katalogas 1, psl. 10, 14
1.13.7. | Distalinėje dalyje plokštelė turi būti fiksuojama ne mažiau kaip trejais sraigtais. | [5 empty] | Distalinėje dalyje plokštelė fiksuojama trejais sraigtais. | Katalogas 1, psl. 14
1.13.8. | Ofseto aukštis/ilgis mm ±1,0mm
1.13.9. | 5/22 | [5 empty] | 5 mm, ilgis 21,5 mm, ref. FATSL5 | Katalogas 1, psl. 14
1.13.10. | 7,5/22 | [5 empty] | 7,5 mm, ilgis 21,5 mm, ref. FATSL7.5 | Katalogas 1, psl. 14
1.13.11. | 10/22 | [5 empty] | 10 mm, ilgis 21,5 mm, ref. FATSL10 | Katalogas 1, psl. 14
1.14. | Cotton tipo osteotominė plokštelė | 15 | vnt | 263 | 3945 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.14.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.14.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.14.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.14.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.14.5. | Drugelio formos plokštelė su integruotu pleištu, gaubta. | [5 empty] | Drugelio formos plokštelė su integruotu pleištu, gaubta. | Katalogas 1, psl. 14
1.14.6. | Turi būti galimybė pasirinkti plokštelę su ne mažiau kaip trijų dydžių pleištais ir visai be jo. | [5 empty] | Galima pasirinkti plokštelę su trijų dydžių pleištais ir visai be jo. | Katalogas 1, psl. 14
1.14.7. | Plokštelė fiksuojama ne mažiau kaip keturiais užrakinamais sraigtais. | [5 empty] | Plokštelė fiksuojama keturiais užrakinamais sraigtais. | Katalogas 1, psl. 14
1.14.8. | Pleišto aukštis/ilgis mm ±1,0mm
1.14.9. | 0/24 | [5 empty] | 0 mm, ilgis 24 mm, ref. FCTSM0 | Katalogas 1, psl. 14
1.14.10. | 4,5/22 | [5 empty] | 4,5 mm, ilgis 22 mm, ref. FCTSM4.5 | Katalogas 1, psl. 14
1.14.11. | 5,5/23 | [5 empty] | 5,5 mm, ilgis 23 mm, ref. FCTSM5.5 | Katalogas 1, psl. 14
1.14.12. | 6,5/24 | [5 empty] | 6,5 mm, ilgis 24 mm, ref. FCTSM6.5 | Katalogas 1, psl. 14
1.15. | Evans tipo osteotominė plokštelė | 15 | vnt | 277 | 4155 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.15.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.15.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.15.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.15.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.15.5. | Drugelio formos plokštelė su integruotu pleištu, tiesi. | [5 empty] | Drugelio formos plokštelė su integruotu pleištu, tiesi. | Katalogas 1, psl. 14
1.15.6. | Turi būti galimybė pasirinkti plokštelę su ne mažiau kaip trijų dydžių pleištais ir visai be jo. | [5 empty] | Galima pasirinkti plokštelę su trijų dydžių pleištais ir visai be jo. | Katalogas 1, psl. 14
1.15.7. | Plokštelė fiksuojama ne mažiau kaip keturiais užrakinamais sraigtais. | [5 empty] | Plokštelė fiksuojama keturiais užrakinamais sraigtais. | Katalogas 1, psl. 14
1.15.8. | Pleišto aukštis/ilgis mm ±1,0mm
1.15.9. | 0/30 | [5 empty] | 0 mm, ilgis 30 mm, ref. FVTSL0 | Katalogas 1, psl. 14
1.15.10. | 6/26 | [5 empty] | 6 mm, ilgis 26 mm, ref. FVTSL6 | Katalogas 1, psl. 14
1.15.11. | 8/28 | [5 empty] | 8 mm, ilgis 28 mm, ref. FVTSL8 | Katalogas 1, psl. 14
1.15.12. | 10/30 | [5 empty] | 10 mm, ilgis 30 mm, ref. FVTSL10 | Katalogas 1, psl. 14
1.16. | Tiesios užrakinamos plokštelės 2/20 | 10 | vnt | 153 | 1530 | NEWCLIP (Prancūzija), ref. FUTS1
1.17. | Tiesios užrakinamos plokštelės 3/25 | 10 | vnt | 162 | 1620 | NEWCLIP (Prancūzija), ref. FUTS2
1.18. | Tiesios užrakinamos plokštelės 4/30 | 10 | vnt | 171 | 1710 | NEWCLIP (Prancūzija), ref. FUTS3
1.19. | Tiesios užrakinamos plokštelės 5/35 | 10 | vnt | 209 | 2090 | NEWCLIP (Prancūzija), ref. FUTS4
1.20. | Tiesios užrakinamos plokštelės 6/40 | 10 | vnt | 220 | 2200 | NEWCLIP (Prancūzija), ref. FUTS5
1.21. | Tiesios užrakinamos plokštelės 7/45 | 10 | vnt | 229 | 2290 | NEWCLIP (Prancūzija), ref. FUTS6
1.21.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.21.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.21.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.21.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.21.5. | Kontūruotais kraštais, ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių plokštelė. | [5 empty] | Kontūruotais kraštais, 6 skirtingų ilgių plokštelė. | Katalogas 1, psl. 14
1.21.6. | Bent viena iš kiaurymių turi būti nuožulni pailga, kurios dėka būtų galima atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm. | [5 empty] | Viena iš kiaurymių yra nuožulni pailga, kurios dėka galima atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm. | Katalogas 1, psl. 4, 11, 14
1.21.7. | Plokštelės storis 1,5 mm (±0,01 mm). | [5 empty] | Plokštelės storis 1,5 mm | Katalogas 1, psl. 11
1.21.8. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.22. | 2,8 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinami sraigtai | 150 | vnt | 32 | 4800 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.22.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.22.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.22.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.22.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.22.5. | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. | [5 empty] | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. | Katalogas 1, psl. 4, 16; Katalogas 2, psl. 9
1.22.6. | Sraigto galvutė turi būti specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka būtų ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. | [5 empty] | Sraigto galvutė specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. | Katalogas 1, psl. 4
1.22.7. | Sraigtas turi pilnai panirti į plokštelę, siekiant išvengti minkštųjų audinių dirginimo. | [5 empty] | Sraigtas yra pilnai panyrantys į plokštelę, kad nebūtų dirginami minkštieji audiniai | Katalogas 1, psl. 4
1.22.8. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami. | [5 empty] | Sraigtai individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami. | Katalogas 1, psl. 4, 15
1.22.9. | 10 ÷ 34 mm (kas 2mm) | [5 empty] | 10 ÷ 34 mm (kas 2mm), ref. SLT2.8L10 ÷ SLT2.8L34 | Katalogas 1, psl. 15
1.23. | 2,8 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinami sraigtai | 150 | vnt | 24 | 3600 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.23.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.23.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.23.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.23.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.23.5. | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. | [5 empty] | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. | Katalogas 1, psl. 4, 16; Katalogas 2, psl. 9
1.23.6. | Sraigto galvutė turi būti specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka būtų ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. | [5 empty] | Sraigto galvutė specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. | Katalogas 1, psl. 4
1.23.7. | Sraigtas turi pilnai panirti į plokštelę, siekiant išvengti minkštųjų audinių dirginimo. | [5 empty] | Sraigtas yra pilnai panyrantys į plokštelę, kad nebūtų dirginami minkštieji audiniai | Katalogas 1, psl. 4
1.23.8. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami. | [5 empty] | Sraigtai individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami. | Katalogas 1, psl. 4, 15
1.23.9. | 10 ÷ 34 mm (kas 2mm) | [5 empty] | 10 ÷ 34 mm (kas 2mm), ref. RLT2.8L10 ÷ RLT2.8L34 | Katalogas 1, psl. 15
1.24. | 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinami sraigtai | 150 | vnt | 32 | 4800 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.24.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.24.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.24.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.24.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.24.5. | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. | [5 empty] | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. | Katalogas 1, psl. 4, 16; Katalogas 2, psl. 9
1.24.6. | Sraigto galvutė turi būti specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka būtų ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. | [5 empty] | Sraigto galvutė specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. | Katalogas 1, psl. 4
1.24.7. | Sraigtas turi pilnai panirti į plokštelę, siekiant išvengti minkštųjų audinių dirginimo. | [5 empty] | Sraigtas yra pilnai panyrantys į plokštelę, kad nebūtų dirginami minkštieji audiniai | Katalogas 1, psl. 4
1.24.8. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami. | [5 empty] | Sraigtai individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami. | Katalogas 1, psl. 4, 15
1.24.9. | 10 ÷ 40 mm (kas 2mm) | [5 empty] | 10 ÷ 40 mm (kas 2mm), ref. SLT3.5L10 ÷ SLT3.5L40 | Katalogas 1, psl. 15
1.25. | 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinami sraigtai | 100 | vnt | 24 | 2400 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.25.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.25.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.25.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.25.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.25.5. | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. | [5 empty] | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. | Katalogas 1, psl. 4, 16; Katalogas 2, psl. 9
1.25.6. | Sraigto galvutė turi būti specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka būtų ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. | [5 empty] | Sraigto galvutė specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. | Katalogas 1, psl. 4
1.25.7. | Sraigtas turi pilnai panirti į plokštelę, siekiant išvengti minkštųjų audinių dirginimo. | [5 empty] | Sraigtas yra pilnai panyrantys į plokštelę, kad nebūtų dirginami minkštieji audiniai | Katalogas 1, psl. 4
1.25.8. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami. | [5 empty] | Sraigtai individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami. | Katalogas 1, psl. 4, 15
1.25.9. | 10 ÷ 40 mm (kas 2mm) | [5 empty] | 10 ÷ 40 mm (kas 2mm), ref. RLT3.5L10 ÷ RLT3.5L40 | Katalogas 1, psl. 15
1.26. | 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinami sraigtai | 100 | vnt | 32 | 3200 | NEWCLIP (Prancūzija)
1.26.1. | Anatomiškai kontūruoti. | [5 empty] | Anatomiškai kontūruoti | Katalogas 1, psl. 4
1.26.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | [5 empty] | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes. | Katalogas 1, psl. 4
1.26.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams. | [5 empty] | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm ir 3,5 užrakinamiems, tiek 2,8 mm ir 3,5 neužrakinamiems sraigtams. | Katalogas 1, psl. 4
1.26.4. | Pagaminti iš titano. | [5 empty] | Pagaminti iš titano | Katalogas 1, psl. 4
1.26.5. | Dalinio sriegio. | [5 empty] | Dalinio sriegio | Katalogas 1, psl. 15
1.26.6. | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. | [5 empty] | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. | Katalogas 1, psl. 4, 16; Katalogas 2, psl. 9
1.26.7. | Sraigto galvutė turi būti specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka būtų ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. | [5 empty] | Sraigto galvutė specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. | Katalogas 1, psl. 4
1.26.8. | Sraigtas turi pilnai panirti į plokštelę, siekiant išvengti minkštųjų audinių dirginimo. | [5 empty] | Sraigtas yra pilnai panyrantys į plokštelę, kad nebūtų dirginami minkštieji audiniai | Katalogas 1, psl. 4
1.26.9. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami. | [5 empty] | Sraigtai individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami. | Katalogas 1, psl. 4, 15
1.26.10. | 20 ÷ 40 mm (kas 2mm) | [5 empty] | 20 ÷ 40 mm (kas 2mm), ref. QLT3.5L20-ST ÷ QLT3.5L40-ST | Katalogas 1, psl. 15
1.27. | Bendrieji reikalavimai:
1.27.1. | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. | [5 empty] | Visi implantai ir instrumentai yra to paties gamintojo NEWCLIP (Prancūzija)
1.27.2. | Instrumentų rinkinys darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. Į rinkinį privalo įeiti: | [5 empty] | Instrumentų rinkinys darbui su siūlomais implantais bus suteiktas panaudos pagrindais. Į rinkinį įeina reikalaujami instrumentai:
1.27.3. | Frezų rinkinys padikaulio distalinio galo ir pirštakaulio proksimalinio galo sąnarinio paviršiaus paruošimui (ne mažiau kaip 4 skirtingų diametrų 16-22 mm intervale imtinai); | [5 empty] | Frezų rinkinys padikaulio distalinio galo ir pirštakaulio proksimalinio galo sąnarinio paviršiaus paruošimui (4 skirtingų diametrų 16 mm, 18 mm, 20 mm ir 22 mm) | Katalogas 1, psl. 16
1.27.4. | Reguliuojamas atviro pleišto osteotomijos, distrakcijos, kompresijos instrumentas; | [5 empty] | Reguliuojamas atviro pleišto osteotomijos, distrakcijos, kompresijos instrumentas | Katalogas 1, psl. 9, 16
1.27.5. | Plokštelių lankstytuvai (2 vnt.) | [5 empty] | Plokštelių lankstytuvai (2 vnt.) | Katalogas 1, psl. 16
1.27.6. | Gamintojo numatytas instrumentų dėklas | [5 empty] | Gamintojo numatytas instrumentų dėklas | Katalogas 1, psl. 16
|  |  |  | Suma be PVM | 81815
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 4090.75
|  |  |  | Suma su PVM | 85905.75
2. DALIS | PETIES AKROMIOKLAVIKULINIO SĄNARIO FIKSACINĖ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomos prekės reikšmė | Dokumento, patvirtinančio siūlomą reikšmę, pavadinimas ir psl. Nr, kur yra nurodyta atitiktis
2. | Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema
2.1. | Ac sąnario fiksacinė sistema - AC TightRope™ Repair Kit, Titanium | 120 | vnt
2.1.1. | Sterili pakuotė
2.1.2. | Viela siūlo įvedimui – 1 vnt.
2.1.3. | Mazgo nustūmiklis – 1 vnt.
2.1.4. | 6,5 mm skersmens titano lydinio keturių kiaurymių „saga“, apvalios formos, skirta lateralinės pusės fiksacijai – 1 vnt.
2.1.5. | 3,5 mm pločio titano lydinio dviejų kiaurymių „saga“, pailgos ovalo ar stačiakampio formos, skirta medialinės pusės fiksacijai – 1 vnt.
2.1.6. | #0 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, baltas – 3 vnt.
2.1.7. | #5 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, mėlynas – 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  | -
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas" |  |  | Ne
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  | Ne
6 | Įgaliojimas Evaldui Ročiui |  |  | Taip
7 | Gamintojo įgaliojimas |  |  | Ne
8 | Tiekėjo deklaracijos |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
1888-1899 2024-12-06 09:37:23