## Žiniaraštis
Techninės užduoties priedas Nr. 4
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | Bendroji dalis
1.1 | Išpildomieji brėžiniai | kompl. | 1 |  | 0
1.2 | Kadastrinė byla | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 0
2 | Jeruzalės siurblinės NS1-0004 remontas
2.1 | Mechanikos ir bendrastatybiniai darbai, įrengiant debitmatį ir ištuštinimo liniją DN200 esamame d500 nerūd. plieno vamzdyne, įskaitant atramas | kompl. | 1 |  | 0
2.2 | Kabelių debitmačiui montavimo darbai, įskaitant medžiagas | kompl. | 1 |  | 0
2.3 | Naujo debitmačio darbo signalų įtraukimas į Užsakovo SCADA sistemą | kompl. | 1 |  | 0
2.4 | Debitmačio aptarnavimo aikštelės iš agresyviai aplinkai atsparios medžiagos patiekimas | vnt. | 1 |  | 0
| Viso (Jeruzalės siurblinės NS1-0004 remontas) |  |  |  | 0
3 | Nuotekų slėginės linijos DN600 rekonstravimas
3.1 | Atkarpos ,,Siurblinė - FSPS-15" rekonstravimas įvelkant PE RC D560 vamzdį, įskaitant kamerų rekonstravimą/išmontavimą, vamzdžių tarpo injektavimą | kompl. | 1 |  | 0
3.2 | Atkarpos ,,FSPS-15 - FSPS-28" rekonstravimas įvelkant PE RC D560 vamzdį, įskaitant vamzdžių tarpo injektavimą | kompl. | 1 |  | 0
3.3 | Atkarpos ,,FSPS-28 - Kamera Nr.26" rekonstravimas įvelkant PE RC D560 vamzdį, įskaitant kamerų rekonstravimą, vamzdžių tarpo injektavimą | kompl. | 1 |  | 0
3.4 | Slėginės linijos praplovimas ir hidraulinis bandymas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų slėginės linijos DN600 rekonstravimas) |  |  |  | 0
| IŠ VISO be PVM |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| IŠ VISO su PVM |  |  |  | 0