Techninių reikalavimų Nr. 29.7

(Versija 2.0) Data: 2021-07-01

TECHNINIAI REIKALAVIMAI MOBILIOJO RADIJO MODEMINIO RYŠIO (2G3G4G) ĮRENGINIAMS

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Gaminys turi atitikti „Radijo ryšio įranga“ direktyvą b) arba c) | 2014/53/ES direktyva |  |
| 3. | Funkciniai reikalavimai: |  |  |
| 3.1 | SIM kortelės: c) | modemas turi palaikyti dvi SIM korteles, kurių dėklai turi būti pasiekiami neišmontuojant įrenginio korpuso arba neišrenkant pačio įrenginio |  |
| 3.2 |  | praradus ryšį su tuo metu veikiančia operatoriaus SIM kortele modemas privalo automatiškai persijungti prie kitos SIM kortelės operatoriaus |  |
| 3.3 | MRMR dažnių diapazonai: |  |  |
| 3.3.1 | 2G (GPRS, EDGE) c) | 850/900/1800/1900 MHz |  |
| 3.3.2 | 3G (UMTS, HSPA) c) | 900/2100 MHz |  |
| 3.3.3 | 4G (LTE) c) | 800/900/1800/2100/ 2600 MHz |  |
| 3.4 | Komunikacijos prievadai: |  |  |
| 3.4.1 | Ethernet prievadas (LAN RJ-45); c) | ≥ 1 x LAN 10/100 Mbps, supports auto MDI/MDIX |  |
| 3.4.2 | Lokalinis prievadas RS232 arba USB. c) | ≥ 1 |  |
| 3.4.3 | Antenos prijungimo jungties tipas | SMA Female |  |
| 3.5 | Maitinimo įtampos ribos ne siauresnės nei c) | 12-24VDC |  |
| 3.6 | Valdymo ir diagnostikos priemonės: c) | turi turėti išorinę šviesinę vizualinę GSM ryšio stiprumo, ne mažiau 3 lygių indikaciją |  |
| 3.7 |  | vidiniai programinės įrangos stebėjimo algoritmai užtikrinantys sistemos pakartotinį paleidimą (angl. watchdog), naudojant ping siuntimo algoritmą arba lygiavertį |  |
| 3.8 |  | įrenginys valdomas ir konfigūruojamas su WEB sąsajų (aplikacijų) pagalba |  |
| 3.9 | Turi būti suteikiama informacija apie MRMR statusą per WEB prievadą: c) | firmware versija |  |
| 3.10 |  | WAN IP |  |
| 3.11 |  | ryšio tipas (pagal 3.3 p) |  |
| 3.12 |  | GSM stoties identifikatorius (CELL ID) |  |
| 3.13 |  | ryšio signalo stiprumas |  |
| 3.14 |  | ryšio operatorius |  |
| 3.15 | Laiko sinchronizavimas c) | SNTP arba NTP protokolas |  |
| 3.16 | Komunikacijos bei modemo stebėjimas (diagnostika)c) | SNMP v2c arba v3 protokolas |  |
| 3.17 | Modemo kaupiamų sistemos įvykių archyvas c) | Vidinėje atmintyje |  |
| 3.18 | Sisteminių įvykių siuntimas į dedikuotą serverį c) | Syslog |  |
| 3.19 | Modemo programinės įrangos atnaujinimo galimybės c) | Firmware atnaujinimas |  |
| 3.20 | Optimalus perėjimas iš vienos duomenų perdavimo technologijos į kitą neperkraunant modemo ir nenutraukiant teleinformacijos duomenų perdavimo: c) | automatinis |  |
| 3.21 |  | rankinis |  |
| 3.22 | MRMR įranga turi būti skaidri SCADA sistemų informacijos mainų protokolams (LAN tinklo): c) | UDP (User Datagram Protocol) |  |
| 3.23 |  | TCP (Transmission Control Protocol) |  |
| 3.24 |  | ICMP (Internet Control Message Protocol) |  |
| 3.25 | MRMR kibernetinio saugumo funkcijų reikalavimai: c) | vartotojo valdymas (angl. User account management) |  |
| 3.26 |  | ugniasienės funkcijų palaikymas |  |
| 3.27 |  | statinio maršrutizavimo prievadų transliavimas (port forwarding ) |  |
| 3.28 |  | saugi nuotolinė prieiga HTTPS |  |
| 3.29 |  | VPN tunelių palaikymas IPSec X.509 |  |
| 3.30 |  | VPN tunelių palaikymas OpenVPN |  |
| 3.31 |  | VPN tunelių palaikymas L2TP |  |
| 3.32 | MRMR kibernetinio saugumo funkcijos Syslog minimalūs pranešimai: c | įjungimas / išjungimas ar perkrovimas |  |
| 3.33 |  | naudotojo prisijungimas (ir nesėkmingi bandymai prisijungti) / atsijungimas |  |
| 3.34 |  | naudotojo paskyros pokyčiai (paskyros sukūrimas, ištrynimas) |  |
| 4. | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |
| 4.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | – 30⁰C ÷ +70⁰C |  |
| 4.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne .siauresnės nei c) | 10 ÷ 90 % |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis d) | ≥24 mėn. |  |
| 6. | MRMR įrangos gamintojas kartu su įranga privalo pateikti būtinus sujungimo kabelius arba laidus | MRMR įrangos konfigūravimui ir testavimui |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.