Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMO III-IAI DALIAI

„MOKYKLINIAI BALDAI FIZIKOS IR CHEMIJOS KABINETAMS“

Pirkimo objektas – mokykliniai baldai fizikos ir chemijos kabinetams bei mokytojo paruošiamajam kabinetui (įskaitant jų pristatymą, sumontavimą ir paruošimą naudojimui (pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros)) (toliau – baldai).

Baldų pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui vieta – Panevėžio 5-osios gimnazijos (Danutės g. 12, Panevėžys) (toliau – mokykla).

- Bendrieji reikalavimai baldams

  - Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi supakuoti (baldų surinkimas, montavimas ir jų paruošimas tinkamam jų naudojimui atliekamas baldų pristatymo vietoje – mokykloje). Į baldų kainą turi būti įskaičiuotas jų pristatymas, sumontavimas, pastatymas ir paruošimas tinkamam jų naudojimui (įskaitant ir pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros).

  - Į baldų komplektus turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui (suderinus tai su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu)) pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų.

  - Baldų spalvos turi būti derinamos su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu) prieš tiekėjui baldus užsakant ar juos gaminant, atsižvelgiant į patalpos (-ų) interjerą.

  - Visiems baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dvejų) metų gamintojo garantija.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai baldams

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“, t. y. mokykliniai baldai turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus:

    - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

    - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

    - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

    - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

      - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

      - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

      - neturi būti chromo (VI) junginių;

      - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

  - Dokumentai, įrodantys baldų atitiktį aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti, pavyzdžiui, FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Tiekėjas dokumentus, įrodančius baldų atitiktį šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, turės pateikti sutarties vykdymo metu. Jeigu dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turės būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.

  - Jeigu baldai bus supakuojami į antrinę pakuotę, ji turės būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Dokumentus, įrodančius atitikį minėtai pakuotei, tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.

- Techniniai reikalavimai baldams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Brėžinys / pavyzdys* |  | Tiekėjas siūlo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomo baldo techninės charakteristikos (parametrai)** | Siūlomo baldo brėžinys / vaizdas |
| - Kabinetas Nr. 34+35 „Chemijos kabinetas su paruošiamuoju“ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Mokytojo stalas (brėžinyje ST03) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  | ASQ010035 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010035 PTDS 1 |  |  |
| 1.1.1. | Išmatavimai: 2400 (±30) x 750 (±30) x 740 (±30) mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |  | Išmatavimai: 2400 x 750 x 740 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |
| 1.1.2. | Mokytojo stalas turi būti komplektuojamas su stalčių bloku ir kojų uždanga iš trijų pusių (nuo stalviršio iki grindų), kojų uždanga turi dengti metalines stalo kojas. |  |  | Mokytojo stalas yra komplektuojamas su stalčių bloku ir kojų uždanga iš trijų pusių (nuo stalviršio iki grindų), kojų uždanga dengia metalines stalo kojas. |  |
| 1.1.3. | Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25 x 50 mm. |  |  | Stalo rėmas yra gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys 25 x 50 mm. |  |
| 1.1.4. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  | Stalo kojos yra dažomos milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |
| 1.1.5. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 10 x 40 mm metalo profilio |  |  | Po stalviršiu yra skersiniai, pagaminti iš 10 x 40 mm metalo profilio |  |
| 1.1.6. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm. |  |  | Stalas turi reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leidžia stalo aukštį reguliuoti iki 10 mm. |  |
| 1.1.7. | Stalviršis ir uždanga turi būti pagaminti iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm. |  |  | Stalviršis ir uždanga yra pagaminti iš LMDP, kurios storis 25 mm. |  |
| 1.1.8. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |
| 1.1.9. | Stalviršyje turi būti įmontuotas dangtelis elektros lizdams |  |  | Stalviršyje yra įmontuotas dangtelis elektros lizdams |  |
| 1.1.10. | Po stalviršiu turi būti montuojamas el. blokas su 8 rozetėmis, taip pat po stalviršiu turi būti kanalas laidų nuvedimui ir sutvarkymui |  |  | Po stalviršiu yra montuojamas el. blokas su 8 rozetėmis, taip pat po stalviršiu yra kanalas laidų nuvedimui ir sutvarkymui |  |
| 1.1.11. | Stalas taip pat turi turėti laikiklį kompiuterio pakabinimui |  |  | Stalas taip pat turi laikiklį kompiuterio pakabinimui |  |
| 1.1.12. | Stalas turi būti komplektuojamas su pakabinamu stalčių bloku |  |  | Stalas yra komplektuojamas su pakabinamu stalčių bloku |  |
| 1.1.13. | Stalčių blokas turi būti gaminamas iš LMDP, ne mažiau kaip 18 mm storio |  |  | Stalčių blokas yra gaminamas iš LMDP, 18 mm storio |  |
| 1.1.14. | Stalčių blokas turi turėti tris stalčius, vienas iš jų privalo būti rakinamas |  |  | Stalčių blokas turi tris stalčius, vienas iš jų yra rakinamas |  |
| 1.1.15. | Stalviršyje turi būti numatyta met. plautuvė (ne mažiau 250 x 150 mm) ir maišytuvas |  |  | Stalviršyje yra numatyta met. plautuvė ( 250 x 150 mm) ir maišytuvas |  |
| 1.1.16. | Vandens ir nuotekų nuvedimai nuo įvadų grindyse turi būti paslepiami baldiniame pastorinime |  |  | Vandens ir nuotekų nuvedimai nuo įvadų grindyse yra paslepiami baldiniame pastorinime |  |
| 1.1.17. | Turi būti numatoma varstoma, rakinama dalis priėjimui prie įvadų grindyse |  |  | Yra numatoma varstoma, rakinama dalis priėjimui prie įvadų grindyse |  |
| 1.1.18. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |
| 1.1.19. | Turi būti stale integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo gamintojas: |  | Asela |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo modelis: |  | ASO0002 |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  | ASO0002 PTDS 5 |  |  |  |
| 1.1.19.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) yra stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas yra 245 N/mm2 |  |
| 1.1.19.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  | ESK elastiškumo modulis yra 70 000 N/mm2, o kietumas pagal Brinelio skalę 75 HB |  |
| 1.1.19.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  | Integruotas vienfazis automatas 16 A |  |
| 1.1.19.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |
| 1.1.19.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |
| 1.1.19.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |
| 1.1.19.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  | Integruotos 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |
| 1.1.19.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |  | Integruoti 2 (du) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |
| 1.1.19.9. | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |  | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |
| 1.1.19.10. | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |  | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |
| 1.1.19.11. | Ne mažiau kaip 4 (ketuti) programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |  | 4 (keturi) programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |
| 1.2. | Mokinio kėdė (brėžinyje KD06) – 24 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių gamintojas: |  |  | NAUTILUS S.A. |  |  |
| Siūlomų kėdžių modelis: |  |  | SHCR 06 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | SHCR 06 PTDS 3 |  |  |
| 1.2.1. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 385 mm iki ne mažiau kaip 455 mm |  |  | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo 380 mm iki 460 mm |  |
| 1.2.2. | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15mm) mm |  |  | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 x 530 mm |  |
| 1.2.3. | Konstrukcija turi būti pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais |  |  | Konstrukcija yra pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais |  |
| 1.2.4. | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija turi būti pastiprinta su dujų įpurškimu |  |  | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija yra pastiprinta su dujų įpurškimu |  |
| 1.2.5. | Kėdės aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 3 (trimis) pakopomis ir su spyruokliniu kaišiu |  |  | Kėdės aukščio reguliavimas su 3 (trimis) pakopomis ir su spyruokliniu kaišiu |  |
| 1.2.6. | Kojų atrama turi būti su poliamido blokeliais |  |  | Kojų atrama yra su poliamido blokeliais |  |
| 1.2.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 7 (septynių) spalvų baldų paletės |  |
| 1.3. | Mokinio kėdė (brėžinyje KD07) – 17 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių gamintojas: |  |  | Bimos |  |  |
| Siūlomų kėdžių modelis: |  |  | 9461 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | 9461 PTDS |  |  |
| 1.3.1. | Sukama taburetė su padukais, žiedine kojų atrama ir pneumatiniu pakelėju |  |  | Sukama taburetė su padukais, žiedine kojų atrama ir pneumatiniu pakelėju |  |
| 1.3.2. | Mechanizmai pagaminti iš metalo/ plastiko, sėdynė apmušta EKO oda, kuri turi būti lengvai valoma |  |  | Mechanizmai pagaminti iš metalo/ plastiko, sėdynė apmušta EKO oda, kuri yra lengvai valoma |  |
| 1.3.3. | Kėdės kojos su plastikinėmis padelėmis |  |  | Kėdės kojos su plastikinėmis padelėmis |  |
| 1.3.4. | Kėdės plotis ne mažiau 685 mm, sėdynės plotis ne mažiau 350 mm, kėdės aukštis reguliuojasi ne mažiau kaip 565-815 mm diapazone |  |  | Kėdės plotis 685 mm, sėdynės plotis 400 mm, kėdės aukštis reguliuojasi 565-830 mm diapazone |  |
| 1.3.5. | Kėdė turi atlaikyti iki 100 kg svorio |  |  | Kėdė atlaiko iki 100 kg svorio |  |
| 1.4. | Spinta (brėžinyje SP02) – 7 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  | ASQ010028 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010028 PTDS 4 |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Spintos išmatavimai 800 mm (±30) x 400 mm (±30) x 2500 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  | Spintos išmatavimai 800 mm x 400 mm x 2500 mm (plotis x gylis x aukštis) |  |
| 1.4.2. | Spinta skirstoma į apatinę ir viršutinę dalis: apatinės dalies aukštis 1465 mm (±30) viršutinės dalies aukštis 1035 mm (±30) |  |  | Spinta skirstoma į apatinę ir viršutinę dalis: apatinės dalies aukštis 1465 mm viršutinės dalies aukštis 1035 mm |  |
| 1.4.3. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, apatinės dalies viduje turi būti ne mažiau 3 reguliuojamo aukščio lentynos, viršutinėje dalyje ne mažiau 2 reguliuojamo aukščio lentynos |  |  | Spinta yra su varstomomis durimis, apatinės dalies viduje yra 3 reguliuojamo aukščio lentynos, viršutinėje dalyje 2 reguliuojamo aukščio lentynos |  |
| 1.4.4. | Spintos korpusas turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  | Spintos korpusas yra gaminamas iš LMDP, kurios storis 18 mm. |  |
| 1.4.5. | Apatinės spintos dalies fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  | Apatinės spintos dalies fasadai yra gaminami iš LMDP, kurios storis 18 mm. |  |
| 1.4.6. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  | Fasadų briauna yra 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - 0,4 mm ABS tipo |  |
| 1.4.7. | Viršutinės dalies fasadai gaminami iš grūdinto saugaus stiklo |  |  | Viršutinės dalies fasadai gaminami iš grūdinto saugaus stiklo |  |
| 1.4.8. | Apatinės dalies rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. |  |  | Apatinės dalies rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis 200 mm. |  |
| 1.4.9. | Viršutinės dalies durelės su užraktu |  |  | Viršutinės dalies durelės su užraktu |  |
| 1.4.10. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  | Yra numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |
| 1.4.11. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 1.5. | Spinta (brėžinyje SP05) – 5 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  | ASQ010003 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010003 PTDS 1 |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Spintos išmatavimai 800 mm (±30) x 400 mm (±30) x 1825 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  | Spintos išmatavimai 800 x 400 x 1825 mm (plotis x gylis x aukštis) |  |
| 1.5.2. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, viduje turi būti ne mažiau 4 reguliuojamo aukščio lentynos |  |  | Spinta yra su varstomomis durimis, viduje yra 4 reguliuojamo aukščio lentynos |  |
| 1.5.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  | Spintos korpusas ir fasadai yra gaminami iš LMDP, kurios storis yra 18 mm. |  |
| 1.5.4. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  | Fasadų briauna yra 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - 0,4 mm ABS tipo |  |
| 1.5.5. | Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm |  |  | Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, ilgis 200 mm |  |
| 1.5.6. | Durelės rakinamos |  |  | Durelės rakinamos |  |
| 15.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 1.6. | Spinta (brėžinyje SP04) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  | ASQ010029 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010029 PTDS 2 |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Spintos išmatavimai 1200 mm (±30) x 350 mm (±30) x 700 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  | Spintos išmatavimai 1200 mm x 350 mm x 700 mm (ploti x gylis x aukštis) |  |
| 1.6.2. | Pakabinama lentyna skirstoma į dvi nišas: pirmoje ne mažiau viena reguliuojamo aukščio lentyna, antroje numatoma vieta mėgintuvėlių džiovyklei su padėklu |  |  | Pakabinama lentyna skirstoma į dvi nišas: pirmoje viena reguliuojamo aukščio lentyna, antroje numatoma vieta mėgintuvėlių džiovyklei su padėklu |  |
| 1.6.3. | Pakabinamos lentynos korpusas turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  | Pakabinamos lentynos korpusas yra gaminamas iš LMDP, kurios storis yra 18 mm. |  |
| 1.6.4. | Korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  | Korpuso briauna - 0,4 mm ABS tipo |  |
| 1.6.5. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 1.7. | Mokytojo kėdė (brėžinyje KD01) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės gamintojas: |  |  | NAUTILUS S.A. |  |  |
| Siūlomos kėdės modelis: |  |  | UNA032TI |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | UNA032TI PTDS 4 |  |  |
| 1.7.1. | Turi būti besisukanti aplink savo ašį sėdynė |  |  | Yra besisukanti aplink savo ašį sėdynė |  |
| 1.7.2. | Kojos sudarytos iš ne mažiau kaip 5 (penkių) nailoninio plastiko kojų/strypų arba lygiavertės |  |  | Kojos sudarytos iš 5 (penkių) nailoninio plastiko kojų/strypų |  |
| 1.7.3. | Ratukai ne mažiau kaip dvigubi |  |  | Ratukai dvigubi |  |
| 1.7.4. | Audinys atsparus ugniai |  |  | Audinys atsparus ugniai |  |
| 1.7.5. | Turi būti integruotas sinchroninis mechanizmas, kurio pagalba nugarėlė ir sėdynė juda sinchroniškai kartu |  |  | Yra integruotas sinchroninis mechanizmas, kurio pagalba nugarėlė ir sėdynė juda sinchroniškai kartu |  |
| 1.7.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 1.8. | Spintelė su kriaukle – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų spintelių gamintojas: |  |  | NAUTILUS S.A. |  |  |
| Siūlomų spintelių modelis: |  |  | TMS |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | TMS PTDS 1 |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Išmatavimai ne mažesni kaip 600 x 600 x 1000 mm (plotis x gylis x storis) |  |  | Išmatavimai 650 x 650 x 1110 mm (plotis x gylis x storis) |  |
| 1.8.2. | Metalinė konstrukcija su ne mažesnio kaip 30 x 30 mm storio vamzdžiu su sienelės storiu ne mažesniu kaip 1,5 mm |  |  | Metalinė konstrukcija su 30 x 30 mm storio vamzdžiu su sienelės storiu 1,5 mm |  |
| 1.8.3. | Šoninė konstrukcija turi būti vandeniui atsparus melaminas arba lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm su ne plonesniais kaip 2 mm PVC šonais |  |  | Šoninė konstrukcija yra vandeniui atsparus melaminas 19 mm su 2 mm PVC šonais |  |
| 1.8.4. | Viršutinė dalis fenolio kompakto arba lygiavertė 20 – 25 mm storio. |  |  | Viršutinė dalis fenolio kompakto 20 mm storio. |  |
| 1.8.5. | Apatinė dalis fenolio kompakto arba lygiavertė, kurios storis ribose nuo 75 iki 80 mm |  |  | Apatinė dalis fenolio kompakto, kurios storis 78 mm |  |
| 1.8.6. | Integruoti elektros lizdai ne mažiau kaip 2 (du) vnt. |  |  | Integruoti elektros lizdai 8 (aštuoni) vnt. |  |
| 1.8.7. | Integruotos kriauklės dydis 350 (+ 50 mm) x 350 (+ 50 mm) mm |  |  | Integruotos kriauklės dydis 350 x 350 mm |  |
| 1.8.8. | Integruoto vandens krano snapelio medžiaga turi būti polipropilenas arba lygiavertė |  |  | Integruoto vandens krano snapelio medžiaga yra polipropilenas |  |
| 1.8.9. | Sistema atitinkanti standartus: Ne mažiau kaip EN 14056 „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ Ne mažiau kaip EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Saugojimo vienetai laboratorijoms“ |  |  | Sistema atitinkanti standartus: EN 14056 „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Saugojimo vienetai laboratorijoms“ |  |
| 1.8.10. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |
| 1.9. | Pusbario aukščio mokinio stalas (brėžinyje ST11) – 3 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  | ASQ010036 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010036 PTDS 1 |  |  |
| 1.9.1. | Stalo išmatavimai 1500 mm (±30) x 1000 mm (±30) x 900 mm (±30) (ilgis x plotis x aukštis) |  |  | Stalo išmatavimai 1500 mm x 1000 mm x 900 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |
| 1.9.2. | Modulis sudarytas iš dviviečio stalo ir lentynos per visą stalo ilgį |  |  | Modulis sudarytas iš dviviečio stalo ir lentynos per visą stalo ilgį |  |
| 1.9.3. | Mokinio stalas turi būti gaminamas iš metalo rėmo ir LMDP stalviršio |  |  | Mokinio stalas yra gaminamas iš metalo rėmo ir LMDP stalviršio |  |
| 1.9.4. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  | Stalo kojos yra dažomos milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |
| 1.9.5. | Stalo kojos turi turėti sertifikatus EN 527-2:2016, EN 1730:2012 arba lygiaverčius |  |  | Stalo kojos turi sertifikatus EN 527-2:2016, EN 1730:2012 |  |
| 1.9.6. | Stalviršis turi būti pagamintas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm, kuri turi būti atspari mechaniniams ir cheminiams pažeidimams |  |  | Stalviršis yra pagamintas iš LMDP, kurios storis 25 mm, kuri yra atspari mechaniniams ir cheminiams pažeidimams |  |
| 1.9.7. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |
| 1.9.8. | Stalas privalo turėti ne mažiau kaip 2 kabliukus kuprinėms pakabinti |  |  | Stalas turi 2 kabliukus kuprinėms pakabinti |  |
| 1.9.9. | Stalas turi turėti galimybę būti jungiamas arba sutvirtinamas su kitais tokio pačio tipo stalais |  |  | Stalas turi galimybę būti jungiamas arba sutvirtinamas su kitais tokio pačio tipo stalais |  |
| 1.9.10. | Po stalu - baldinis pastorinimas, projektuojamas iš LMDP, ne mažiau 18mm |  |  | Po stalu - baldinis pastorinimas, projektuojamas iš LMDP, 18mm |  |
| 1.9.11. | Stalviršyje turi būti numatyta met. plautuvė (ne mažiau 350 x 350 mm) ir maišytuvas |  |  | Stalviršyje yra numatyta met. plautuvė (350 x 350 mm) ir maišytuvas |  |
| 1.9.12. | Laidai, vandens ir nuotekų nuvedimai nuo įvadų grindyse turi būti paslepiami baldiniame pastorinime |  |  | Laidai, vandens ir nuotekų nuvedimai nuo įvadų grindyse yra paslepiami baldiniame pastorinime |  |
| 1.9.13. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  | Fasadų briauna yra 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - 0,4 mm ABS tipo |  |
| 1.9.14. | Turi būti numatoma varstoma, rakinama dalis priėjimui prie įvadų grindyse |  |  | Yra numatoma varstoma, rakinama dalis priėjimui prie įvadų grindyse |  |
| 1.9.15. | Stalas turi turėti galimybę būti tvirtinamas į grindis |  |  | Stalas turi galimybę būti tvirtinamas į grindis |  |
| 1.9.16. | Ant stalviršio tvirtinama lentynėlė, kurios rėmas gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 15 x15 mm, ant rėmo turi būti lentynėlė, kuri turi būti pagaminta iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm, kuri turi būti atspari mechaniniams ir cheminiams pažeidimams |  |  | Ant stalviršio tvirtinama lentynėlė, kurios rėmas gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys 15 x15 mm, ant rėmo yra lentynėlė, kuri yra pagaminta iš LMDP, kurios storis 25 mm, kuri yra atspari mechaniniams ir cheminiams pažeidimams |  |
| 1.9.17. | Lentynėlės briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  | Lentynėlės briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |
| 1.9.18. | Po lentynėle turi būti dėžutė iš LMDP, ne mažiau 18mm, kurioje montuojamos rozetės |  |  | Po lentynėle yra dėžutė iš LMDP, 18mm, kurioje montuojamos rozetės |  |
| 1.9.19. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |
| 1.10. | Mokytojo stalas (brėžinyje ST07) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  | ASQ010037 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010037 PTDS 1 |  |  |
| 1.10.1. | Stalo išmatavimai 1500 mm (±30) x 750 mm (±30) x 740 mm (±30) (ilgis x plotis x aukštis) |  |  | Stalo išmatavimai 1500 mm x 750 mm x 740 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |
| 1.10.2. | Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25 x 50 mm |  |  | Stalo rėmas yra gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys 25 x 50 mm |  |
| 1.10.3. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  | Stalo kojos yra dažomos milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |
| 1.10.4. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 10 x 40 mm metalo profilio |  |  | Po stalviršiu yra skersiniai, pagaminti iš 10 x 40 mm metalo profilio |  |
| 1.10.5. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm |  |  | Stalas turi reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leidžia stalo aukštį reguliuoti iki 10 mm |  |
| 1.10.6. | Stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm |  |  | Stalviršis yra gaminamas iš LMDP, kurios storis 25 mm |  |
| 1.10.7. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna. Stalviršis turi būti atitrauktas per ne mažiau kaip 20 mm nuo kojos krašto |  |  | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna. Stalviršis yra atitrauktas per 20 mm nuo kojos krašto |  |
| 1.10.8. | Stalas turi būti komplektuojamas su pakabiniamu stalčių bloku |  |  | Stalas yra komplektuojamas su pakabinamu stalčių bloku |  |
| 1.10.9. | Stalčių blokas turi būti gaminamas iš LMDP, ne mažiau kaip 18 mm storio |  |  | Stalčių blokas yra gaminamas iš LMDP, 18 mm storio |  |
| 1.10.10. | Stalčių blokas turi turėti tris stalčius, vienas iš jų privalo būti rakinamas |  |  | Stalčių blokas turi tris stalčius, vienas iš jų yra rakinamas |  |
| 1.10.11. | Stalas turi turėti kojų uždangą, pagamintą iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm |  |  | Stalas turi kojų uždangą, pagamintą iš LMDP, kurios storis 18 mm |  |
| 1.10.12. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 1.11. | Spintelė su plautuve (brėžinyje ST08) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  | Asela |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  | ASQ010038 |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  | ASQ010038 PTDS 1 |  |  |  |
| 1.11.1. | Spintelės išmatavimai 1300 mm (±30) x 600 mm (±30) x 850 mm (±30) (ilgis x plotis x aukštis) |  |  | Spintelės išmatavimai 1300 mm x 600 mm x 850 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |
| 1.11.2. | Spintelė su įmontuojamoma nerūdijančio plieno plautuve |  |  | Spintelė su įmontuojamoma nerūdijančio plieno plautuve |  |
| 1.11.3. | Maišytuvas montuojamas į stalviršį |  |  | Maišytuvas montuojamas į stalviršį |  |
| 1.11.4. | Spintelės apatinė dalis turi būti su 4 stalčiais |  |  | Spintelės apatinė dalis yra su 4 stalčiais |  |
| 1.11.5. | Korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm |  |  | Korpusas ir fasadai yra gaminami iš LMDP, kurios storis yra 18 mm |  |
| 1.11.6. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  | Fasadų briauna yra 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - 0,4 mm ABS tipo |  |
| 1.11.7. | Stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm |  |  | Stalviršis yra gaminamas iš LMDP, kurios storis 25 mm |  |
| 1.11.8. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |
| 1.11.9. | Plautuvė nerūdijančio plieno, matmenys - ne mažiau 400 (±30) x 550 (±30) mm, įdedama; be nusausinimo plokštės; maišytuvas iš stalviršio, chromo spalvos, 360° pasukimas; žemas fiksuotas snapas; veikimas- viršutinė svirtis |  |  | Plautuvė nerūdijančio plieno, matmenys - 400 x 550 mm, įdedama; be nusausinimo plokštės; maišytuvas iš stalviršio, chromo spalvos, 360° pasukimas; žemas fiksuotas snapas; veikimas- viršutinė svirtis |  |
| 1.11.10. | Spintelės rankenos montuojamos ant durų kraštinės, vertikaliai, ilgis ne mažiau kaip 200 mm |  |  | Spintelės rankenos montuojamos ant durų kraštinės, vertikaliai, ilgis 200 mm |  |
| 1.11.11. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |
| 1.12. | Mokinio vienvietis stalas (brėžinyje ST09) – 24 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  | Mobles Mir i Equipaments, S.L. (Mirplay) |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  | 2341IN_T4 (SQUARE) |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  | 2341IN SQUARE PTDS 3 |  |  |  |
| 1.12.1. | Stalviršio išmatavimai 700 (±50) x 500 (±10) mm (ilgis x plotis) |  |  | Stalviršio išmatavimai 685 x 500 mm (ilgis x plotis) |  |
| 1.12.2. | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 (±10) mm iki 750 (±10) mm |  |  | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 mm iki 750 mm |  |
| 1.12.3. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  | Stalviršio (ST) storis 19 mm |  |
| 1.12.4. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |
| 1.12.5. | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš ne mažesnio kaip 35 mm diametro metalo konstrukcijos |  |  | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš 38 mm diametro metalo konstrukcijos |  |
| 1.12.6. | Turi būti kojų paminkštinimai |  |  | Yra kojų paminkštinimai |  |
| 1.12.7. | Iš stalų galimybė sudaryti ne mažiau kaip 4 (keturias) kombinacijas |  |  | Iš stalų galimybė sudaryti 4 (keturias) kombinacijas |  |
| 1.12.8. | Aukščio reguliavimui turi būti naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |  | Aukščio reguliavimui yra naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |
| 1.12.9. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ |  |
| 1.12.10. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ |  |
| 1.12.11. | Svoris ne didesnis kaip 15 kg, kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |  | Svoris 11.60 kg., kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |
| 1.12.12. | Stalas privalo tūrėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kabliuką kuprinei ant stalo konstrukcijos |  |  | Stalas turi 1 (vieną) kabliuką kuprinei ant stalo konstrukcijos |  |
| 1.12.13. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 1.12.14. | Turi būti stale integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo gamintojas: |  | Asela |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo modelis: |  | ASO0001 |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  | ASO0001 PTDS 3 |  |  |  |
| 1.12.14.1 | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) yra stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas yra 245 N/mm² |  |
| 1.12.14.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  | ESK elastiškumo modulis yra 70 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę 75 HB |  |
| 1.12.14.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  | Integruotas vienfazis automatas 16 A |  |
| 1.12.14.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |
| 1.12.14.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |
| 1.12.14.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |
| 1.12.14.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trijų) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  | Integruotos 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |
| 1.12.14.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdai 230 V su įžeminimu |  |  | Integruoti 2 (du) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |
| 1.13. | Traukos spinta (brėžinyje ĮR01) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos traukos spintos gamintojas: |  | Asela |  |  |  |
| Siūlomos traukos spintos modelis: |  | TRKSPT2-1 |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  | TRKSPT2-1 PTDS |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Traukos spintos išoriniai matmenys 2100 (± 100 mm) x 1200 (± 100 mm) x 900 (± 100 mm) mm (aukštis x plotis x gylis). PASTABA. Angos, į kurią bus įstatoma traukos spinta, išmatavimai yra 2100 x 1200 x 900 mm |  |  | Traukos spintos išoriniai matmenys 2100 x 1100 x 900 mm (aukštis x plotis x gylis) PASTABA. Angos, į kurią bus įstatoma traukos spinta, išmatavimai yra 2100 x 1200 x 900 mm |  |
| 1.13.2. | Traukos spintoje integruota keramikinė kriauklė (TSIKK) 250 (± 50 mm) x 500 (± 50) mm |  |  | Traukos spintoje integruota keramikinė kriauklė (TSIKK) 250 x 500 mm |  |
| 1.13.3. | TSIKK vandens maišytuvas turi būti montuojamas į kriauklės korpusą |  |  | TSIKK vandens maišytuvas yra montuojamas į kriauklės korpusą |  |
| 1.13.4. | Darbo zonos apšvietimas (DZA) šviesos diodų su apšvieta ne mažesne kaip 950 lx |  |  | Darbo zonos apšvietimas (DZA) šviesos diodų su apšvieta 1000 lx |  |
| 1.13.5. | DZA spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažesnis kaip 88 % |  |  | DZA spalvos atkūrimo indeksas CRI 90 % |  |
| 1.13.6. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) elektros lizdai |  |  | Integruoti 2 (du) elektros lizdai |  |
| 1.13.7. | Ventiliatorius užtikrinantis ne mažesni kaip 800 m³/val. ištraukiamo oro tūrį ir yra užtikrintas 0,3 m/s traukos spintos Face velocity atidarius langą į darbinį aukštį (500 mm nuo stalviršio) |  |  | Ventiliatorius užtikrinantis 850 m3/val. ištraukiamo oro tūrį ir yra užtikrintas 0,3 m/s traukos spintos Face velocity atidarius langą į darbinį aukštį (500 mm nuo stalviršio) |  |
| 1.13.8. | Integruotas ištraukiamo oro srauto matuoklis (m³/val.) |  |  | Integruotas ištraukiamo oro srauto matuoklis (m3/val.) |  |
| 1.13.9. | Oro srauto vertė turi būti atvaizduojama integruotame ekrane |  |  | Oro srauto vertė yra atvaizduojama integruotame ekrane |  |
| 1.13.10. | Traukos spintoje turi būti integruotas lietimui jautrus valdymo/informacinis ekranas (LJVIE) |  |  | Traukos spintoje yra integruotas lietimui jautrus valdymo/informacinis ekranas (LJVIE) |  |
| 1.13.11. | LJVIE atminties kiekis ne mažesnis kaip 100 Mb |  |  | LJVIE atminties kiekis 128 Mb |  |
| 1.13.12. | LJVIE turi būti garsiakalbis |  |  | LJVIE yra garsiakalbis |  |
| 1.13.13. | LJVIE turi būti traukos spintos ištraukiamo oro srauto atvaizdavimas ekrane (m³/val.) |  |  | LJVIE yra traukos spintos ištraukiamo oro srauto atvaizdavimas ekrane (m3/val.) |  |
| 1.13.14. | LJVIE langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) turi būti atvaizduojamas Face velocity (m/s) |  |  | LJVIE langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) yra atvaizduojamas Face velocity (m/s) |  |
| 1.13.15. | LJVIE turi būti garsinė ir vaizdinė signalizacija, kai oro srautas per mažas langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) (Face velocity <0,3 m/s arba yra gedimas ir oro ištraukimas nepakankamas) |  |  | LJVIE yra garsinė ir vaizdinė signalizacija, kai oro srautas per mažas langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) (Face velocity <0,3 m/s arba yra gedimas ir oro ištraukimas nepakankamas) |  |
| 1.13.16. | LJVIE turi būti galimybė įjungti ir išjungti traukos spintos apšvietimą |  |  | LJVIE yra galimybė įjungti ir išjungti traukos spintos apšvietimą |  |
| 1.13.17. | LJVIE turi būti galimybė pasiekti įvestą informaciją (instrukcija lietuvių kalba) |  |  | LJVIE yra galimybė pasiekti įvestą informaciją (instrukcija lietuvių kalba) |  |
| 1.13.18. | LJVIE mikrovaldiklio plokštės signalų apdorojimas su ne mažiau kaip 10 (dešimt) skaitmeninių I/O jungčių |  |  | LJVIE mikrovaldiklio plokštės signalų apdorojimas su 14 (keturiolika) skaitmeninių I/O jungčių |  |
| 1.13.19. | LJVIE mikrovaldiklio plokštės atminties dydis ne mažesnis kaip 30 kB |  |  | LJVIE mikrovaldiklio plokštės atminties dydis 32 kB |  |
| 1.13.20. | Traukos spintos pakeliamas langas (TSPL) turi būti pakeliamas iki darbinės pozicijos ne mažesnės kaip 500 mm virš stalviršio |  |  | Traukos spintos pakeliamas langas (TSPL) yra pakeliamas iki darbinės pozicijos 500 mm virš stalviršio |  |
| 1.13.21. | TSPL turi būti iš grūdinto ne plonesnio kaip 5 mm storio stiklo |  |  | TSPL yra iš grūdinto 5 mm storio stiklo |  |
| 1.13.22. | TSPL pakėlimo mechanizmui turi būti naudojamas plieninis trosas |  |  | TSPL pakėlimo mechanizmui yra naudojamas plieninis trosas |  |
| 1.13.23. | TSPL pakėlimas turi būti tolygus bei turi būti galimybė sustabdyti langą bet kurioje pozicijoje nuo 0 iki darbinės pozicijos (500 mm virš darbastalio) |  |  | TSPL pakėlimas yra tolygus bei yra galimybė sustabdyti langą bet kurioje pozicijoje nuo 0 iki darbinės pozicijos (500 mm virš darbastalio) |  |
| 1.13.24. | TSPL turi būti suprojektuotas taip, kad apatinėje (uždarytoje) padėtyje liktų ne mažesnis kaip 30 mm tarpas minimalaus oro ištraukimo užtikrinimui |  |  | TSPL yra suprojektuotas taip, kad apatinėje (uždarytoje) padėtyje liktų 30 mm tarpas minimalaus oro ištraukimo užtikrinimui |  |
| 1.13.25. | TSPL esant uždarytoje padėtyje, traukos spinta turi perjungti ventiliatorių į minimalų ištraukiamo oro kiekį ne didesnį kaip 40 % nuo ištraukiamo oro srauto esant darbinėje padėtyje (500 mm virš stalviršio) |  |  | TSPL esant uždarytoje padėtyje, traukos spinta perjungia ventiliatorių į minimalų ištraukiamo oro kiekį 40% nuo ištraukiamo oro srauto esant darbinėje padėtyje (500 mm virš stalviršio) |  |
| 1.13.26. | Darbo zonos stalviršio (DZS) storis ne plonesnis kaip 35 mm |  |  | Darbo zonos stalviršio (DZS) storis 38 mm |  |
| 1.13.27. | DZS padengimas HPL medžiaga arba lygiaverte |  |  | DZS padengimas HPL medžiaga |  |
| 1.13.28. | Traukos spintos korpusas (TSK) turi būti pagamintas iš laminuotos (HPL) medžio drožlių plokštės, kurios storis ne plonesnis kaip 18 mm |  |  | Traukos spintos korpusas (TSK) yra pagamintas iš laminuotos (HPL) medžio drožlių plokštės, kurios storis 18 mm |  |
| 1.13.29. | TSK fasadų briaunų storis neplonesnis kaip 2 mm |  |  | TSK fasadų briaunų storis 2 mm |  |
| 1.13.30. | TSK oro išmetimo sistemos vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 200 mm |  |  | TSK oro išmetimo sistemos vamzdžio diametras 200 mm |  |
| 1.13.31. | TSK turi būti integruota metalinė rakinama spintelė su ventiliacija, kuri sujungta su traukos spintos ištraukimo ventiliacija |  |  | TSK yra integruota metalinė rakinama spintelė su ventiliacija, kuri sujungta su traukos spintos ištraukimo ventiliacija |  |
| 1.13.32. | TSK spintelės (TSKS) matmenys ne mažesni kaip 600 x 700 x 430 mm |  |  | TSK spintelės (TSKS) matmenys 600 x 730 x 435 mm |  |
| 1.13.33. | TSKS turi būti metalinė dažyta milteliniu būdu, spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |  | TSKS yra metalinė dažyta milteliniu būdu, spalva yra suderinta su traukos spintos spalva |  |
| 1.13.34. | Traukos spinta (TS) turi būti sumontuota ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, kurio spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |  | Traukos spinta (TS) yra sumontuota ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, kurio spalva yra suderinta su traukos spintos spalva |  |
| 1.13.35. | TSK turi būti su integruotomis ne mažiau kaip 4 (keturiomis) reguliuojamo aukščio kojelėmis |  |  | TSK yra su integruotomis 4 (keturiomis) reguliuojamo aukščio kojelėmis |  |
| 1.13.36. | TSK su integruotomis ne mažiau kaip 2 (dvejomis) lentynomis šalia spintelės |  |  | TSK su integruotomis 2 (dvejomis) lentynomis šalia spintelės |  |
| 1.13.37. | Turi būti galimybė užsakovui pasirinkti TS spalvą iš ne mažiau kaip 2 (dviejų) spalvų |  |  | Yra galimybė užsakovui pasirinkti TS spalvą iš 2 (dviejų) spalvų |  |
| 1.14. | Spinta viršutiniams rūbams (brėžinyje SP03) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  | ASQ010039 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010039 PTDS 1 |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Spintos išmatavimai 600 mm (±30) x 400 mm (±30) x 1825 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  | Spintos išmatavimai 600 mm x 400 mm x 1825 mm (plotis x gylis x aukštis) |  |
| 1.14.2. | Spinta turi būti su vienomis varstomomis durimis, taip pat turi turėti bent vieną lentyną ir vieną ištraukiamą pakabą |  |  | Spinta yra su vienomis varstomomis durimis, taip pat turi vieną lentyną ir vieną ištraukiamą pakabą |  |
| 1.14.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm |  |  | Spintos korpusas ir fasadai yra gaminami iš LMDP, kurios storis yra 18 mm |  |
| 1.14.4. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  | Fasadų briauna yra 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - 0,4 mm ABS tipo |  |
| 1.14.5. | Spintos rankena montuojama ant durų kraštinės |  |  | Spintos rankena montuojama ant durų kraštinės |  |
| 1.14.6. | Apatinės durelės rakinamos. |  |  | Apatinės durelės rakinamos. |  |
| 1.14.7. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  | Yra numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |
| 1.14.8. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 1.15. | Vizualizacija |  |  |  |  |
| Kabinetas Nr. 34+35 „Chemijos kabinetas su paruošiamuoju“ Sutarties vykdymo metu, t. y. nuo Sutarties pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų, tiekėjas pagal žemiau pateiktą 2D maketą turės pateikti 3D modelį su savo siūlomais baldais ir jų išdėstymu mokymo klasėje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamas PDF formatas su klasės išdėstymu ir internetinė nuoroda, kurią atsidariusi perkančioji organizacija galėtų virtualiai pasivaikščioti po sukurtą klasės erdvę. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti baldų išdėstymą ir pagal pakeitimus tiekėjas privalės padaryti baldų išdėstymo atnaujinimus. Žemiau pateikiamas baldų išdėstymas. |  |  |  |  |  |
| - Kabinetas Nr. 36 „Fizikos kabinetas“ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Mokytojo darbo stalas (brėžinyje ST04) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  | ASQ010040 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010040 PTDS 1 |  |  |
| 2.1.1. | Stalviršio išmatavimai ne mažesni kaip 4000 x 750 x 740 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |  | Stalviršio išmatavimai 4000 x 750 x 740 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |
| 2.2.2. | Mokytojo stalas turi būti komplektuojamas su stalčių bloku ir kojų uždanga iš trijų pusių (nuo stalviršio iki grindų), kojų uždanga turi dengti metalines stalo kojas |  |  | Mokytojo stalas yra komplektuojamas su stalčių bloku ir kojų uždanga iš trijų pusių (nuo stalviršio iki grindų), kojų uždanga dengia metalines stalo kojas |  |
| 2.2.3. | Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25 x 50 mm |  |  | Stalo rėmas yra gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys 25 x 50 mm |  |
| 2.2.4. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  | Stalo kojos yra dažomos milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |
| 2.2.5. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 10 x 40 mm metalo profilio |  |  | Po stalviršiu yra skersiniai, pagaminti iš 10 x 40 mm metalo profilio |  |
| 2.2.6. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm |  |  | Stalas turi reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leidžia stalo aukštį reguliuoti iki 10 mm |  |
| 2.2.7. | Stalviršis ir uždanga turi būti pagaminti iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm |  |  | Stalviršis ir uždanga yra pagaminti iš LMDP, kurios storis 25 mm |  |
| 2.2.8. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |
| 2.2.9. | Stalas turi būti komplektuojamas su pakabiniamu stalčių bloku |  |  | Stalas yra komplektuojamas su pakabinamu stalčių bloku |  |
| 2.2.10. | Stalčių blokas turi būti gaminamas iš LMDP, ne mažiau kaip 18 mm storio.. |  |  | Stalčių blokas yra gaminamas iš LMDP, 18 mm storio. |  |
| 2.2.11. | Stalčių blokas turi turėti tris stalčius, vienas iš jų privalo būti rakinamas. |  |  | Stalčių blokas turi tris stalčius, vienas iš jų yra rakinamas. |  |
| 2.2.12. | Stalviršyje turi būti numatyta met. plautuvė (ne mažiau 250 x 150 mm) ir maišytuvas. |  |  | Stalviršyje yra numatyta met. plautuvė (250 x 150 mm) ir maišytuvas. |  |
| 2.2.13. | Vandens ir nuotekų nuvedimai nuo įvadų grindyse turi būti paslepiami baldiniame pastorinime. |  |  | Vandens ir nuotekų nuvedimai nuo įvadų grindyse yra paslepiami baldiniame pastorinime |  |
| 2.2.14. | Turi būti numatoma varstoma, rakinama dalis priėjimui prie įvadų grindyse |  |  | Yra numatoma varstoma, rakinama dalis priėjimui prie įvadų grindyse |  |
| 2.2.15. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 2.2.16. | Mokytojo stale turi būti integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomų elektros stovų gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomų elektros stovų modelis: |  |  | ASO0002 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASO0002 PTDS 4 |  |  |
| 2.2.16.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) yra stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas yra 245 N/mm2 |  |
| 2.2.16.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  | ESK elastiškumo modulis yra 70 000 N/mm2, o kietumas pagal Brinelio skalę 75 HB |  |
| 2.2.16.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  | Integruotas vienfazis automatas 16 A |  |
| 2.2.16.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |
| 2.2.16.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |
| 2.2.16.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |
| 2.2.16.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  | Integruotos 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |
| 2.2.16.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |  | Integruoti 2 (du) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |
| 2.2.16.9. | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |  | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |
| 2.2.16.10. | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |  | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |
| 2.2.16.11. | Ne mažiau kaip 4 (ketuti) programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |  | 4 (keturi) programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |
| 2.3. | Mokytojo kėdė (brėžinyje KD01) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės gamintojas: |  |  | NAUTILUS S.A. |  |  |
| Siūlomos kėdės modelis: |  |  | UNA032TI |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | UNA032TI PTDS 5 |  |  |
| 2.3.1. | Turi būti besisukanti aplink savo ašį sėdynė |  |  | Yra besisukanti aplink savo ašį sėdynė |  |
| 2.3.2. | Kojos sudarytos iš ne mažiau kaip 5 (penkių) nailoninio plastiko kojų/strypų arba lygiavertės |  |  | Kojos sudarytos iš 5 (penkių) nailoninio plastiko kojų/strypų |  |
| 2.3.3. | Ratukai ne mažiau kaip dvigubi |  |  | Ratukai dvigubi |  |
| 2.3.4. | Audinys atsparus ugniai |  |  | Audinys atsparus ugniai |  |
| 2.3.5. | Turi būti integruotas sinchroninis mechanizmas, kurio pagalba nugarėlė ir sėdynė juda sinchroniškai kartu |  |  | Yra integruotas sinchroninis mechanizmas, kurio pagalba nugarėlė ir sėdynė juda sinchroniškai kartu |  |
| 2.3.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 2.4. | Spintelė po praustuvu (brėžinyje SP06) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintelės gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomos spintelės modelis: |  |  | ASQ010041 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010041 PTDS 1 |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Išmatavimai ne mažesni kaip 1300 x 400 x 400 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |  | Išmatavimai 1300 x 400 x 400 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |
| 2.4.2. | Spintelė turi būti su varstomomis durimis, viduje spintelė turi 3 nišas |  |  | Spintelė yra su varstomomis durimis, viduje spintelė turi 3 nišas |  |
| 2.4.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm |  |  | Spintos korpusas ir fasadai yra gaminami iš LMDP, kurios storis yra 18 mm |  |
| 2.4.4. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  | Fasadų briauna yra 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - 0,4 mm ABS tipo |  |
| 2.4.5. | Spintelės durelės atidaromos paspaudimu |  |  | Spintelės durelės atidaromos paspaudimu |  |
| 2.4.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |
| 2.5. | Mokinio kėdė (brėžinyje KD05) – 28 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių gamintojas: |  |  | NAUTILUS S.A. |  |  |
| Siūlomų kėdžių modelis: |  |  | SHCR 06 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | SHCR 06 PTDS 4 |  |  |
| 2.5.1. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 385 mm iki ne mažiau kaip 455 mm |  |  | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo 380 mm iki 460 mm |  |
| 2.5.2. | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15mm) mm |  |  | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 x 530 mm |  |
| 2.5.3. | Konstrukcija turi būti pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais |  |  | Konstrukcija yra pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais |  |
| 2.5.4. | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija turi būti pastiprinta su dujų įpurškimu |  |  | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija yra pastiprinta su dujų įpurškimu |  |
| 2.5.5. | Kėdės aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 3 (trimis) pakopomis ir su spyruokliniu kaišiu |  |  | Kėdės aukščio reguliavimas su 3 (trimis) pakopomis ir su spyruokliniu kaišiu |  |
| 2.5.6. | Kojų atrama turi būti su poliamido blokeliais |  |  | Kojų atrama yra su poliamido blokeliais |  |
| 2.5.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 7 (septynių) spalvų baldų paletės |  |
| 2.6. | Dvivietis mokinio stalas (brėžinyje ST12) – 14 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  | Mobles Mir i Equipaments, S.L. (Mirplay) |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  | 2352-6 (RECTANGLE) 120x65 cm |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | 2352 RECTANGLE (120x65) PTDS 2 |  |  |
| 2.6.1. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  | Stalviršio (ST) storis 22 mm |  |
| 2.6.2. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |
| 2.6.3. | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš ne mažesnio kaip 35 mm diametro metalo konstrukcijos |  |  | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš 38 mm diametro metalo konstrukcijos |  |
| 2.6.4. | Turi būti kojų paminkštinimai |  |  | Yra kojų paminkštinimai |  |
| 2.6.5. | Stalviršio išmatavimai 1200 (±30) x 600 (±50) mm (ilgis x plotis) |  |  | Stalviršio išmatavimai 1200 x 650 mm (ilgis x plotis) |  |
| 2.6.6. | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 (±10) mm iki 750 (±10) mm |  |  | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 mm iki 760 mm |  |
| 2.6.7. | Aukščio reguliavimui turi būti naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |  | Aukščio reguliavimui yra naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |
| 2.6.8. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ |  |
| 2.6.9. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ |  |
| 2.6.10. | Svoris ne didesnis kaip 46 kg, kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |  | Svoris 42,2 kg, kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |
| 2.6.11. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 2.6.12. | Turi būti stale integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomas elektros stovo modelis: |  |  | ASO0001 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASO0001 PTDS 4 |  |  |
| 2.6.12.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) yra stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas yra 245 N/mm² |  |
| 2.6.12.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  | ESK elastiškumo modulis yra 70 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę 75 HB |  |
| 2.6.12.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  | Integruotas vienfazis automatas 16 A |  |
| 2.6.12.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |
| 2.6.12.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |
| 2.6.12.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |
| 2.6.12.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trijų) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  | Integruotos 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |
| 2.6.12.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdai 230 V su įžeminimu |  |  | Integruoti 2 (du) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |
| 2.7. | Spinta (brėžinyje SP01) – 6 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  | ASQ010028 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010028 PTDS 5 |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Spintos išmatavimai 800 mm (±30) x 400 mm (±30) x 2500 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  | Spintos išmatavimai 800 mm x 400 mm x 2500 mm (plotis x gylis x aukštis) |  |
| 2.7.2. | Apatinės dalies aukštis 1465 mm (±30) Viršutinės dalies aukštis 1035 mm (±30) |  |  | Apatinės dalies aukštis 1465 mm Viršutinės dalies aukštis 1035 mm |  |
| 2.7.3. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, apatinės dalies viduje turi būti ne mažiau 3 reguliuojamo aukščio lentynos, viršutinėje dalyje ne mažiau 2 reguliuojamo aukščio lentynos |  |  | Spinta yra su varstomomis durimis, apatinės dalies viduje yra 3 reguliuojamo aukščio lentynos, viršutinėje dalyje 2 reguliuojamo aukščio lentynos |  |
| 2.7.4. | Spintos korpusas turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  | Spintos korpusas yra gaminamas iš LMDP, kurios storis 18 mm. |  |
| 2.7.5. | Apatinės spintos dalies fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  | Apatinės spintos dalies fasadai yra gaminami iš LMDP, kurios storis 18 mm. |  |
| 2.7.6. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  | Fasadų briauna yra 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - 0,4 mm ABS tipo |  |
| 2.7.7. | Viršutinės dalies fasadai gaminami iš grūdinto saugaus stiklo |  |  | Viršutinės dalies fasadai gaminami iš grūdinto saugaus stiklo |  |
| 2.7.8. | Apatinės dalies rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. |  |  | Apatinės dalies rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis 200 mm. |  |
| 2.7.9. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  | Yra numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |
| 2.7.10. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 2.8. | Spinta (brėžinyje SP02) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  | ASQ010028 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010028 PTDS 6 |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Spintos išmatavimai 800 mm (±30) x 400 mm (±30) x 2500 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  | Spintos išmatavimai 800 mm x 400 mm x 2500 mm (plotis x gylis x aukštis) |  |
| 2.8.2. | Spinta skirstoma į apatinę ir viršutinę dalis: apatinės dalies aukštis 1465 mm (±30) viršutinės dalies aukštis 1035 mm (±30) |  |  | Spinta skirstoma į apatinę ir viršutinę dalis: apatinės dalies aukštis 1465 mm viršutinės dalies aukštis 1035 mm |  |
| 2.8.3. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, apatinės dalies viduje turi būti ne mažiau 3 reguliuojamo aukščio lentynos, viršutinėje dalyje ne mažiau 2 reguliuojamo aukščio lentynos |  |  | Spinta yra su varstomomis durimis, apatinės dalies viduje 3 reguliuojamo aukščio lentynos, viršutinėje dalyje 2 reguliuojamo aukščio lentynos |  |
| 2.8.4. | Spintos korpusas turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  | Spintos korpusas yra gaminamas iš LMDP, kurios storis yra 18 mm. |  |
| 2.8.5. | Apatinės spintos dalies fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  | Apatinės spintos dalies fasadai yra gaminami iš LMDP, kurios storis 18 mm. |  |
| 2.8.6. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  | Fasadų briauna yra 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - 0,4 mm ABS tipo |  |
| 2.8.7. | Viršutinės dalies fasadai gaminami iš grūdinto saugaus stiklo |  |  | Viršutinės dalies fasadai gaminami iš grūdinto saugaus stiklo |  |
| 2.8.8. | Apatinės dalies rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. |  |  | Apatinės dalies rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis 200 mm. |  |
| 2.8.9. | Viršutinės dalies durelės su užraktu |  |  | Viršutinės dalies durelės su užraktu |  |
| 2.8.10. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  | Yra numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |
| 2.9. | Spinta (brėžinyje SP07) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  | Asela |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  | ASQ010031 |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  | ASQ010031 PTDS 3 |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Spintos išmatavimai 600 mm (±30) x 400 mm (±30) x 2500 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  | Spintos išmatavimai 600 mm x 400 mm x 2500 mm (plotis x gylis x aukštis) |  |
| 2.9.2. | Spinta su dvejomis nišomis, turi būti su varstomomis viršutinėje ir apatinėje dalyje, taip pat turi turėti bent vieną lentyną ir vieną ištraukiamą pakabą |  |  | Spinta su dvejomis nišomis, yra su varstomomis viršutinėje ir apatinėje dalyje, taip pat turi vieną lentyną ir vieną ištraukiamą pakabą |  |
| 2.9.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm |  |  | Spintos korpusas ir fasadai yra gaminami iš LMDP, kurios storis yra 18 mm |  |
| 2.9.4. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  | Fasadų briauna yra 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - 0,4 mm ABS tipo |  |
| 2.9.5. | Spintos rankena montuojama ant durų kraštinės |  |  | Spintos rankena montuojama ant durų kraštinės |  |
| 2.9.6. | Apatinės durelės rakinamos. |  |  | Apatinės durelės rakinamos. |  |
| 2.9.7. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  | Yra numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |
| 2.9.8. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  | Pasirinkimas iš 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |
| 2.10. | Vizualizacija |  |  |  |  |
| Kabinetas Nr. 36 „Fizikos kabinetas“ Sutarties vykdymo metu, t. y. nuo Sutarties pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų, tiekėjas pagal žemiau pateiktą 2D maketą turės pateikti 3D modelį su savo siūlomais baldais ir jų išdėstymu mokymo klasėje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamas PDF formatas su klasės išdėstymu ir internetinė nuoroda, kurią atsidariusi perkančioji organizacija galėtų virtualiai pasivaikščioti po sukurtą klasės erdvę. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti baldų išdėstymą ir pagal pakeitimus tiekėjas privalės padaryti baldų išdėstymo atnaujinimus. Žemiau pateikiamas baldų išdėstymas. |  |  |  |  |  |

* 	Visi baldų paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio, t. y. tiekėjui vizualiai įsivertinti pirkimo objektą ruošiant pasiūlymą. Tiekėjas turi vadovautis reikalaujamomis techninėmis baldų charakteristikomis (parametrais) ir kitomis šios techninės specifikacijos nuostatomis.

** Tiekėjo siūlomų baldų tikslūs parametrai, t. y. specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją, o kur reikalaujama – ir / ar trumpas aprašymas. Įrašai „Taip“ ar „Atitinka“, ar „Tenkina“, ar „+“, ar pan., yra neleistini.

*** Jeigu tiekėjo siūlomi baldai:

- yra pagaminti (sukurti), įrodant siūlomų baldų atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami baldų gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į baldų gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš baldų gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje baldų gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos baldų charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti baldų gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., baldų gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų baldų atitiktimi nustatytiems reikalavimams;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats bus siūlomų baldų gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų baldų gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl baldų atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

PASTABOS

- Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

- Tiekėjo pateikiamoje techninėje dokumentacijoje numeriais turi būti sužymėti visi šios techninės specifikacijos punktai / papunkčiai, t. y. tiekėjo siūlomų baldų charakteristikų atitiktis keliamiems reikalavimams.