|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Darbų aprašymai** | **Mato****vnt.** | **Kiekis** | **Vnt. Kaina be PVM** | **Viso kaina be PVM** |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Betoninių šaligatvio plytelių 500x500 mm ardymas | m2 | 20,00 |  |  |
| 2 | Betono, plytų, grunto mišinio iškasimas iš šviesduobių dugno | m3 | 3,00 |  |  |
| 3 | Metalinių šviesduobių grotų demontavimas | vnt. | 9,00 |  |  |
| 4 | Gelžbetonio šviesduobių sienelių ardymas | m3 | 12,00 |  |  |
| 5 | Šviesduobių betoninio dugno-pagrindo ardymas | m3 | 2,40 |  |  |
| 6 | Atšokusio tinko nuo pastato fasado ir langų angokraščių demontavimas | m2 | 11,00 |  |  |
| 7 | Tinko remontas ant pastato fasado ir langų angokraščių | m2 | 15,00 |  |  |
| 8 | Klojinių įrengimas iš medinių skydų,išramstant mediniais tašais | m2 | 61,40 |  |  |
| 9 | Armatūros tinklų 100x100 mm d-10 mm, įrengimas, tvirtinant prie betoninio pagrindo ir angokraščių išgręžiant skyles grąžtuarmatūros įtvirtinimui | m2 | 31,00 |  |  |
| 10 | Paruoštų šviesduobių betonavimas, ne prastesnės betono markės kaip C30/35,suvibruojant betoną giluminiu vibratoriumi | m3 | 8,14 |  |  |
| 11 | Šviesduobių dugno užpylimas akmens skaldele 5/15 mm frakcija tamsiai pilka spalva | m3 | 1,00 |  |  |
| 12 | Esamų metalinių šviesduobių grotų remontas suvirinant sulūžusias vietas ir atstatant trūkstamus metalinius strypus  | kompl. | 4,00 |  |  |
| 13 | Esamų metalinių šviesduobių grotų paviršiaus nuvalymas nuo senų dažų ir rūdžių, gruntavimas ir dažymas metalui skirtais dažais du kartus | kompl. | 9,00 |  |  |
| 14 | Metalinių grotų pritvirtinimas ant šviesduobių betoninių sienelių tvirtinant metalines plokšteles | kompl. | 9,00 |  |  |
| 15 | Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t | 100,00 |  |  |
| 16 | Langų angų užtaisymas putų polistirolo plokštėmis 1000x1000x50 mm, armavimas, tinkavimas ir dažymas du kartus fasadiniais dažais | m2 | 2,30 |  |  |
| 17 | Šviesduobės užpylimas smėliu 0/4 mm frakcija ir viršutinį sluoksnį 100 mm storio akmens skaldele 5/15 mm frakcija tamsiai pilka spalva | m3 | 5,50 | 16 |  |
| Viso: |  |
| PVM (21%): |  |
| Iš viso: |  |