1 Klausimas. Prašymas patikslinti kokio tipo siurblius naudoti ruošiant pasiūlymą buitinių nuotekų siurblinėse:  
Projektavimo užduotyje(UAB „Giraitės vandenys“,Pirkimų sąlygų priedas Nr. 2) nurodomi panardinami nesikemšančio tipo pakaitomis dirbantys siurbliai, su specialia dviejų menčių nusivalančia pastovaus efektyvumo, pusiau atviro tipo sparnuote.  
Projekto reikalavimuose(punktas 8.1 ir 8.2) aprašomi sausai montuojami siurbliai.  
Kuom vadovautis ruošiant pasiūlymą buitinių nuotekų siurblinėms?

Atsakymas. Vadovautis projekte pateiktais siurbliais.

2 Klausimas. Prašome nurodyti kertamų mdžių atkuriamąją vertę ir ar reikia įsivertinti tą vertę į pasiūlymo kainą?

Atsakymas. Reikia įsivertinti į pasiūlymo kainą. Įsivertina pats Rangovas.

3 Klausimas. Prašome nurodyti medžių atkuriamąją vertę.

Atsakymas. Reikia įsivertinti į pasiūlymo kainą. Įsivertina pats Rangovas.