1 Klausimas. Prašome nurodyti kurioje excel žiniaraščio pozicijoje turėsime nurodyti medžių kirtimo darbų kainą, bei medžių atstatomąją vertę.

Atsakymas. Patiksliname darbų žiniaraštį.

2 Klausimas. Kartu su Pirkimo dokumentais pateikta Darbų vykdymo grafiko forma tikriausiai ne šio konkurso (ten yra vandentiekio ir nuotekų tinklai Lauko g. bei nuotekų valymo įrenginiai), kas yra ne šio pirkimo objektas. Prašome patikslinti grafiko formą.

Atsakymas. Darbų vykdymo grafikas pridėtas kaip pavyzdinis.

1. Klausimas. 2025-04-29 d. pateiktuose atsakymuose. (Pranešimo ID – 175045), atsakėte: „*Techninis projektas yra vienas ir tas pats. Vadovautis patikslinta technine užduotimi. Žiniaraštyje nurodyta TDP/DP, tai reikšia reikės parengti tik DP (Darbo projektą)*“. Matome, kad su pirkimo dokumentais yra pateiktas techninis darbo projektas (TDP). Norime patikslinti, kad techniniam darbo projekte nėra ir negali būti ruošiamas darbo projektas (DP), kadangi TDP yra vienos stadijos projektas.

Atsakymas. Yra parengtas TDP, DP projekto rengti nereikia.

1. Klausimas. Techninio darbo projekto sprendiniuose, visi nuotekų vamzdynai numatyti įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu. Norime atkreipti dėmesį, kad dalį tinklų (trumpos atkarpos) įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu yra technologiškai neįmanoma, todėl prašome patvirtinti, kad Rangovas galės keisti vamzdynų įrengimo būdą iš uždaro (betranšėjinio) į atvirą (tranšėjinį) tose vamzdynų atkarpose/vietose, kurias dėl technologinių ypatumų reikia įrengti atviru būdu.

Atsakymas. Taip, galima.