## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ 1 PRIEDO TĘSINYS "SIŪLOMI ĮKAINIAI IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
LABORATORINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-04-22
Nr.: | 25-124
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Mediq Lietuva
1. DALIS | PASTERO PIPETĖS 3 ML NESTERILIOS
18. DALIS | PLASTIKINIAI MĖGINTUVĖLIAI IŠ POLISTIRENO AR LYGIAVERTĖS MEDŽIAGOS 10 ML
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
18. | Plastikiniai mėgintuvėliai iš polistireno ar lygiavertės medžiagos 10 ml
18.1. | Plastikiniai mėgintuvėliai iš polistireno ar lygiavertės medžiagos 10 ml | 2400 | vnt. | 0.062 | 148.8 | LP Italiana, Mėgnt.10ml 16x99mm PS LP*111018 100vnt
18.1.1. | sterilūs, su sandariai užsisukančiais ar užsispaudžiančiais kamšteliais | [5 empty] | Plastikiniai mėgintuvėliai iš polistireno ar lygiavertės medžiagos 10 ml, sterilūs, su sandariai užsisukančiais ar užsispaudžiančiais kamšteliais
|  |  |  | Suma be PVM | 148.8
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 7.44
|  |  |  | Suma su PVM | 156.24
31. DALIS | STERILIOS PETRI LĖKŠTELĖS 90-92X14-14,2 MM SU VENTILIACIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
31. | Sterilios Petri lėkštelės 90-92x14-14,2 mm su ventiliacija
31.1. | Sterilios Petri lėkštelės 90-92x14-14,2 mm su ventiliacija | 105000 | vnt. | 0.074 | 7770 | FL Medical, 29082 Petri lėkštelės 90x14,2mm steril. 3-vent /FLM/ N20
31.1.1. | Sterilios Petri lėkštelės 90-92x14-14,2 mm su ventiliacija | [5 empty] | Sterilios Petri lėkštelės 90-92x14-14,2 mm su ventiliacija
|  |  |  | Suma be PVM | 7770
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 388.5
|  |  |  | Suma su PVM | 8158.5
36. DALIS | VIENKARTINĖS PLASTIKINĖS PLOKŠTELĖS KRAUJO GRUPIŲ NUSTATYMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
36. | Vienkartinės plastikinės plokštelės kraujo grupių nustatymui
36.1. | Vienkartinės plastikinės plokštelės kraujo grupių nustatymui | 600000 | duobutė | 0.016 | 9600 | Hydrex, Plokštelė kraujo gr. 5x12duobučių HXSB12 N100
36.1.1. | po 5 duobutes agliutinacijai vienoje eilėje, ne mažiau 20 duobučių vienoje plokštelėje | [5 empty] | Vienkartinės plastikinės plokštelės kraujo grupių nustatymui, po 5 duobutes agliutinacijai vienoje eilėje, 60 duobučių vienoje plokštelėje
|  |  |  | Suma be PVM | 9600
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 480
|  |  |  | Suma su PVM | 10080

## Bendrieji reikalavimai (hidden)
Bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai
1. . Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
2. Tiekėjai kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų galiojančių CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (jei pateikiama deklaracija atitinkanti reglamentą 93/42/EEB, kartu privaloma pateikti rašytinį susitarimą tarp gamintojo ir notifikuojančios įstaigos), skaitmenines kopijas originalo ir anglų arba lietuvių kalba. CPO LT, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą. Kilus įtarimų dėl pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, pirkimo vykdytojas pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Vėliau šis dokumentas teikiamas vykdant sutartį su pirma prekių siunta.
3. Prekių pavyzdžių teikimas: 3.1. Galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, Viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisijai) CVP IS priemonėmis pareikalavus, turės neatlygintinai pateikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytų prekių pavyzdžius (toje (tose) pirkimo dalyse, kuriai (-ioms) tiekėjas pateikė pasiūlymą (-us)). Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. 3.2. Prekių pavyzdžių pateikimo terminas – 5 darbo dienos nuo Komisijos prašymo CVP IS priemonėmis išsiuntimo dienos. Pavyzdžių pristatymo terminas, tiekėjo prašymu, gali būti pratęstas 1 kartą papildomam 3 darbo dienų laikotarpiui. Prekių pavyzdžių pristatymo adresas: VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai. 3.3. Kiekvienos prekės pavyzdžio teikiama po 1 vnt. Prekių pavyzdžiai teikiami originaliose gamintojo pakuotėse. Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas viešajam pirkimui „Laboratorinės priemonės“, [X] pirkimo daliai (dalies numerį nurodo tiekėjas)“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, taip pat nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pakuočių/pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekė susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys, pristačius prekės pavyzdžius, turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. 3.4. Pavyzdžio vertinimas - savybės nustatomos apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma).Prekių pavyzdžių pateikimo išlaidas dengia tiekėjas. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. 3.5. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal viešojo pirkimo sutartį tiekiamas prekes.
4. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.