## LitPolink
Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis | Medžiagų vnt. įkainis, (Eur) be PVM | Darbų vnt. įkainis, (Eur) be PVM | Medžiagų bendra suma, (Eur) be PVM | Darbų bendra suma, (Eur) be PVM
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
1. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS CENTRINĖ ĮRANGA
1 | Komutacinė spinta 42Ux600x800, komplekte lentyna, maitinimo panele, įžeminimo šyna | vnt. | 2 | 2411.5 |  | 4823
2 | ODF komutacinėje spintoje 24xSC, 1U, su optinėmis kasetėmis, dvigubais SC adapteriais, termofitais ir kitais aksesuarais numatomo optinio kabelio pajungimui | vnt. | 1 | 234 |  | 234
3 | ODF komutacinėje spintoje 12xSC, 1U, su optinėmis kasetėmis, dvigubais SC adapteriais, termofitais ir kitais aksesuarais numatomo optinio kabelio pajungimui | vnt. | 1 | 150 |  | 150
4 | Komutacinė panelė, 6A kat. 24 p., 1U | vnt. | 2 | 75.4 |  | 150.8
5 | Kabelių sutvarkymo panelė, 1U | vnt. | 6 | 7.8 |  | 46.8
6 | Tinklo komutatorius PoE (I tipas) | vnt. | 3 | 4350 |  | 13050
7 | SFP modulis | vnt. | 12 | 26 |  | 312
8 | Jungiamieji optiniai kabeliai SC-LC | vnt. | 12 | 13 |  | 156
9 | Vaizdo įrašymo įrenginys su visomis reikalingomis lic. | kompl. | 1 | 27700 |  | 27700
10 | Kietasis diskas vaizdo įrašymo įrenginiui, 12 TB | vnt. | 10 | 366 |  | 3660
11 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), 1kVA, nemažiau 252Wh | vnt. | 3 | 816 |  | 2448
12 | Akumuliatorių blokas, nemažiau 504Wh | vnt. | 3 | 500 |  | 1500
13 | Papildomos montavimo, nenumatytos medžiagos | vnt. | 1 | 800 |  | 800
14 | Sistemos instaliavimo, derinimo, paleidimo darbai | kompl. | 1 | 1500 |  | 1500
2. TERITORIJOS PERIMETRO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGA
1 | Komutacinė dėžė nemažiau 400x600x250mm, su užraktu, sabotažo kontaktu ir visomis papildomomis instaliacinėmis medžiagomis | vnt. | 14 | 221 |  | 3094
2 | ODF komutacinėje dėžėje 4xSC | vnt. | 14 | 37 |  | 518
3 | Tinklo komutatorius PoE (B tipas) | vnt. | 10 | 2300 |  | 23000
4 | Tinklo komutatorius PoE (B1 tipas) | vnt. | 4 | 3400 |  | 13600
5 | SFP modulis | vnt. | 28 | 26 |  | 728
6 | Jungiamieji optiniai kabeliai | vnt. | 28 | 13 |  | 364
7 | Ryšio linijos viršįtampių ribotuvas | vnt. | 57 | 123.5 |  | 7039.5
8 | Fiksuota lauko vaizdo stebėjimo kamera | vnt. | 45 | 715 |  | 32175
9 | Valdoma vaizdo stebėjimo kamera | vnt. | 12 | 2000 |  | 24000
10 | Vaizdo kamerų IVA Pro perimeter licencijos | vnt. | 57 | 150 |  | 8550
11 | Viršįtampių ribotuvas vaizdo kamerai | vnt. | 57 | 58.5 |  | 3334.5
12 | Komutacinės dėžės automatinis jungiklis 1F, C6A | vnt. | 14 | 5.2 |  | 72.8
13 | Komutacinės spintos automatinis jungiklis 1F, C10A | vnt. | 4 | 5.2 |  | 20.8
14 | Maitinimo linijos viršįtampių ribotuvas | vnt. | 14 | 88.4 |  | 1237.6
15 | Maitinimo šaltinis su akumuliatoriaus krovimo funkcija | vnt. | 14 | 78 |  | 1092
16 | Akumuliatorius 12V/7Ah | vnt. | 56 | 23 |  | 1288
17 | Optinis kabelis 4 sk. (SM) | m. | 5000 | 0.65 |  | 3250
18 | Ryšio kabelis FTP lauko sąlygomis | m. | 3000 | 0.73 |  | 2190
19 | Maitinimo kabelis 5x6,0 lauko sąlygomis | m. | 2300 | 4.55 |  | 10465
20 | Ryšių kanalizacijos vamzdis PE ∅50 | m. | 6500 | 0.88 |  | 5720
21 | Ažūrinis stiebas su pamatu h-4,5m. | kompl. | 32 | 820 |  | 26240
22 | Ažūrinio stiebo / komutacinės dėžės įžeminimo komplektas | kompl. | 32 | 150 |  | 4800
23 | Papildomos montavimo, nenumatytos medžiagos | kompl. | 1 | 1950 |  | 1950
24 | Sistemos instaliavimo, derinimo, paleidimo darbai | kompl. | 1 | 910 |  | 910
DARBŲ ŽINIARAŠTIS
1 | Komutacinės spintos 42Ux600x800, komplekte lentyna, maitinimo panele, įžeminimo šyna montavimas | vnt. | 2 |  | 400 |  | 800
2 | ODF komutacinėje spintoje 24xSC, 1U montavimas, komutavimas | vnt. | 1 |  | 150 |  | 150
3 | ODF komutacinėje spintoje 12xSC, 1U montavimas, komutavimas | vnt. | 1 |  | 75 |  | 75
4 | Komutacinė panelė, 6A kat. 24 p., 1U montavimas | vnt. | 2 |  | 45 |  | 90
5 | Kabelių sutvarkymo panelė, 1U, montavimas | vnt. | 6 |  | 5 |  | 30
6 | Tinklo komutatoriaus, montavimas, komutavimas (I tipas) | vnt. | 3 |  | 30 |  | 90
7 | Vaizdo įrašymo įrenginio montavimas, komutavimas | kompl. | 1 |  | 200 |  | 200
8 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS), montavimas pajungimas | vnt. | 3 |  | 30 |  | 90
9 | Akumuliatorių bloko, montavimas pajungimas | vnt. | 3 |  | 30 |  | 90
10 | Komutacinė dėžės ant atramos montavimas | vnt. | 14 |  | 40 |  | 560
11 | ODF komutacinėje dėžėje 4xSC montavimas, komutavimas | vnt. | 14 |  | 50 |  | 700
12 | Tinklo komutatorius montavimas, komutavimas (B, B1 tipas) | vnt. | 14 |  | 30 |  | 420
13 | Ryšio linijos viršįtampių ribotuvų montavimas | vnt. | 57 |  | 5 |  | 285
14 | Fiksuotos lauko vaizdo stebėjimo kameros montavimas | vnt. | 45 |  | 45 |  | 2025
15 | Esamos valdomos vaizdo stebėjimo kameros demontavimas | vnt. | 12 |  | 10 |  | 120
16 | Valdomos vaizdo stebėjimo kameros montavimas | vnt. | 12 |  | 50 |  | 600
17 | Viršįtampių ribotuvo vaizdo kamerai montavimas | vnt. | 57 |  | 5 |  | 285
18 | Automatinių jungiklių montavimas, komutavimas | vnt. | 18 |  | 3 |  | 54
19 | Maitinimo linijos viršįtampių ribotuvo montavimas | vnt. | 14 |  | 15 |  | 210
20 | Maitinimo šaltinis montavimas, pajungimas | vnt. | 14 |  | 10 |  | 140
21 | Optinio kabelio vamzdyje pratraukimas, tiesimas | m. | 5000 |  | 1 |  | 5000
22 | Ryšio kabelio vamzdyje pratraukimas, tiesimas | m. | 3000 |  | 1 |  | 3000
23 | Maitinimo kabelio 5x6,0 vamzdyje pratraukimas, tiesimas | m. | 2300 |  | 1.5 |  | 3450
24 | Tranšėjos kasimas rankiniu būdų | m. | 2500 |  | 7.5 |  | 18750
25 | Ryšių kanalizacijos vamzdžio iškastoje tranšėjoje tiesimas PE ∅50 | m. | 6500 |  | 0.5 |  | 3250
26 | Ažūrinio stiebo su pamatu, įrengimas | kompl. | 32 |  | 350 |  | 11200
27 | Ažūrinio stiebo / komutacinės dėžės įžeminimo įrengimas | kompl. | 32 |  | 80 |  | 2560
28 | Darbo projekto / išpildomosios topografinės nuotraukos parengimas | kompl. | 1 |  | 5000 |  | 5000
|  |  |  | Medžiagos be PVM: |  |  | 232169.8
|  |  |  | Darbai be PVM: |  |  | 59224
|  |  |  | Iš viso be PVM: |  |  | 291393.8
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus darbus ir medžiagas, numatytas Techniniame projekte ir reikalingus darbams atlikti. Jeigu tiekėjo vertinimu pagal darbų žiniaraštyje nurodytas eilutes dalies darbų ar medžiagų vadovaujantis Techniniu projektu nereikia atlikti, darbų žiniaraštyje ties atitinkama eilute tiekėjas įrašo 0 €.