{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sarasas 2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sarasas 2","index":0,"n_rows":7,"n_cols":13,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Reagentų ir pagalbinių priemonių Laboratorinės medicinos klinikai  techninė specifikacija (VPP-4904)"]
[]
["Pirkimo dalies Nr.","BVPŽ","Rinkinio, reagento ar priemonės pavadinimas","Techninė specifikacija","Pageidaujama pakuotė","Orienta-cinis  poreikis 2 metams","Siūloma pakuotė"," Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį","Pakuotės kaina be PVM, Eur","PVM tarifas","Suma be PVM, Eur","Suma su PVM, Eur","Gamintojas, katalogo kodas"]
[29,"33696000-5","Beta hemolizinių streptokokų serogrupių nustatymo latex agliutinacijos metodu rinkinys","Nustatyti A, B, C, D, G, F grupės streptokokus. Rinkinys pilnai sukomplektuotas, kartu pateikti skiedimo fermentą, jeigu pagal gamintojo metodiką jis reikalingas.","6 x 1 ml",10,"6 x 2.5 ml (50 testų)",10,{"v":74,"d":"74.00"},{"v":0.05,"d":"5%"},{"v":740,"d":"740.00"},{"v":777,"d":"777.00"},"Lab 21, STE/010"]
[30,"33696000-5","Legionella pneumophila antigeno nustatymo rinkinys","Legionella pneumophila 1 serogrupės antigeno nustatymui šlapime.  Plokštelės su membrana, dengta triušio antikūnais, specifiniais Legionella pneumophila 1 antigenui ir ožkos anti triušio IgG, kombinuotu su triušio anti Legionella pneumophila 1 serogrupės antigeno konjugatu arba lygiavertis. Rinkinyje turi būti teigiamas ir neigiamas kontroliniai mėginiai. Pagal gamintojo mrtodiką mėginio prieš tyrimą nereikia papildomai apruošti, tyrimo trukmė ne ilgesnė, nei 20 min.","1x10",50]
[35,"33696000-5","Clostridium difficile A toksino išmatose nustatymui","Monokloninių antikūnų, specifiškų C.difficile A toksinui nustatymui. Rinkinyje turi būti plokštelė su absorbuotais, lateksu žymėtais monokloniniais AK prieš C.difficile toksiną A ir B, teigiama ir neigiama kontrolės. Gamintojo metodikoje nenurodyta, kad prieš tyrimą mėginį reikia centrifuguoti. Tyrimo atlikimo trukmė ne ilgiau 30 min. ","1x20",170]
["Pastabos: "]